Załącznik nr 1 do SIWZ

Wykaz  obiektów  Ministerstwa  Sprawiedliwości  oraz  instalacji                                      i  urządzeń   w  nich  zainstalowanych
I. Obiekt Ministerstwa Sprawiedliwości położony przy Al. Ujazdowskich 11

Specyfikacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:

	Urządzenie 
	Producent
	j. m.
	ilość

	Wentylator kanałowy Jednofazowy - typ TD800/200 + REB-1 NE
	SYSTEMAIR
	szt.
	1

	Wentylator kanałowy Jednofazowy - typ TD500/160 + REB-1 NE
	SYSTEMAIR
	szt.
	1

	Wentylatory dachowe typ DVS-225 E2 + MTY 1. OAU
	SYSTEMAIR
	szt.
	2

	Wentylatory dachowe typ DVS-190 E2 + MTY 1.0AU
	SYSTEMAIR
	szt.
	1

	Wentylatory dachowe typ DVS-190 E2 + MTY 1.0AU
	SYSTEMAIR
	szt.
	1

	Centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana typ VS-10-R-H-T z kpi. automatyki AS-2R
	VENTUS
	szt.
	1

	Centrala wentylacyjna GOLD 14 z kompletna automatyką i sterowaniem
	SWEGON
	szt.
	1

	Centrala wentylacyjna GOLD 04 z kompletna automatyką i sterowaniem
	SWEGON
	szt.
	1

	Jednostka zewnętrzna RXYO 14M
	DINKIN
	szt.
	1

	Jednostka wewnętrzna naścienna FXAQ20M + BRC 7E 618
	DINKIN
	szt.
	8

	Jednostka wewnętrzna naścienna FXAQ25M + BRC 7E 618
	DINKIN
	szt.
	4

	Jednostka wewnętrzna naścienna FXA032M + BRC 7E 618
	DINKIN
	szt.
	3

	Jednostka wewnętrzna naścienna FXAQ40M + BRC 7E 618
	DINKIN
	szt.
	1

	Jednostka zewnętrzna RXYQ 14M
	DINKIN
	szt.
	1

	Jednostka wewnętrzna naścienna FXAQ20M + BRC 7E 618
	DINKIN
	szt.
	3

	Jednostka wewnętrzna naścienna FXA025M + BRC 7E 618
	DINKIN
	szt.
	1

	Jednostka wewnętrzna naścienna FXA032M + BRC 7E 618
	DINKIN
	szt.
	3

	Jednostka wewnętrzna naścienna FXAO40M + BRC 7E 618
	DINKIN
	szt.
	1

	Jednostka wewnętrzna podstropowa FXH032M + BRC 7E 63w
	DINKIN
	szt.
	4

	Jednostka wewnętrzna podstropowa FXHO40M + BRC 7E 63w
	DINKIN
	szt.
	1

	Jednostka zewnętrzna RZO 125 B
	
	szt.
	2

	Jednostka wewnętrzna podstropowa FHO 60B + sterownik bezprzewodowy
	
	szt.
	4

	Jednostka zewnętrzna RZO 71B
	
	szt.
	1

	Jednostka wewnętrzna podstropowa FHO 71B + sterownik bezprzewodowy
	
	szt.
	1

	Jednostka zewnętrzna RZO 71 B
	
	szt.
	1

	Jednostka wewnętrzna naścienna FAO 71B + sterownik bezprzewodowy
	
	szt.
	3

	Jednostka zewnętrzna RZO 140D
	
	szt.
	1

	Jednostka klimatyzacyjna podstropowa RAK-SM1402CT-E/RAV-SM1403AT-E
	TOSHIBA
	szt.
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


II. Obiekt Ministerstwa Sprawiedliwości położony przy ul. Chopina 1

Specyfikacja urządzeń klimatyzacyjnych:

	Urządzenie 
	Producent
	j. m.
	ilość

	 Klimatyzator Fujitsu AS
	FUJITSU
	szt.
	1

	 Klimatyzator KFR-35GW
	GALANZ
	szt.
	1

	Jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna FXA 20LVE ser 2907164
	DAIKIN
	szt.
	1

	Jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna FXA 32LVE9 ser 3900878
	DAIKIN
	szt.
	1

	Jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna FXA 32LVE9 ser 3900864
	DAIKIN
	szt.
	1

	Jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna FXA 20LVE ser 2907112
	DAIKIN
	szt.
	1

	Jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna FXA 40LVE9 ser 3900165
	DAIKIN
	szt.
	1

	Jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna FXA 25LVE ser 2907640
	DAIKIN
	szt.
	1

	Jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna FXA 40LVE9 ser 3900157
	DAIKIN
	szt.
	1

	Jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna FXA 40LVE9 ser 3900164
	DAIKIN
	szt.
	1

	Jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna FXA 25LVE ser 2907636
	DAIKIN
	szt.
	1

	Jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna FXA 40LVE9 ser 3900155
	DAIKIN
	szt.
	1

	Jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna FXA 32LVE ser 2901667
	DAIKIN
	szt.
	1

	Jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna FXA 25LVE ser 2905310
	DAIKIN
	szt.
	1

	Jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna FXA 32LVE ser 2903666
	DAIKIN
	szt.
	1

	Jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna FXA 25LVE ser 2905
	DAIKIN
	szt.
	1

	Jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna FXA 32LVE ser 2902937
	DAIKIN
	szt.
	1

	Jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna FXA 40LVE9 ser 3900527
	DAIKIN
	szt.
	1

	Jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna FXA 25LVE ser 2906353
	DAIKIN
	szt.
	1

	Jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna FXA 25LVE
	DAIKIN
	szt.
	1

	Jednostka klimatyzacyjna wewnętrzna FXA 20LVE
	DAIKIN
	szt.
	1

	Jednostka klimatyzacyjna zewnętrzna RSXTP-L7W1/10L
	DAIKIN
	szt.
	2


III. Obiekt Ministerstwa Sprawiedliwości położony przy ul. Zwycięzców 34

Specyfikacja urządzeń klimatyzacyjnych:

	Urządzenie 
	Producent
	j. m.
	ilość

	 Klimatyzator ASYB09LB
	FUJITSU
	szt.
	1


4/4

