Załącznik  nr  2  do  SIWZ

Terminy przeglądów
1. Pierwszy przegląd i konserwację instalacji i urządzeń w zakresie opisanym w pkt. 1 załącznika nr 3 do wzoru umowy Wykonawca wykona w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
2. Wszystkie następne czynności przeglądowo – konserwacyjne instalacji i urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych opisane w pkt. 1 załącznika nr 3 do wzoru umowy należy wykonywać co 3 miesiące licząc od daty zawarcia umowy.

3. Filtry powietrza w centralach wentylacyjnych należy wymieniać min co 6 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, a w razie konieczności częściej.

4. Czyszczenie komór filtrów i nagrzewnic należy wykonywać co 6 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, a w razie konieczności częściej.

5. Smar w łożyskach należy wymienić w ciągu 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, a w razie konieczności wcześniej.

6. Czyszczenie wnętrz central i wentylatorów należy wykonywać co 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, a w razie konieczności częściej.

7. Ostatnie czynności przeglądowo-konserwacyjne opisane w pkt. 1 załącznika nr 3 do wzoru umowy muszą być wykonane w ostatnim tygodniu trwania umowy.

1/1

