Załącznik nr 8 do SIWZ

Wykonywanie przeglądów i konserwacji 55 szt. regałów karuzelowych typu Hänel Rotomat zamontowanych w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 wraz z zapewnieniem obsługi serwisowej w czasie trwania umowy.

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja 55 szt. regałów karuzelowych typu Hänel Rotomat.

Rok budowy:

- 30 szt. z roku 2007

- 25 szt. z roku 2002

Dane techniczne urządzeń:

1. wymiary zewnętrzne

a. wysokość

1800 mm

b. szerokość 

2600 mm

c. głębokość 

1000 mm

2. zajmowana powierzchnia 
 
   2,6 m2
3. wymiary półki:
a. szerokość

2260 mm

b. wysokość
           

  254 mm

4. maksymalne obciążenie półki

150 kg
5. ciężar pustego urządzenia 

750 kg

6. ładowność
   


          1500 kg

7. maksymalny ciężar pełnego regału
       2250 kg

8. poziom blatu roboczego
                       750 mm

9. ilość półek
 
 10 szt.
10. ilość pudełek
  

           102 szt.

11. mikroprocesorowy system sterujący      MP 0A-ZDR

12. moc elektryczna 
3x 400V, 1,5kW
13. poziom hałasu 

65 dB

14. bariery bezpieczeństwa fotoelektryczne i mechaniczne 4 szt.

OGÓLNY OPIS TECHNICZNY URZĄDZENIA

ROTOMAT

1.
Warunki środowiskowe i normy projektowe.
1.1
Normy prawne.
Regał ROTOMAT został zaprojektowany z uwzględnieniem przepisów i norm obowiązujących w Unii Europejskiej . W szczególności są to :

2006/42/EG
Dyrektywa Maszynowa

2006/95/EG
Dyrektywa Niskiego Napięcia

2004/108/EG
Dyrektywa Zgodności Elektromagnetycznej

EN 15095:2007 + A1:2008
Norma

EN 60204-1:2006
Norma

System elektryczny regału zaprojektowany jest zgodnie z normą 60364-1. Inne przepisy nie są respektowane w wykonaniu standardowym. W przypadku konieczności spełnienia dodatkowych wymagań należy to określić w momencie zamawiania regału. Na dzień 14.11.2006 według pisemnej opinii UDT regał ROTOMAT nie podlega kontroli Urzędu Dozoru Technicznego.
1.2
Stopień ochrony

Stopień ochrony komory sterowniczej wynosi IP 30 , a panel sterujący posiada stopień ochrony IP 30.

1.3
Warunki klimatyczne

Regał ROTOMAT przewidziany jest do pracy w warunkach określonych w następujący sposób :

· Położenie geograficzne do wysokości 2000 m npm.
· Temperatura otoczenia w zakresie +5 °C do +40 °C.

· Średnia temperatura w okresie 24 godzinnym poniżej +35 °C.
· Wilgotność względna powietrza w temperaturze +40 °C poniżej 50 %.
· Wilgotność względna powietrza w temperaturze +20 °C poniżej 90 %.
· Należy stosować środki zapobiegające kondensacji pary wodnej na urządzeniu.

· Regał nie może być eksploatowany na zewnątrz budynków.
· Regał nie może być eksploatowany w otoczeniu materiałów wybuchowych.
· Regał nie może być eksploatowany w kontakcie z materiałami powodującymi korozje.

•
Regał nie może być eksploatowany w otoczeniu zapylonym, zawierającym mgłę olejową itp. Przekroczenie podanych warunków wymaga pisemnego potwierdzenia zatwierdzenia zmian poszczególnych parametrów.
· Pomieszczenie musi być odpowiednio oświetlone, a temperatura powinna zawierać się w zakresie +15°C do +25°C.
2.
Zasilanie

System elektryczny regału zaprojektowany jest zgodnie z normą 60364-1. Standardowo regał przystosowany jest do systemu zasilania TN (L1,L2,L3,PE,N), napięcie trójfazowe 400V.
Puszka przyłączeniowa znajduje się na przedniej ścianie, po prawej stronie maszyny na wysokości ok. 1m. Możliwe jest wejście kablem do maszyny w tylnich narożnikach na całej wysokości regału. Zaleca się podłączenie regału linią 5x1,5mm2 .Są to założenia orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od lokalnych warunków i długości linii zasilającej. W takich przypadkach wymagane jest wykonanie projektu linii zasilającej. Regał posiada wewnętrzne zabezpieczenia , natomiast od strony zasilania powinien być zabezpieczony minimalnie bezpiecznikiem o prądzie wyzwalania 10A o charakterystyce silnikowej.
3.
Instalacja komputera PC

System sterujący regału posiada w zależności od wersji do komunikacji z zewnętrznymi systemami informatycznymi interfejs typu RS 232 lub interfejs sieciowy standardu LAN (RJ 45). Dla interfejsu RS 232 maksymalna długość kabla połączeniowego wynosi ok. 12m. W przypadku większej odległości wymagane jest zastosowanie konwerterów RS 232<> pętla prądowa wraz z dedykowanym kablem typu „skrętka komputerowa" bez ekranu lub konwerterów RS232<>Ethernet. Interfejs standardu LAN może być podłączany bezpośrednio do komputera PC z kartą sieciową poprzez kabel RJ 45 z przeplotem lub do sieci Ethernet standardowym kablem sieciowym. Gniazda interfejsów znajdują się pod pulpitem roboczym po prawej stronie.

4.   Zasada działania

Regał ROTOMAT działa w oparciu o zasadę karuzeli o ruchu półek w płaszczyźnie pionowej. ROTOMAT składa się z systemu półek zawieszonych na dwóch łańcuchach nośnych umieszczonych w ścianach bocznych regału. Półki krążą po obwodzie zamkniętym, dostarczając towar do okna dostępowego. Rodzaj zastosowanych półek oraz ich rozmiar można dobierać w zależności od rodzaju przechowywanych przedmiotów.

4.1
   Napęd

Napęd regału stanowią dwubiegowe silniki elektryczne . Napęd przystosowany jest do pracy przerywanej ze współczynnikiem czasu pracy 20%. W zależności od typu i wysokości regału są one napędzane jednym lub dwoma silnikami o mocy do 1,5 kW . 

4.2  Załadunek półek

Jednym z parametrów regału jest maksymalne obciążenie półki. Jest to parametr wyrażony w [kg] i określa maksymalny ciężar ładunku jaki może być umieszczony na półce pod warunkiem jego równomiernego rozłożenia na całej powierzchni półki. Do parametru tego nie wliczamy ciężaru półki , natomiast należy wliczyć wszelkie wyposażenie dodatkowe umieszczone na półce (przegródki, opakowania). Należy bezwzględnie przestrzegać równomiernego rozmieszczenia ładunku na całej powierzchni półki w przypadku jej maksymalnego obciążenia. Półki są standardowo malowane na kolor perłowo szary NCS 1303. W wersji ESD półki są malowane farbą z domieszką grafitu w kolorze brązowym NCS 7404 Y53R. Podczas załadunku należy przestrzegać zaleceń umieszczonych w instrukcji obsługi regału. Ponieważ regał pracuje w oparciu o zasadę karuzeli wymagany jest równomierny załadunek półek na całym obwodzie karuzeli. Maksymalna nierównomierność załadunku to 25%. W maszynach o ładowności > 3000kg obowiązkowo jest montowany wskaźnik nierównomiernego załadunku który monitoruje prąd pobierany przez napęd regału i ostrzega przed nieprawidłowym obciążeniem regału. Mimo tego zabezpieczenia operator jest odpowiedzialny za nie przekraczanie maksymalnego nierównomiernego obciążenia półek zwłaszcza w regałach małych gdzie taki wskaźnik jest montowany opcjonalnie. Awarie napędu wynikłe z nierównomiernego załadunku regału nie są usuwane w ramach gwarancji. W przypadku wyposażenia regału w szuflady operator jest zobowiązany do kontroli poprawności zamknięcia szuflady. Niedokładne zamknięcie szuflady może spowodować jej wysunięcie podczas ruchu mechanizmu i jej uszkodzenie.

4.3
System bezpieczeństwa

Regał spełnia wszystkie obowiązujące w Unii Europejskiej przepisy BHP i jest w pełni bezpieczny dla osób obsługujących pod warunkiem utrzymywania regału w należytym stanie technicznym. W skład systemu wchodzą: wyłącznik awaryjny, klawisz STOP, system fotokomórek, fotoelektryczny, wyłączniki monitorujące drzwi serwisowe oraz system listew ruchomych mocowanych do drzwi dostępowych. System zapewnia natychmiastowe zatrzymanie mechanizmu w razie awaryjnej aktywacji jednego z elementów i ponowny start maszyny jest możliwy po potwierdzeniu przez operatora usunięcia przyczyny alarmu.

5. System sterujący

5.1 MP12 D

MP 12D to mikroprocesorowy system sterujący umożliwiający autonomiczną prace regału. Opcje systemu sterującego MP 12D : 
•
Wyświetlacz:     
a) graficzny VFD , 256x64 piksele, rozmiar znaków 4x20 lub 8x40, 

b) graficzny CSTN 320x240 pikseli, rozmiar znaków 5x40 lub 17x40,
•
Wskazywanie lokalizacji artykułu przez :

a) dioda LED,
b) wyświetlacz LED ze wskazaniem szeregu,
c) wyświetlacz LED ze wskazaniem szeregu i rozmiaru kontenera.
· Wprowadzanie danych z alfanumerycznej klawiatury z klawiszami funkcyjnymi.
· Pamięć danych w formie nie ulotnej pamięci półprzewodnikowej.
· Cztery porty szeregowe RS 232 do bezpośredniego podłączenia urządzeń peryferyjnych ( czytnik kodów kreskowych, waga, drukarka, czytnik kart itp.).
· Wszystkie dostępne wersje językowe ze skryptem Latin.
· Komunikaty błędów wyświetlane tekstem (bez kodów błędów).

· Funkcja blokady klawiatury lub poszczególnych funkcji.

· Dostęp do półek przez podanie numeru póki lub nazwy artykułu Zarządzanie artykułami.

· Tworzenie, odczyt, zmiany i mazanie danych artykułów.
•
Szukanie artykułów według : 
a) numeru artykułu,

b) nazwy artykułu, 
c) specjalnych pól.
· Raport ilościowy.
· Funkcja stanu minimalnego.
· Generowanie rekomendowanej listy zamówień.

· Rozmiar numeru i nazwy artykułu aż do 40 znaków.

· Do 25 dodatkowych pól specjalnych, każdy o rozmiarze 0-40 znaków Zarządzanie zamówieniami.
· Tworzenie, odczyt, zmiany i mazanie list zamówień.
· Szukanie list zamówień według : 
a) numeru,

b) pól specjalnych,
•
Realizacja zamówień : 
a) sekwencyjna,

b) z optymalizacją drogi, 
c) z optymalizacją czasu.
· Współczynnik ilości dla realizowanych zamówień.
· Rejestracja nie zrealizowanych artykułów.
· Rozmiar numeru zamówienia aż do 40 znaków.
· Do 25 dodatkowych pól specjalnych, każdy o rozmiarze 0-40 znaków (zarządzanie lokalizacjami).
· Maksymalnie 255 różnych artykułów jednej lokalizacji.
· Maksymalnie 255 lokalizacji dla każdego artykułu.
· Do 100000 lokalizacji standardowo.
· Artykuł może być składowany w sąsiadujących lokalizacjach różnej wielkości.
· Lokalizacja może być wprowadzona ręcznie lub przez funkcje automatycznego zarządzania lokalizacjami.

Funkcje informacyjne.
· Drukowanie list i raportów (lista artykułów, zamówień, operacji itp.).
· Informacje na wyświetlaczu (pamięć artykułów, list zamówień, lokalizacji).
· Ręczne mazanie list zamówień danych raportów.

· Wprowadzanie współczynnika AP dla poszczególnych półek w regale. Funkcje systemowe.
· Ustawianie parametrów (drukarek, raportów, zegara, języka, portów szeregowych itp.).
· Wydruk informacji systemowych.
· Aktywacja i deaktywacja funkcji.
· Inicjalizacja i formatowanie funkcji zarządzania artykułami Przechowywanie danych.
· Karty Flesh jako pamięć danych ( wysokie bezpieczeństwo danych).
· Automatyczny backup danych podczas pracy, zapamiętywanie danych nawet w przypadku awarii zasilania.

· Automatyczne tworzenie indeksu bazy danych w celu skrócenia czasu dostępu.

· Pojemność pamięci 10000 artykułów.
· Podłączenie zewnętrznego komputera przez port RS 232.
Komunikacja.

· Odczyt danych systemowych.
· Odczyt / wpis danych o artykułach.
· Odczyt / wpis list zamówień.
· Odczyt / wpis raportów.
Transmisja danych może odbywać się równolegle z pracą regału z wyjątkiem wpisu bazy artykułów. Wpis bazy danych odbywa się tylko po jej uprzednim formatowaniu i nie może być używany do zdalnego dopisywania artykułów. Pulpit sterujący znajduje się standardowo nad oknem dostępowym i jest mocowany zintegrowany z komorą sterowniczą. 

PAGE  
1 z 6

