Znak sprawy:  BDG-II-3710-28/11


Załącznik 1A do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS UBEZPIECZANYCH LOKALIZACJI 

	Lokalizacja
	Rodzaj lokalizacji  
	Rodzaj budynku/

lokalu 
	Podstawa użytkowania lokalizacji 
	Zabezpieczenia 

przeciwpożarowe 
	Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe 

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa
	Budynek

pow. 7.875,50 m2
	Biurowy
	Trwały zarząd
	sygnalizacja pożarowa z monitorowaniem przez Państwową Straż Pożarną, system oddymiania klatek schodowych, dźwiękowy system ostrzegawczy, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, gaśnice
	ochrona całodobowa obiektu, system sygnalizacji alarmowej z telewizją kontroli, kontrola paczek za pomocą RTG, kontrola osób postronnych mogących wnieść przedmioty metalowe, okratowane okna na parterze budynku, system kontroli dostępu

	ul. Zwycięzców 34

03-938 Warszawa
	Lokal

pow. 2.166,40 m2
	Biurowy

Garaże podziemne
	Spółdzielcze prawo do lokalu
	sygnalizacja pożarowa z monitorowaniem przez Państwową Straż Pożarną, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, gaśnice, system gaszenia gazem w serwerowniach
	ochrona całodobowa obiektu, system sygnalizacji alarmowej z telewizją kontroli, pomieszczeniach czujki zbicia szyby, pomieszczenia strategiczne wyposażone są w okna antywłamaniowe, w pomieszczeniach z łatwym dostępem z zewnątrz okna są okratowane, SKD

	ul. Chopina 1, Al. Ujazdowskie 19, Al. Róż 2

00-559 Warszawa 
	Kompleks połączonych budynków

pow. 11.705,60 m2
	Biurowy


	Trwały zarząd
	system sygnalizacji pożaru, system oddymiania klatek schodowych, S.S.p. z monitoringiem, hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, gaśnice 
	system nadzoru telewizyjnego, system kontroli dostępu, ochrona całodobowa obiektu, bramki elektromagnetyczne do kontroli fizycznej osób wchodzących do budynku, urządzenie do kontroli przesyłek 

	ul. Czerniakowska 100

00-714 Warszawa
	Budynek

pow. 7.920,00 m2
	Biurowy

Garaże podziemne
	Trwały zarząd
	system sygnalizacji pożaru SSP, system gaszenia gazem w POPD, S.S.p. z monitoringiem, system oddymiania klatek schodowych, hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, gaśnice
	system kontroli dostępu, system kontroli włamania i napadu, system telewizji przemysłowej CCTV

	ul. Madalińskiego 9/7

02-513 Warszawa
	Lokal 

pow. 31,16 m2

II piętro
	Mieszkalny 
	Najem 
	-
	zamki Gerda

	ul. Piękna 1b

00-539 Warszawa
	Lokal

pow. 103,37 m2
	Biurowy
	Najem
	gaśnice
	zamki Gerda, okratowane okna, system włamania i napadu

	ul. Koszykowa 6

00-564 Warszawa
	Lokal

pow. 681,70 m2

parter, IV i V piętro
	Biurowy
	Najem
	gaśnice
	ochrona całodobowa obiektu

	ul. Nowowiejska 26b

00-909 Warszawa
	Lokal

pow. 410 m2
III piętro 
	Biurowy
	Bezpłatne użyczenie
	gaśnice


	całodobowy monitoring, ochrona całodobowa obiektu

	ul. Krasińskiego 65

01-755 Warszawa
	Budynek

pow. 4.141,28 m2
	Biurowy 
	Trwały zarząd
	system sygnalizacji i alarmu pożaru, monitorowanie systemu sygnalizacji i alarmu pożaru, system oddymiania 
	telewizja przemysłowa, system kontroli dostępu, system włamania i napadu, ochrona fizyczna całodobowa


PAGE  
- 1 -

