
MINISTERSTWO  SPRAWIEDLIWOŚCI 

                      Al. Ujazdowskie 11

          00-950 WARSZAWA  Skr. Poczt. 33

                Centrala   tel. 521-28-88
Znak sprawy : BDG–II–3710–37/11                            Warszawa,  dnia .… sierpnia  2011  r.                                                                                     
                                                                                           Do  Wykonawców
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę wykonywania przeglądów                        i konserwacji  instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej  i  grzewczej  w  budynkach  Ministerstwa  Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11, ul. Chopina 1, ul. Zwycięzców 34 i ul. Krasińskiego  65  w  Warszawie. ”
Znak   sprawy   nadany   przez  Zamawiającego :  BDG–II–3710–37/11.
   Ministerstwo  Sprawiedliwości,  jako  Zamawiający  w  przedmiotowym  postępowaniu        o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  działając  zgodnie  z  art.  38  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. – Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U. z  2010  r. Nr 113, poz. 759  ze  zm..),  zwanej  dalej  „ustawą”,  w  związku  z  art.  38  ust.  1  ustawy,  przekazuje  treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniem  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  zwanej  dalej  „SIWZ” :

Pytanie  nr  1 : 
W  załączniku  nr  5  do  SIWZ (Oferta)  występuje  pod  pozycją II. Budynek  Ministerstwa  Sprawiedliwości  przy  ul.  Chopina  1,  natomiast  w  załączniku  nr  1  do  SIWZ  (Wykaz  obiektów, instalacji i urządzeń), brak jest ww. lokalizacji i informacji co do  występujących  urządzeń.  Czy  w  świetle  Załącznika nr 1, określającego, - „Przedmiotem  umowy  na  wykonywanie  przeglądów  i  konserwacji  instalacji  wentylacyjnej, klimatyzacyjnej  i  grzewczej  w  budynkach  Ministerstwa  Sprawiedliwości  są  instalacje           i  urządzenia  wyszczególnione  w  wykazie  poniżej” , mamy  rozumieć,  że  wycena  obsługi  Obiektu  położonego  przy  ul.  Chopina  1,  wymieniona  w  załączniku  nr  5  do  SIWZ,  ma  jedynie  charakter  informacyjny,  nie  wchodzący  w  skład  przetargu ?  Czy  też  stanowi  integralną  jego  część ?  Jeśli  tak  to  proszę  o  przekazanie  informacji,  co  do  występujących  tam  urządzeń,  podobny  sposób, jak  przy  pozostałych  lokalizacjach.     
Odpowiedź :
Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje wszystkie obiekty wyszczególnione                        w  załączniku  nr  5  do  SIWZ. Natomiast  na  stronie  2  w  załączniku  nr  1  do  SIWZ  powinno  być :

1. „Chopina 1 – instalacja klimatyzacyjna” zamiast : „Zwycięzców  34 – instalacja klimatyzacyjna”      
2.  „Zwycięzców  34 – instalacja  klimatyzacyjna”  zamiast : „Zwycięzców  34 – instalacja  klimatyzacji  precyzyjnej”.

Pytanie  nr  2 :
W  związku  z  podaną  w  załączniku  nr  2  do  SIWZ  (Terminy  przeglądów  i  wymiana  materiałów  eksploatacyjnych)  pkt  12,  koniecznością  wymiany  co  9  miesięcy  oleju               w  urządzeniach  klimatyzacyjnych  (sprężarkach),  proszę  o  wyjaśnienie,  czy  zapis  ten  dotyczy  wszystkich  urządzeń  posiadających  sprężarki,  w  tym  klimatyzatory,  agregaty  chłodnicze  itp.  czy  też  wybranych ?  Jeśli  tak  to  jakich ?

Odpowiedź :
Okresowa wymiana oleju dotyczy wszystkich  sprężarek  w  urządzeniach  klimatyzacyjnych.

 Z  uwagi  na  dokonane  modyfikacje  treści  załącznika  nr  1  do  SIWZ (Wykaz  obiektów,  instalacji  i  urządzeń),  w  tym  także  modyfikacje  wynikające  z  odpowiedzi  na  pytania,  Zamawiający, uwzględniając  czas  niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian związanych   z   modyfikacją   treści  SIWZ,  przedłuża   termin   składania   ofert.

   Ofertę  należy  złożyć  lub  przesłać  do  siedziby  Zamawiającego  w  Warszawie,                  Al.  Ujazdowskie  11 ,  Biuro  Podawcze  do  dnia  16.08. 2011  r.  godz. 12:00.  
   Otwarcie  ofert  nastąpi  w  siedzibie  Zamawiającego  w  sali  615  w  dniu  16.08. 2011 r.  o  godz.  12:30.
Przesunięciu  ulegają  odpowiednio  także  inne  terminy  np. : początek  biegu  terminu  związania  ofertą  oraz  oznaczenia  umieszczane  na  opakowaniu  oferty  jak  również  termin  dotyczący  wadium.
   W  załączeniu  załącznik  nr  1  do  SIWZ – uwzględniający  zmiany  wynikające  z  ww.  modyfikacji  i  obowiązujący  po  dokonaniu  ww.  zmian.  
Wyjaśnienia  treści  SIWZ  i  modyfikacja  załącznika  nr  1  do  SIWZ – są  wiążące  dla  wszystkich  Wykonawców.
                                                                                                      z  upoważnienia

                                                                                              Dyrektora  Generalnego

                                                                                        Ministerstwa  Sprawiedliwości

                                                                                                  Jacek  Janowiak
