Załącznik  nr  1  do  SIWZ

Wykaz obiektów, instalacji i urządzeń.
Przedmiotem umowy na wykonywanie przeglądów i konserwacji instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i  grzewczej  w budynkach Ministerstwa Sprawiedliwości są instalacje               i  urządzenia  wyszczególnione  w  wykazie  poniżej:
	Obiekt
	nr pom.
	Producent
	typ klimatyzatora
	rok produkcji/

montażu
	inne informacje

	Ujazdowskie 11 – instalacja klimatyzacyjna

	Ujazdowskie 11
	116 serwero-wnia
	LENNOX
	THM 36 
	1999
	

	Ujazdowskie 11
	032 UPS
	SANYO
	SAP-KR226QHS5
	2000
	

	Ujazdowskie 11
	22
	MIDEA
	MSG 09 HRN 2
	2010
	

	Ujazdowskie 11
	23
	SANYO
	SAP-KR185QHS5
	1999
	

	Ujazdowskie 11
	29
	LG
	LS-T18AAL
	2003
	

	Ujazdowskie 11
	57
	MITSUBISHI
	SRK/SRC 20ZG-S INWERTER
	2007
	

	Ujazdowskie 11
	57
	MITSUBISHI
	SKM60ZG-S
	2007
	

	Ujazdowskie 11
	57
	MITSUBISHI
	SCM80ZG-S INWERTER
	2007
	

	Ujazdowskie 11
	231
	HAIER
	H2SM-18HA03/R1 (Multisplit - duo)
	2006
	

	Ujazdowskie 11
	238
	DE LONGHI
	CKDP20
	2002
	

	Ujazdowskie 11
	238
	MITSUBISHI
	MSC-ge35vb
	2010
	

	Ujazdowskie 11
	243
	SANYO
	SAP-KR 127EHAX/SAP-CR127EHX
	2008
	

	Ujazdowskie 11
	243
	SANYO
	SAP-KR 127EHAX/SAP-CR127EHX
	2008
	

	Ujazdowskie 11
	243
	SANYO
	SAP-KR 127EHAX/SAP-CR127EHX
	2008
	

	Ujazdowskie 11
	302
	DAl KIN
	FCQ35C7VEB
	2009
	

	Ujazdowskie 11
	302
	DAIKIN
	FCQ35C7VEB
	2009
	

	Ujazdowskie 11
	305
	SANYO
	SAP-K/C128/EH
	1999
	

	Ujazdowskie 11
	305
	SANYO
	SAP2260HS5
	1999
	

	Ujazdowskie 11
	307
	SANYO
	SAP-K128EH
	2000
	

	Ujazdowskie 11
	307
	SANYO
	SAP-KR98EH
	2000
	

	Ujazdowskie 11
	310 serwero-wnia
	SANYO
	SAP-K128E
	
	

	Ujazdowskie 11
	310 serwero-wnia
	LENNOX
	GHM-24NLA
	2007
	

	Ujazdowskie 11
	311
	TOSHIBA
	
	
	

	Ujazdowskie 11
	311
	TOSHIBA
	
	
	

	Ujazdowskie 11
	325-329
	LENNOX
	MHM21N.GHM12NLAGHM09NLA
	2007
	

	Ujazdowskie 11
	335-336
	LENNOX
	MHM21N,GHM12NLAGHM09NLA
	2007
	

	Ujazdowskie 11
	442
	SANYO
	SAP-KR98EH
	2001
	

	Ujazdowskie 11
	502
	EKA KLIMA
	KFR-25GW
	2003
	

	Ujazdowskie 11
	509
	SANYO
	SAP-KR184EHA/ SAP-CR184EHA/
	2008
	

	Ujazdowskie / Koszykowa
	POM. 511a, hala maszyn
	ECKA KLIMA
	KFR35GW
	2003
	

	Ujazdowskie 11 – instalacja kurtyn powietrznych

	Ujazdowskie 11
	wejście /
klatka  schodowa
	FRICO
	KURTYNA AC212 FR
	1998
	

	Ujazdowskie 11
	wejście / klatka schodowa
	FRICO
	KURTYNA AC212 FR
	1998
	

	Ujazdowskie 11
	wejście 
	FRICO
	KURTYNA AC212 FR
	1998
	

	Zwycięzców 34 – instalacja klimatyzacjyjna

	Chopina 1
	Ip.
	McQuay
	M5WM015G
	2006
	

	Chopina 1
	IIIp.
	McQuay
	M5WM015G
	2006
	

	Chopina 1
	315
	FUJITSU
	2XASY9/AOY19duosplit
	2007
	

	Chopina 1
	315a
	
	
	2007
	

	Chopina 1
	316
	FUJITSU
	ASY24 / AOY24
	2007
	

	Chopina 1
	centrala tel.
	SANYO
	SAP-KR184EHA/SAP-CR184EH A
	2008
	

	Chopina 1
	Vp.

serwer
	
	SAP-KR184EH
	2010
	

	Zwycięzców 34 – instalacja klimatyzacji precyzyjnej

	Zwycięzców 34
	47
	VIVALDI
	VSIH-9/7

VSH/12/7
	2004
	

	Zwycięzców 34
	45 - sala konfer.
	MITSUBISHI

inwerter - kanałowy
	FDUM71V

FDC71VN 
	2009
	filtr z fizeliny

	Zwycięzców 34
	42
	GALANZ
	AUS 12H53R150L6
	2009
	

	Zwycięzców 34
	42
	GALANZ
	AUS 12H53R150L6
	2009
	

	Zwycięzców 34
	42
	GALANZ
	AUS 12H53R150L6
	2009
	

	Zwycięzców 34
	42
	AUX
	ASW-H18B4/EFR1
	2009
	

	Zwycięzców 34
	ochrony
	SANYO
	SAP-KR127EHAX 

ser. 234833 00287885 

SAP-CR127EHAX 

ser.234833 00298285
	2008
	

	Zwycięzców 34
	010
	CALDO
	CTF 60/CTM60
	2009
	

	Zwycięzców 34
	010
	LENNOX
	DHM-48NI
	2008
	

	Zwycięzców 34
	010
	LENNOX
	DHM-48NI
	2007
	

	Zwycięzców 34
	010
	LENNOX
	DHM-48NI
	2007
	

	Zwycięzców 34
	09-UPS

(CORS)
	ACSON
	AWM-15F 

AFAH 
	2003
	

	Zwycięzców 34
	09-UPS

(CORS)
	LENNOX
	GHM-24N
	2008
	


	Zwycięzców 34
	09 operator.

(CORS)
	ACSON
	AWM-20F
	2003
	

	Zwycięzców 34
	09 operator.

(CORS)
	GALANZ
	AUS12H53R15OL6
	2009
	

	Zwycięzców 34 – instalacja kurtyn powietrznych

	Zwycięzców 34
	korytarz
	FRICO
	Kurtyna AD210E06
	2002
	

	Zwycięzców 34
	korytarz
	Thermo-screens
	Kurtyna T9000
	1995
	

	Zwycięzców 34
	korytarz
	FRICO
	Kurtyna AD220E12
	2003
	

	Zwycięzców 34 – instalacja klimatyzacji precyzyjnej

	Zwycięzców 34
	09

klim.prec.
	RC GROUP POLSKA
	NeXt DX.U.S.021.Z1.H3

TEAM MATE.DX.A.STD.M.31
	2009
	

	Zwycięzców 34
	09

klim.prec.
	RC GROUP POLSKA
	NeXt DX.U.S.021.Z1.H3

TEAM MATE.DX.A.STD.M.31
	2009
	

	Krasińskiego 65 – instalacja grzewcza

	Krasińskiego 65 – c.o.
	22a
	SANYO
	SAP-KR184EHA+SAP-CR184EHA
	2009
	

	Krasińskiego 65 – c.o.
	węzeł c.o.
	SAMSON
	Regulator pogodowy typ EB 5475- 2PL
	2004
	


	Krasińskiego 65 – c.o.
	węzeł c.o.
	SAMSON
	Regulator przepływu typ 47-1
	2004
	

	Krasińskiego 65 – c.o.
	węzeł c.o.
	DANFOS
	Filtry siatkowy
	2004
	4 szt.

	Krasińskiego 65 – c.o.
	węzeł c.o.
	
	Stacja uzdatniania wody typ LOGIX 740
	2004
	

	Krasińskiego 65 – c.o.
	węzeł c.o.
	GRUNDFOS
	pompy
	2004
	4 szt.

	Krasińskiego 65 – c.o.
	hol, pom. biurowe
	grzejniki
	
	2004
	

	Krasińskiego 65 – instalacja wentylacyjna

	Krasińskiego 65 - 

wentylacja
	garaż/ pom.tech
	VTS Clima CVA3 V SM 12 - wyciągowa
	Centrala klimatyzacyjna CV-A
	2004
	

	Krasińskiego 65 - 

wentylacja
	pom. tech.
	
	Sterownik centrali CG -0-1
	2004
	

	Krasińskiego 65 - 

wentylacja
	pom. tech.
	
	Panel sterowniczy VLT 2800
	2004
	

	Krasińskiego 65 – instalacja chłodnicza

	Krasińskiego 65 - 

klimatyzacja
	dach
	UNIFLAR
	Agregat wody lodowej
	2004
	

	Krasińskiego 65 – klimatyzacja
	pom. biurowe
	klimakonwektory
	nr pom.: 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 9, 9a, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 18, 19, 19a, 20a, 21, 22, 22a, 23, 23a, 24, 25, 26, 27, 29, 29a, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 39a, 40, 42, 43, 43a, 44, 44a, 47 (3 szt.), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55a, 57, 58 (2 szt.), 60, 61 = razem 65 szt.

	Krasińskiego 65 - klimatyzacja
	
	GRUNDFOS
	Pompa wody lodowej


Zestawienie elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji dla stołówki w budynku przy Al. Ujazdowskich 11
Instalacje i urządzenia przekazano do eksploatacji w 2009r.

	Nr.
	Wyszczególnienie
	Jedn.
	Ilość
	Producent

	
	Zespół nawiewny N1
	
	
	

	NI.9
	Centrala wentylacyjna GOLD RX-08, nawiewno-wywiewna, z rotacyjnym wymiennikiem ciepła, V=2100/2100mVh, spręż 500/500Pa, N=l,4/l,4kW, 3x400V; z nagrzewnicą wodną Qg=5,81 kW, z chłodnicą freonową Qch= 14,90 kW , kompletem automatyki i falownikami,
	Kpl.
	1
	SWEGON

	N1.22
	Klapa p-poż V260M, wariant ER 400x400, z siłownikiem Belimo
	Kpl.
	1
	FRAPOL

	N1.30
	Przepustnica wielopłaszczyznowa 500x250
	Kpl.
	1
	

	NI.37
	Nawiewnik ścienny z ruchomymi dyszami VDYc 700x250, ze skrzynką rozprężną z podłączeniem z tyłu ALVb
	Kpl.
	2
	SWEGON

	N1.38
	Nawiewnik j.w. lecz skrzynka rozprężna zasilana z boku.
	Kpl.
	2
	SWEGON

	NI.39
	Nawiewnik COLBRI CC200-500 Ze skrzynką rozprężną ALSc
	Kpl.
	2
	SWEGON

	N1.41
	Przepustnica wielopłaszczyznowa 125x250
	Kpl.
	1
	

	NI .53
	Drzwi powietrzno-szczelne wielkość 2 (700x1600)
	Kpl.
	1
	FRAPOL

	
	Zespół wywiewny W 1
	
	
	

	W1.4
	Klapa p-poż V260M, wariant ER 200x200, z siłownikiem Belimo
	Kpl.
	2
	FRAPOL

	W1.6
	Przepustnica wielopłaszczyznowa 200x200
	Kpl.
	4
	

	W1.21
	Klapa p-poż V260M, wariant ER 500x300, z siłownikiem Belimo
	Kpl.
	1
	FRAPOL

	W1.41
	Klapa p-poż V260M, wariant ER 400x200, z siłownikiem Belimo
	Kpl.
	1
	FRAPOL

	
	Zespół nawiewny N2
	
	
	

	N2.4
	Centrala wentylacyjna GOLD SD14, V=3580m7h, spręż 480Pa, N=3,0kW, 3x400V; z nagrzewnicą wodną Qg = 40,5 kW, z chłodnicą freonową QCh = 30,6 kW , z kompletem automatyki i falownikami,
	Kpl.
	1
	SWEGON

	N2.18
	Klapa p-poż V260M, wariant ER 700x300, z siłownikiem Belimo
	Kpl.
	1
	FRAPOL

	N2.37
	Przepustnica wielopłaszczyznowa 250x250
	Kpl.
	2
	

	N2.60
	Przepustnica wielopłaszczyznowa 200x 125
	Kpl.
	1
	

	N2.70
	Przepustnica wielopłaszczyznowa 160x160
	Kpl.
	1
	

	N2.74
	Przepustnica jednopłaszczyznowa o 160
	Kpl.
	1
	

	
	Zespół wywiewny W2
	
	
	

	W2.1
	Okap nawiewno-wyciągowy typ JSI-R indukcyjny, z wiązką wychwytującą oraz filtrami cyklonowymi, o wym. 3600x1200x540, z króćcami 4x o 250, 4x 0 315, z oświetleniem
	Kpl.
	1
	JEVEN

	W2.8
	Wentylator do okapów kuchennych MUB042 500DV-K2, V=2500 m3/h, spręż 500Pa, n=1330obr./min N= l,5kW, 400V, z łącznikami elastycznymi FGV i z regulatorem transformatorowym 5 stopniowym
	Kpl.
	1
	SYSTEM AIR

	W2.ll
	Klapa p-poż V260M, wariant ER 560x300, z siłownikiem Belimo
	Kpl.
	1
	FRAPOL

	W2.28
	Wyrzutnia dachowa typ ST-DH V 400x400
	Kpl.
	1
	FRAPOL

	
	Zespól wywiewny W3
	
	
	

	W3.16
	Wentylator kanałowy KI60 XL, V=400 m3/h, spręż 250Pa, N= 101 W, 230V, z klamrami montażowymi FK i z regulatorem transformatorowym 5 stopniowym
	Kpl.
	1
	SYSTEM AIR

	W3.19
	Klapa p-poż V260M, wariant ER 200x150, z siłownikiem Belimo
	Kpl.
	1
	

	
	Zespól wywiewny 4
	
	
	

	W4.15
	Przepustnica wielopłaszczyznowa 200x 100
	Kpl.
	1
	

	W4.26
	Wentylator kanałowy K200 L, V=430 m3/h, spręż 370Pa, N= 101 W, 230V, z klamrami montażowymi FK i z regulatorem transformatorowym 5 stopniowym
	Kpl.
	1
	SYSTEM AIR

	W4.34
	Klapa p-poż V260M, wariant ER 200x150, z siłownikiem Belimo
	Kpl.
	1
	FRAPOL

	W4.40
	Przepustnica jednopłaszczyznowa 100x 100
	Kpl.
	4
	

	W4.49
	Wyrzutnia ścienna typ ST - JUW 300x200
	Kpl.
	1
	FRAPOL

	
	Zespół wywiewny 5
	
	
	

	W5.8
	Wentylator kanałowy K125 XL, V=150 m3/h, spręż 220Pa, N= 62 W, 230V, z klamrami montażowymi FK i z regulatorem transformatorowym 5 stopniowym
	Kpl.
	1
	SYSTEM AIR

	W5.13
	Klapa p-poż RK 333M, wariant ER Ø 125, z siłownikiem Belimo
	Kpl.
	1
	FRAPOL

	W5.18
	Wyrzutnia ścienna typ VK-30 315x315
	Kpl.
	1
	SYSTEM AIR

	
	Zespół wywiewny 6
	
	
	

	W6.5
	Wentylator kanałowy KI00 XL, V=100 m3/h, spręż 250Pa, N= 58 W, 230V, z klamrami montażowymi FK i z regulatorem transformatorowym 5 stopniowym
	Kpl.
	1
	SYSTEM AIR

	W6.10
	Klapa p-poż RK 333M, wariant ER Ø 100, z siłownikiem Belimo
	Kpl.
	1
	FRAPOL

	W6.20
	Wyrzutnia dachowa typ D ØI6O 
	Kpl.
	1
	FRAPOL

	
	Klimatyzacja
	
	
	

	AK 1
	Agregat skraplający chłodzony powietrzem lxKSCK16E, o wydajności chłodniczej 15,0 kW, pobór mocy 4,3kW, moc max. 6kW. Agregat zasila chłodnicę centrali NI. Przewody miedziane ciecz/gaz 3/8"/3/4" długości 22m każdy, izolowane .
	Kpl.
	1
	LENNOX

	AK2
	Agregat skraplający chłodzony powietrzem lxKSCM32E, o wydajności chłodniczej 29,6 kW, pobór mocy 9,lkW, moc max.l2,5kW. Agregat zasila chłodnicę centrali N2. . Przewody miedziane ciecz/gaz 5/8"/] 1/8" długości 16m każdy, izolowane .
	Kpl.
	1
	LENNOX

	K3
	Klimatyzator typu Split GHM 12NLA-3,5 wydajność chłodnicza 2,64kW, zużycie energii l,18kW, 230V, do pracy całorocznej. Przewody miedziane ciecz/gaz 1/2"/1/4" długości l0m każdy, izolowane .
	Kpl.
	1
	LENNOX


1 z 5

