
Załącznik  nr  4  do  SIWZ


Parametry techniczne wymagane dla instalacji
1. Dla instalacji wentylacyjnej udział powietrza zewnętrznego powinien wynosić:

- dla pomieszczeń biurowych 20%

- dla sal konferencyjnych do 26 do 50%

2. Dla instalacji klimatyzacyjnej biurowej temperatura powietrza w pomieszczeniach biurowych i w salach konferencyjnych nie może przekraczać 240C w okresie letnim.
3. Dla instalacji klimatyzacji precyzyjnej temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniu chłodzonym musi być zgodna z zaleceniami użytkownika.
1/1

