[image: image1.jpg]KAPITAL LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

MINISTERSTWO
SPRAWIEDILIWOSCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOLECZNY





Załącznik nr 1 do Umowy
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I NARZĘDZI
Część I przedmiotu zamówienia –
Dostawa do Zakładu Poprawczego  w Jerzmanicach Zdrój 20, Złotoryja.
	Lp.
	Nazwa materiału budowlanego lub narzędzia
	Jednostka miary
	Ilość

	1.
	Folia budowlana
	m²
	100

	2.
	Styropian twardy gr. 5 cm
	m³
	4

	3.
	Styropian twardy gr. 1 cm
	m³
	1

	4.
	Beton B-25
	m³
	8

	5.
	Podsypka utwardzająca
	kg
	100

	6.
	Impregnat utwardzający
	l
	20


Część II przedmiotu zamówienia –
Dostawa do Zakładu Poprawczego w Nowem, ul. Bydgoska 4.
	Lp.
	Nazwa materiału budowlanego lub narzędzia
	Jednostka miary
	Ilość

	1
	Posadzka cementowa samopoziomująca  – pozwalająca uzyskać poziomą i gładką powierzchnię bez konieczności stosowania listew prowadzących i ściągania masy łatami.
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 35 N/mm2.
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 6 N/mm2.
Bezskurczowa – ograniczona możliwość powstawania rys skurczowych podczas wysychania - umożliwiająca wykonywanie pól roboczych o powierzchni do 50 m2 bez dylatacji pośrednich.
Przystosowana do wylewania ręcznego lub maszynowego.
	kg
	1120

	2
	Tynk  wewnętrzny, przeznaczony do nakładania ręcznego jednowarstwowego, każdego rodzaju chropowatego podłoża, utwardzonej obrzutki w dowolnego rodzaju budynkach, zaprawa stosowana na wszelkich podłożach przeznaczonych do tynkowania, głównie na murach, ścianach z betonu, różnego rodzaju stropach
	kg
	300

	3
	Gładź szpachlowa
	kg
	300

	4
	Farba emulsyjna  biała
	l
	100

	5
	Farba akrylowa kolor BERYL
	l
	22


Część III przedmiotu zamówienia –

Dostawa do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w  Pszczynie – Łąka, 
ul. Zdrojowa 64.
	Lp.
	Nazwa materiału budowlanego lub narzędzia
	Jednostka miary
	Ilość

	1
	Farba emulsyjna wewnętrzna biała
	l
	250

	2
	Gips szpachlowy
	kg
	250

	3
	Gładź szpachlowa
	kg
	300

	4
	Unigrunt
	l
	100

	5
	Farba olejna biała
	l
	100

	6
	Płytki ceramiczne ścienne
	m2
	150

	7
	Klej do płytek
	kg
	360

	8
	Płytki podłogowe gresowe klasa ścieralności V
	m2
	150

	9
	Wylewka samopoziomująca do 2 cm
	kg
	200

	10
	Klej do przyklejania okładzin narażonych na wyjątkowo trudne warunki użytkowania – spowodowane niestandardowym charakterem podłoża oraz negatywnym wpływem warunków atmosferycznych do okładzin narażonych na odkształcenia
	kg
	200

	11
	Podkład betonowy
	kg
	300

	12
	Żywica epoksydowa + utwardzacz 2kg
	kg
	300

	13
	Deska podłogowa
	m2
	260

	14
	Legar podłogowy – (10 x 10 cm)
	m3
	3

	15
	Lakier lakierowania powierzchni drewnianych i drewnopochodnych używanych na zewnątrz pomieszczeń. 
	l
	60

	16
	Wełna izolacyjna 5 cm (paczka 9 m2)
	m2
	300


Część IV przedmiotu zamówienia –

Dostawa do Zakładu Poprawczego w Sadowicach, ul. Szkolna 10, Kąty Wrocławskie.
	Lp.
	Nazwa materiału budowlanego lub narzędzia
	Jednostka miary
	Ilość

	1
	Płytki ceramiczne ścienne
	m2
	200

	2
	Płytki podłogowe 11 klasa antypoślizgowa
	m2
	230

	3
	Zaprawa klejąca do ścian 
	kg
	980

	3
	Zaprawa klejąca do podłóg
	kg
	1200

	6
	Zaprawa spoinująca do ścian
	kg
	118

	7
	Zaprawa spoinująca do podłóg
	kg
	90

	8
	Listwy wykończeniowe - aluminiowe
	mb
	25

	9
	Listwy wykończeniowe PCV w kolorze fugi
	mb
	15


Część V przedmiotu zamówienia –
Dostawa do Schroniska dla Nieletnich w Stawiszynie 31, Białobrzegi Radomskie.
	Lp.
	Nazwa materiału budowlanego lub narzędzia
	Jednostka miary
	Ilość

	1
	Cegła dziurawka o wym.: 25 x 12 x 6 cm lub równoważna

(zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenie cegły dziurawki o innych wymiarach i odpowiadających powierzchni zabudowy tj. nie mniejszej niż powierzchnia zabudowy).
	szt.
	1500

	2
	Cement I bez dodatków
	kg
	500

	3
	Wapno
	kg
	200

	4
	Piasek
	t
	12

	5
	Lampy oświetleniowe podwójne  -  6 sztuk
	szt.
	6

	6
	Przewód elektryczny o wym. 3 x 2,5 mm
	mb
	50

	7
	Gniazda elektryczne
	szt.
	6

	8
	Przełącznik
	szt.
	4

	9
	Kątownik o wym. :50x50 mm
	mb
	20


Część VI przedmiotu zamówienia –
Dostawa do Zakładu Poprawczego w Studzieńcu, Puszcza Mariańska
	Lp.
	Nazwa materiału budowlanego lub narzędzia
	Jednostka miary
	Ilość

	1
	Płyta g-k ogniotrwała gr. 12,5 mm, wym. 2,6x1,2
	m2
	128

	2
	Profil stalowy do konstrukcji sufitów CD60 L=4mb
	szt.
	110

	3
	Profil stalowy ścienny do konstrukcji sufitów UD30 L=4mb
	szt.
	17

	4
	Łącznik wzdłużny do sufitów podwieszanych
	szt.
	80

	5
	Łącznik krzyżowy 60/60 do konstrukcji sufitów z płyty g-k
	szt.
	280

	6
	Wieszak obrotowy ze sprężyną do płyt g-k
	szt.
	40

	7
	Pręt mocujący do sufitów podwieszanych L=10 cm
	szt.
	40

	8
	Wkręty do drewna 3,5x35 mm
	szt.
	800

	9
	Blachowkręty 3,5x25 mm 
	szt.
	2400

	10
	Taśma zbrojąca
	mb
	200

	11
	Kołek rozporowy 8x10 mm
	szt.
	100

	12
	Gips szpachlowy
	kg
	700

	13
	Wełna mineralna gęstość 60kg/m3 gr. 20 cm
	m2
	140

	14
	Folia paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm
	m2
	150

	15
	Wkręty - pchełki do montażu g-k
	szt. 
	200

	16
	Papier ścierny granul. 60
	mb
	100

	17
	Papier ścierny granul. 100
	mb
	200

	18
	Papier ścierny granul. 150
	mb
	100

	19
	Zaprawa tynkarska o wysokiej plastyczności - tynk dwuwarstwowy kat. 0 III -  składa się z dwóch warstw: „obrzutki wstępnej” i „narzutu wierzchniego”. Rodzaje tynkowanych podłoży – sufity i ściany z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych; powierzchnie z betonu, gazobetonu, płyt wiórowo-cementowych, tynku cementowego i cementowo-wapiennego.
	kg
	600

	20
	Zaprawa wyrównująca - podkład pod płytki, wykładziny, PCV, dywanowe, panele, w pomieszczeniach narażonych na średnie obciążenia – w mieszkaniach, biurach, przedszkolach, szkołach
	kg
	800

	21
	UNIGRUNT op. 5L
	szt.
	14

	22
	Cement portlandzki PN-EN197-1 CEM I 42,5R
	kg
	1000

	23
	Wapno suchogaszone
	kg
	250

	24
	Farba akrylowa emulsja Akrylit W biała
	l
	100

	25
	Farba antykorozyjna - unikor\minia
	l
	12

	26
	Farba emakol (emalia ftalowa szara jasna) op. 5L
	szt.
	11

	27
	Styropian EPS-70-040 gr. 12 cm
	m³
	16

	28
	Zaprawa do styropianu i XPS oraz do zatapiania siatki

Element systemów ociepleń. Umożliwia wykonanie warstwy zbrojonej oraz przyklejanie płyt styropianowych lub XPS na betonie wszystkich klas, gazobetonie, tynku cementowym, cementowo – wapiennych oraz na nieotynkowanych murach z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych. Właściwości:
bardzo wysoka przyczepność 

wzmocnienie mikrowłóknami 

odporność na pęknięcia i rysy 

użycie w niskich temperaturach (nawet od 0°C)
	kg
	1100

	29
	Styropian  EPS-70-040 gr. 3 cm
	m³
	0,5

	30
	Siatka zbrojąca do styropianu 
	m2
	250

	31
	Tynk akrylowy cienkowarstwowy – umożliwia dekoracyjne i ochronne wykończenie powierzchni elewacji i ścian wewnętrznych, oraz wykończenie systemów izolacji cieplnej, elewacje narażone na uszkodzenia i zabrudzenia - na ściany szkół, warsztatów, magazynów, budynków gospodarczych, usytuowanych w pobliżu dróg, zakładów, kopalni. 

Właściwości:
wysoce elastyczny 

odporny na rysy i mikropęknięcia 

wysoce wytrzymały 

łatwy do fakturowania

kolor 0024
	kg
	400

	32
	Podkładowa masa tynkarska gruntuje podłoża pod tynki cienkowarstwowe (mineralne i akrylowe). Silnie przylega do podłoża oraz do nakładanych tynków. Tworzy tymczasową ochronę dla elewacji – przez pół roku stanowi ochronę nieotynkowanej elewacji przed warunkami atmosferycznymi. 

Właściwości:
zapewnia idealną przyczepność 

redukuje chłonność 

wzmacnia podłoża 

ułatwia nakładanie i fakturowanie 

wyrównuje kolorystykę podłoża

 kolor 0024
	kg
	40

	33
	Łącznik do styropianu (kołek) dł. 160 mm
	szt. 
	1000

	34
	Profil narożnikowy z siatką L=2,5 mb
	szt.
	50

	35
	Profil cokołowy (listwa startowa) do styropianu 123x2,5 mb
	szt.
	20

	36
	Emalia epoksydowa antyelektrostatyczna do malowania betonu 
	l
	100

	37
	Rozpuszczalnik ftalowy ogólnego stosowania
	l
	5

	38
	Rozpuszczalnik do wyrobów epoksydowych
	l
	5


Część VII przedmiotu zamówienia –

Dostawa do Zakładu Poprawczego w Szubinie, ul. Kcyńska 36,
	Lp.
	Nazwa materiału budowlanego lub narzędzia
	Jednostka miary
	Ilość

	1.
	Farba olejna biała
	l
	50

	2.
	Farba olejna czarna mat.
	l
	10

	3.
	Farba olejna orzech
	l
	20

	4.
	Rozpuszczalnik
	l
	10

	5.
	Farba emulsyjna biała
	l
	150

	6.
	Gips szpachlowy
	kg
	100

	7.
	Unigrunt
	l
	40

	8.
	Siatka szlifierska
	szt.
	30

	9.
	Terakota klasa ścieral.5
	m²
	70

	10.
	Fuga spoina
	kg
	20

	11.
	Klej do przyklejania okładzin narażonych na wyjątkowo trudne warunki użytkowania – spowodowane niestandardowym charakterem podłoża oraz negatywnym wpływem warunków atmosferycznych do okładzin narażonych na odkształcenia typu Atlas plus lub równoważny.
	kg
	300

	12.
	Włókno stalowe lub równoważne włókna polipropylenowe do zbrojenia posadzek
	kg
	1250

	13.
	Zaprawa betonowa
	m³
	30

	14.
	Woda szklana
	l
	30


Część VIII przedmiotu zamówienia –

 Dostawa do Zakładu Poprawczego w Zawierciu, ul. Mrzygłodzka 35

	Lp.
	Nazwa materiału budowlanego lub narzędzia
	Jednostka miary
	Ilość

	1.
	Płyta gipsowa zwykła do wykonywania lekkich ścianek działowych, sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy, różnego rodzaju zabudów i aranżacji wnętrz. Składa się z rdzenia gipsowego którego powierzchnia dolna i górna oraz krawędzie wzdłużne oklejone są okładziną kartonową. Płyty można przyklejać do ścian klejem gipsowym tworząc suchy tynk gipsowy lub przykręcać wkrętami do stelaży z profili stalowych. Płyty gipsowo-kartonowe nie ulegają odkształceniom, są łatwe w obróbce i stanowią idealną powierzchnię do malowania, tapetowania, klejenia płytek ceramicznych grubość 9,5 mm
	m²
	103

	2.
	Płyta gipsowa zwykła do wykonywania lekkich ścianek działowych, sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy, różnego rodzaju zabudów i aranżacji wnętrz. Składa się z rdzenia gipsowego którego powierzchnia dolna i górna oraz krawędzie wzdłużne oklejone są okładziną kartonową. Płyty można przyklejać do ścian klejem gipsowym tworząc suchy tynk gipsowy lub przykręcać wkrętami do stelaży z profili stalowych. Płyty gipsowo-kartonowe nie ulegają odkształceniom, są łatwe w obróbce i stanowią idealną powierzchnię do malowania, tapetowania, klejenia płytek ceramicznych grubość 12 mm
	m²
	233

	3.
	Podwiesia obrotowe
	szt.
	110

	4.
	Pręty dł. 0,25 m
	szt.
	110

	5.
	Profil przyścienny
	mb
	80

	6.
	Profil CW 50 słupkowy dł. 3 m
	mb
	182

	7.
	Profil U50
	mb
	330

	8.
	Taśma antyrysowa 90m fizelinowa do łączenia płyt k-g i kamuflowania rys i pęknięć (50mm)
	szt.
	6

	9.
	Masa do ręcznego spoinowania płyt kartonowo-gipsowych bez konieczności stosowania taśmy wzmacniającej. Znajduje również zastosowanie również przy uzupełnianiu pęknięć i rys powstałych na powierzchni ścian i sufitów.
	kg
	225

	10.
	Podwiesia ES-95cm
	szt.
	220

	11.
	Cement I bez dodatków
	t
	2,5

	12.
	Beton B-15
	m³
	10,3

	13.
	Płytka posadzkowa gres antypoślizgowy 30x30
	m²
	102

	14.
	Klej do płytek podłogowych
	kg
	528

	15.
	Krzyżyki gr. 3mm
	op.
	5

	16.
	Stal zbrojeniowa (siatka)
	m²
	93,5

	17.
	Styropian gr. 5cm posadzkowy
	m²
	93,5

	18.
	Folia budowlana 2mm
	m²
	93,5

	19.
	Siatka pod wylewkę FI 2,5 mm
	m²
	93,5

	20.
	Piach pod wylewki
	t
	31

	21.
	Fuga
	kg
	22

	22.
	Emulsja akrylowa
	1
	60,5

	23.
	Drzwi płytowe z ościeżnicą 
	szt.
	3

	24.
	Kołki szybki montaż (pp) z kołnierzem grzybkowym 6,0x60
	szt.
	330

	25.
	Wkręty do płyt
	kg
	3,5

	26.
	Pchełki
	kg
	0,7

	27.
	Profil sufitowy 4m
	mb
	181,5


Każdy z materiałów budowlanych i/lub narzędzie musi posiadać odpowiedni okres przydatności do użytku, licząc od daty faktycznej dostawy do wskazanych placówek, być dobrej jakości oraz posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim.

Wszystkie powyższe materiały budowlane i/lub narzędzia muszą być zgodne z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.
PAGE  
3
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

                                               ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

[image: image1.jpg]