
Załącznik nr 5 do umowy nr……… z dnia ……………
Wymagania dotyczące wdrożenia
1. Wymagane jest aby w ramach wdrożenia oprogramowania Wykonawca przeprowadził w szczególności następujący zakres prac:
a. Przygotuje projekt techniczny wdrożenia oprogramowania do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
b. Zainstaluje i skonfiguruje oprogramowanie.
c. Przeprowadzi strojenie samego systemu  poprzez np. dobór odpowiednich parametrów celem otrzymania najwydajniejszej konfiguracji systemu.
d. Wykona dokumentację powdrożeniową oprogramowania.
e. Opracuje i wdroży procedury utrzymaniowe, w tym: 

1) Procedurę wykonywania kopii zapasowych, 

2) Procedurę odtwarzania systemu z kopii zapasowych,

3) Procedurę wykonywania bieżących czynności utrzymaniowych/administracyjnych.
f. Wprowadzi plany 9 serwerowni wskazanych przez Zamawiającego w 4 lokalizacjach na terenie Warszawy (rzuty z góry) zawierające takie elementy jak:

1) Szafy RACK

2) Ściany

3) Drzwi

4) Okna

5) inne kształty znajdujące się w danej serwerowni
g. Wprowadzi informacje oraz podstawowe parametry techniczne posiadanych przez Zamawiającego wszystkich urządzeń w 41 szafach w 9 serwerowniach Zamawiającego w 4 lokalizacjach na terenie Warszawy – minimalnie wymagane parametry to:

1) Producent

2) Nazwa

3) Typ

4) Model

5) Gabaryty [m](wysokość, szerokość, głębokość)

6) Pobierana moc [kW] (przedział od do)

7) Waga [kg]

8) Generowane ciepło (przedział od do)

W przypadku braku urządzenia informatycznego w bazie oprogramowania Wykonawca doda brakujące obiekty do bazy.
h. Wprowadzi informacje oraz podstawowe parametry techniczne planowanych do zakupu przez Zamawiającego wszystkich urządzeń wskazanych przez Zamawiającego w projektowanych do zakupów 9 szafach – minimalnie wymagane parametry to:

1) Producent

2) Nazwa

3) Typ

4) Model

5) Gabaryty [m](wysokość, szerokość, głębokość)

6) Pobierana moc [kW] (przedział od do)

7) Waga [kg]

8) Generowane ciepło (przedział od do)

W przypadku braku urządzenia informatycznego w bazie oprogramowania Wykonawca doda brakujące obiekty do bazy.
i. Dodatkowo po uzgodnieniu z Zamawiającym zdefiniuje dodatkowe parametry dla wszystkich urządzeń w 50 szafach oraz przypisze je do poszczególnych urządzeń – minimalnie wymagane parametry to:

1) Kontakt do Administratora

2) Nazwa hosta

3) Status zasobu

4) Umowa

5) Wersja Oprogramowania Systemowego

6) Wersja Oprogramowania - Firmware

7) Wersja systemu operacyjnego

8) Typ procesora CPU

9) Ilość RAM

10) Data zakupu

11) Data instalacji

12) Czas naprawy

13) Data - koniec gwarancji

14) Numer IP 

15) Numer Seryjny

16) Numer Inwentarzowy

17) Lokalizacja/adres

2. Po zrealizowaniu przez Wykonawcę wdrożenia baza urządzeń będzie zawierała wszystkie urządzenia informatyczne które posiada Zamawiający lub zaplanował do zakupu jak serwery, przełączniki, systemy bezpieczeństwa, routery, macierze itd., takich producentów jak: IBM, DELL, HP, HITACHI, HUAWEI, Fujitsu-Siemens, EMC, Quantum (biblioteka taśmowa) APC, Cisco Systems Inc., ADVA Optical Networking, NCIPHER (HSM - urządzenie bezpieczeństwa), JUNIPER Networks, PALO ALTO Networks, PATTON Electronics Co., Fortinet, Brocade Communications, Imperva Inc., COMP S.A.
1
1
2

