Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA OPROGRAMOWANIA i WYMAGANIA DOTYCZĄCE WDROŻENIA

- Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia niniejszego formularza w przedstawionej poniżej tabeli poprzez: wypełnienie kolumny „Parametry oferowanego oprogramowania” poprzez wstawienie sformułowania „spełnia” lub „nie spełnia”.

- Zamawiający wymaga podania faktycznych parametrów oprogramowania w taki sposób, aby Zamawiający był w stanie potwierdzić, że zaoferowane oprogramowanie spełnia wymagania specyfikacji w miejscach oznaczonymi kropkami (………………) poprzez wstawienie odpowiednich danych.

- W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania (produktu, rozwiązania) równoważnego, Wykonawca, co najmniej musi wskazać nazwę, typ i wersję oprogramowania oraz pełną nazwę producenta oprogramowania, link do strony producenta, a także wykazać, że oprogramowanie (produkt, rozwiązanie) równoważne spełnia wymagania Zamawiającego poprzez wypełnienie kolumny „Parametry oferowanego oprogramowania”.

| Opis wymagań minimalnych |  | Parametry oferowanego oprogramowania (tj. wskazanie konkretnej funkcjonalności i/albo potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- |
| - Wstęp |  |  |
|  | Wymagania ogólne |  |
|  | - Dostarczone oprogramowanie pochodzi z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. | spełnia/nie spełnia |
|  | - Dla jednoznacznej identyfikacji oferowanego oprogramowania należy podać co najmniej nazwę producenta, a także nazwę i wersję oprogramowania, link do strony producenta. | spełnia/nie spełnia Opis oprogramowania: ……………………………… |
|  | - Dostarczone oprogramowanie posiada 50 licencji na szafy typu RACK dla ośrodków przetwarzania danych i serwerowni Ministerstwa Sprawiedliwości w 4 lokalizacjach łącznie. | spełnia/nie spełnia |
| - Oprogramowanie spełnia następujące wymogi techniczne: |  |  |
|  | Działa na zasadzie Klient – Serwer | spełnia/nie spełnia |
|  | Jest instalowane na serwerowych systemach operacyjnych Microsoft Windows lub równoważnych | spełnia/nie spełnia Systemy operacyjne: ……………………………… |
|  | Współpracuje z 32 lub 64 bitowymi serwerowymi systemami operacyjnymi | spełnia/nie spełnia |
|  | Jest instalowane na serwerze wirtualnym w środowisku Hyper V posiadanym przez Zamawiającego | spełnia/nie spełnia |
|  | Posiada możliwość aktualizowania do najnowszych wersji | spełnia/nie spełnia |
|  | Korzysta z zewnętrznej bazy danych np. PostgreSQL, DB2 lub Microsoft SQL Server lub równoważnej | spełnia/nie spełnia Opis bazy: …………………………… |
|  | Uwierzytelnienie odbywa się za pomocą bazy użytkowników lub zewnętrznego systemu np. typu Active Directory czy LDAP lub równoważnego | spełnia/nie spełnia Opis uwierzytelniania użytkowników: …………………………… |
|  | Dostęp do oprogramowania po stronie Klienta odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej | spełnia/nie spełnia |
|  | Współpracuje z minimum dwoma przeglądarkami internetowymi w tym z posiadaną przez Zamawiającego Microsoft Internet Explorer | spełnia/nie spełnia |
|  | Licencjonowanie oprogramowania jest związane z ilością szaf RACK a nie ilością sprzętu znajdującego się w szafie. | spełnia/nie spełnia |
| - Oprogramowanie spełnia następujące podstawowe funkcjonalności związane z zarządzaniem: |  |  |
|  | Umożliwia tworzenie planu serwerowni (rzutu z góry) zawierającego poniższe elementy – minimalnie wymagane elementy to: - Szafy RACK - Ściany - Drzwi - Okna - Dowolne kształty | spełnia/nie spełnia Wymienić elementy: …………………………… |
|  | Umożliwia tworzenie oraz późniejszy przegląd istniejącej infrastruktury IT w poniższych widokach – minimalnie wymagane widoki realizowane przez oprogramowanie to: - Widok planu pomieszczeń (rzut z góry) - Widok szafy RACK (przód oraz tył) - Widok urządzenia (przód oraz tył) | spełnia/nie spełnia Wymienić widoki realizowane przez oprogramowanie: …………………………….. |
|  | Umożliwia ocenę wykorzystania i dostępności serwerowni pod kątem poniższych parametrów – minimalnie wymagane parametry obsługiwane przez oprogramowanie to: - Miejsce - jednostkowa oraz sumaryczna przestrzeń (U) zajmowana przez urządzenia zainstalowane w szafie - Waga – jednostkowy oraz sumaryczny ciężar urządzeń zainstalowanych w szafie - Ciepło – jednostkowa oraz sumaryczna ilość generowanego ciepła przez urządzenia zainstalowane w szafie - Zasilanie – jednostkowa oraz sumaryczna moc pobierana przez urządzenia zainstalowane w szafie | spełnia/nie spełnia Wymienić parametry obsługiwane przez oprogramowanie: ……………………………. |
|  | Wyświetla skalę wykorzystania i dostępności mierzonych parametrów np. za pomocą kolorów – np. czerwony 80 % wykorzystania a zielony 40 % wykorzystania | spełnia/nie spełnia |
|  | Umożliwia tworzenie wielu planów Serwerowni | spełnia/nie spełnia |
|  | Umożliwia swobodne przenoszenie całych szaf RACK pomiędzy serwerowniami | spełnia/nie spełnia |
|  | Umożliwia powiększanie, obracanie oraz przesuwanie planu serwerowni | spełnia/nie spełnia |
|  | Umożliwia planowanie prac związanych z rozwojem serwerowni np. jaki zapas zasilania (mocy chłodzącej) pozostaje do dyspozycji dla serwerowni/szafy | spełnia/nie spełnia Możliwości planowania: ……………………………….. |
|  | Umożliwia wyszukiwanie zasobów w systemie według wskazanych kryteriów | spełnia/nie spełnia Podać kryteria: ……………………………… |
|  | Umożliwia wyszukiwanie urządzeń fizycznie znajdujących się w systemie jak i urządzeń dostępnych np. w magazynie | spełnia/nie spełnia |
|  | Umożliwia tworzenie szablonów, w celu przyspieszenia powtarzalnych zadań – gotowych konfiguracji obiektów często wykorzystywanych np. typowa konfiguracja obudowy serwera kasetowego typu BLADE czy Routera | spełnia/nie spełnia |
|  | Posiada rozbudowany mechanizm raportów poprzez wykorzystanie np. środowiska Crystal Reports lub wbudowane szybkie raporty w formacie PDF | spełnia/nie spełnia |
|  | Umożliwia import oraz export gotowych planów | spełnia/nie spełnia |
|  | Umożliwia import aktualnej bazy urządzeń | spełnia/nie spełnia |
|  | Oprogramowanie obsługuje serwerownie składające z nie mniej niż 100 szaf RACK | spełnia/nie spełnia |
|  | Oprogramowanie jest modularne i możliwa jest jego dalsza rozbudowa o dodatkowe funkcjonalności np. zarządzanie systemami chłodzenia w serwerowni czy infrastrukturą elektryczną urządzeń UPS. | spełnia/nie spełnia Dostępne dodatkowe funkcjonalności: ………………………………. |
| - Oprogramowanie spełnia następujące funkcjonalności związane z planowaniem prac w serwerowni: |  |  |
|  | Umożliwia planowanie dodawania nowego sprzętu z wyprzedzeniem np. w konkretnym dniu kalendarzowym | spełnia/nie spełnia Możliwości planowania: …………………………. |
|  | Pozawala umieszczać urządzenia w szafie RACK na zasadzie przeciągnij i upuść (drag & drop) | spełnia/nie spełnia |
|  | Umożliwia powiększanie, obracanie oraz przesuwanie widoku urządzeń umieszczanych w szafach RACK | spełnia/nie spełnia |
|  | Umożliwia zmianę nazw umieszczanych urządzeń | spełnia/nie spełnia |
|  | Zawiera informacje oraz podstawowe parametry techniczne urządzeń – minimalnie wymagane parametry obsługiwane przez oprogramowanie to: - Producent - Nazwa - Typ - Model - Gabaryty [m](wysokość, szerokość, głębokość) - Pobierana moc [kW](przedział od do) - Waga [kg] - Generowane ciepło (przedział od do) | spełnia/nie spełnia Wymienić parametry obsługiwane przez oprogramowanie: ……………………………… |
|  | Umożliwia definiowanie własnych parametrów oraz przypisywanie ich do poszczególnych urządzeń – minimalnie wymagane parametry obsługiwane przez oprogramowanie to: - Kontakt do Administratora - Nazwa hosta - Status zasobu - Umowa - Wersja Oprogramowania Systemowego - Wersja Oprogramowania - Firmware - Wersja systemu operacyjnego - Typ procesora CPU - Ilość RAM - Data zakupu - Data instalacji - Czas naprawy - Data - koniec gwarancji - Numer IP - Numer Seryjny - Numer Inwentarzowy - Lokalizacja/adres | spełnia/nie spełnia Możliwa maksymalna liczba definiowanych własnych parametrów typu tekstowego: ……………………………… Możliwa maksymalna liczba definiowanych własnych parametrów typu liczbowego: ……………………………… Możliwa maksymalna liczba definiowanych własnych parametrów typu data: ……………………………… |
| - Oprogramowanie spełnia następujące funkcjonalności związane z bezpieczeństwem: |  |  |
|  | Umożliwia nadawanie użytkownikom odrębnych ról oraz odpowiednich uprawnień: - Administrator – dodawanie, usuwanie, nadawanie praw - Operator – tyko odczyt, brak możliwości edycji i zapisu | spełnia/nie spełnia |
|  | Umożliwia tworzenie grup oraz dodawanie do nich użytkowników | spełnia/nie spełnia |
|  | Rozróżnia użytkowników pod względem posiadanych uprawnień | spełnia/nie spełnia |
|  | Rozróżnia uprawnienia użytkowników na każdym poziomie – serwerownia/szafa/urządzenie w szafie | spełnia/nie spełnia |
| - Oprogramowanie spełnia następujące funkcjonalności związane z wyszukiwaniem oraz raportowaniem: |  |  |
|  | Umożliwia wyszukiwanie po nazwie, producencie, modelu, własnych kryteriach czy parametrach zdefiniowanych przez użytkownika | spełnia/nie spełnia |
|  | Rezultatem wyszukiwania jest lista sprzętu spełniająca kryteria wyszukiwania | spełnia/nie spełnia |
|  | Wyszukuje konkretne zasoby np. ilości mocy dostępnej w szafie lub przestrzeni wykorzystanej przez urządzenia | spełnia/nie spełnia |
|  | Rezultatem wyszukiwania jest zaznaczona na planie szafa lub urządzenie spełniające kryteria wyszukiwania | spełnia/nie spełnia |
|  | Generuje raporty statusu danej szafy RACK oraz poszczególnych jej elementów | spełnia/nie spełnia |
|  | Raport uwzględnia zaplanowane zmiany lub planowane modyfikacje urządzeń w szafie | spełnia/nie spełnia |
| - Oprogramowanie spełnia następujące kryteria związane z obsługą urządzeń: |  |  |
|  | Posiada bazę urządzeń rozwijaną we współpracy ze wszystkimi liczącymi się producentami sprzętu, zawierającą aktualne parametry techniczne wykorzystywane w systemie, w tym grafiki przedstawiające urządzenia | spełnia/nie spełnia |
|  | Baza urządzeń zawiera co najmniej 2 000 urządzeń informatycznych jak serwery, przełączniki, systemy bezpieczeństwa, routery, macierze itd. | spełnia/nie spełnia Ilość urządzeń w całej bazie oprogramowania: …………………. Ilość różnych producentów urządzeń w całej bazie oprogramowania: ………………………………. |
|  | Baza zawiera graficzną reprezentację urządzeń - przedstawiającą przód oraz tył urządzenia | spełnia/nie spełnia |
|  | Baza urządzeń jest aktualizowana przez producenta przynajmniej raz na 6 miesięcy. | spełnia/nie spełnia Aktualizacja bazy urządzeń przez producenta co … dni. |
|  | Baza umożliwia dodawanie własnych obiektów | spełnia/nie spełnia |
|  | Oprogramowanie umożliwia zgłaszanie nowych obiektów do biblioteki urządzeń producentowi (uzupełnienie bazy o planowane do zakupu urządzenia) | spełnia/nie spełnia |
|  | Zgłaszanie nowych obiektów do biblioteki urządzeń producentowi odbywa się za pomocą poczty elektronicznej lub dedykowanego portalu internetowego. | spełnia/nie spełnia |
|  | Producent doda zgłoszony obiekt do bazy urządzeń nie później niż 90 dni kalendarzowych po otrzymaniu zgłoszenia. | spełnia/nie spełnia Czas dodania obiektu do bazy przez producenta: …… dni |
|  | Baza urządzeń zawiera informacje oraz podstawowe parametry techniczne urządzeń jak – minimalnie wymagane parametry obsługiwane przez oprogramowanie w bazie urządzeń to: - Producent - Nazwa - Typ - Model - Gabaryty [m](wysokość, szerokość, głębokość, ciężar) - Pobierana moc [kW] (przedział od do) - Waga [kg] - Generowane ciepło (przedział od do) | spełnia/nie spełnia Wymienić parametry obsługiwane przez oprogramowanie w bazie urządzeń: ……………………………… |
| - Wsparcie techniczne |  |  |
|  | Wsparcie techniczne oprogramowania jest zapewnione przez producenta oprogramowania lub firmę mającą autoryzację producenta do świadczenia wsparcia technicznego na terytorium Polski. | spełnia/nie spełnia |

| - Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia niniejszego formularza w przedstawionej poniżej tabeli poprzez: wypełnienie kolumny „Zakres oferowanego wdrożenia” poprzez wstawienie sformułowania „spełnia” lub „nie spełnia”. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis wymagań minimalnych |  | Zakres oferowanego wdrożenia (tj. wskazanie konkretnego zakresu prac wdrożeniowych i/albo potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań) |
| - Wymagania dotyczące wdrożenia |  |  |
|  | Wymagane jest aby w ramach wdrożenia oprogramowania Wykonawca przeprowadził w szczególności następujący zakres prac: |  |
|  | - Przygotuje projekt techniczny wdrożenia oprogramowania do zatwierdzenia przez Zamawiającego. | spełnia/nie spełnia |
|  | - Zainstaluje i skonfiguruje oprogramowanie. | spełnia/nie spełnia |
|  | - Przeprowadzi strojenie samego systemu poprzez np. dobór odpowiednich parametrów celem otrzymania najwydajniejszej konfiguracji systemu. | spełnia/nie spełnia |
|  | - Wykona dokumentację powdrożeniową oprogramowania. | spełnia/nie spełnia |
|  | - Opracuje i wdroży procedury utrzymaniowe, w tym: - Procedurę wykonywania kopii zapasowych, - Procedurę odtwarzania systemu z kopii zapasowych, - Procedurę wykonywania bieżących czynności utrzymaniowych/administracyjnych. | spełnia/nie spełnia |
|  | - Wprowadzi plany 9 serwerowni wskazanych przez Zamawiającego w 4 lokalizacjach na terenie Warszawy (rzuty z góry) zawierające takie elementy jak: - Szafy RACK - Ściany - Drzwi - Okna - inne kształty znajdujące się w danej serwerowni | spełnia/nie spełnia |
|  | - Wprowadzi informacje oraz podstawowe parametry techniczne posiadanych przez Zamawiającego wszystkich urządzeń w 41 szafach w 9 serwerowniach Zamawiającego w 4 lokalizacjach na terenie Warszawy – minimalnie wymagane parametry to: - Producent - Nazwa - Typ - Model - Gabaryty [m](wysokość, szerokość, głębokość) - Pobierana moc [kW] (przedział od do) - Waga [kg] - Generowane ciepło (przedział od do) W przypadku braku urządzenia informatycznego w bazie oprogramowania Wykonawca doda brakujące obiekty do bazy. | spełnia/nie spełnia |
|  | - Wprowadzi informacje oraz podstawowe parametry techniczne planowanych do zakupu przez Zamawiającego wszystkich urządzeń wskazanych przez Zamawiającego w projektowanych do zakupów 9 szafach – minimalnie wymagane parametry to: - Producent - Nazwa - Typ - Model - Gabaryty [m](wysokość, szerokość, głębokość) - Pobierana moc [kW] (przedział od do) - Waga [kg] - Generowane ciepło (przedział od do) W przypadku braku urządzenia informatycznego w bazie oprogramowania Wykonawca doda brakujące obiekty do bazy. | spełnia/nie spełnia |
|  | - Dodatkowo po uzgodnieniu z Zamawiającym zdefiniuje dodatkowe parametry dla wszystkich urządzeń w 50 szafach oraz przypisze je do poszczególnych urządzeń – minimalnie wymagane parametry to: - Kontakt do Administratora - Nazwa hosta - Status zasobu - Umowa - Wersja Oprogramowania Systemowego - Wersja Oprogramowania - Firmware - Wersja systemu operacyjnego - Typ procesora CPU - Ilość RAM - Data zakupu - Data instalacji - Czas naprawy - Data - koniec gwarancji - Numer IP - Numer Seryjny - Numer Inwentarzowy - Lokalizacja/adres | spełnia/nie spełnia |
|  | Po zrealizowaniu przez Wykonawcę wdrożenia baza urządzeń będzie zawierała wszystkie urządzenia informatyczne które posiada Zamawiający lub zaplanował do zakupu jak serwery, przełączniki, systemy bezpieczeństwa, routery, macierze itd., takich producentów jak: IBM, DELL, HP, HITACHI, HUAWEI, Fujitsu-Siemens, EMC, Quantum (biblioteka taśmowa) APC, Cisco Systems Inc., ADVA Optical Networking, NCIPHER (HSM - urządzenie bezpieczeństwa), JUNIPER Networks, PALO ALTO Networks, PATTON Electronics Co., Fortinet, Brocade Communications, Imperva Inc., COMP S.A. | spełnia/nie spełnia |

- Ilekroć w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

- Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się taki, który w sposób poprawny współpracuje z dedykowanymi programami (aplikacjami) Zamawiającego, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem programów (aplikacji) Zamawiającego lub produktu równoważnego oraz realizuje wszystkie funkcjonalności określone w niniejszej specyfikacji technicznej.

.........................., dnia .............. 2012 r.	............................................................................................

Miejscowość	Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy

(Pożądany czytelny podpis albo pieczątka z imieniem i nazwiskiem)