PAGE  
2

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy
Zakres czynności konserwacyjnych i ich częstotliwość dotyczący central telefonicznych i urządzeń.

1. Konserwacja central telefonicznych – 4 razy w miesiącu (co 7 dni).

2. 24 godzinny zdalny nadzór przez modem nad oprogramowaniem central.

3. Czynności konserwacyjne urządzeń cyfrowych współpracujących z centralami – 1 raz 
w miesiącu (w odstępach miesięcznych w odniesieniu do poszczególnych urządzeń).
4. Konserwacja stojaka z zakończeniem światłowodowym dotyczy centrali – opcja 61 – 1 raz w miesiącu (w odstępach miesięcznych).
5. Archiwizowanie danych central – 1 raz w miesiącu (w odstępach miesięcznych).
6. Zmiany w oprogramowaniu wynikłe ze zmian struktury komórek MS – na bieżąco.
7. Nadzór nad zasilaniem podstawowym i awaryjnym central – na bieżąco.

8. Przeglądy i czyszczenie filtrów centrali opcja 61 – 4 razy w roku (co 3 miesiące).
9. Przeprowadzenie testów poprawności działania central – 4 razy w miesiącu (co 7 dni).

10. Czyszczenie zasobów hardwareowych w centralach telefonicznych 6 razy w roku ( co 2 miesiące).

11. Konserwacja sieci telefonicznej w tym: 370 szt. aparatów telefonicznych analogowych 
i 170 szt. aparatów cyfrowych – budynek w Al. Ujazdowskich 11, 66 szt. aparatów analogowych i 14 szt. aparatów cyfrowych – budynek przy ul. Zwycięzców 34, 325 szt. aparatów analogowych i 25 szt. aparatów cyfrowych – budynek przy ul. Chopina 1,  340 szt. aparatów telefonicznych analogowych i 60 szt. aparatów cyfrowych – budynek przy ul. Czerniakowskiej 100, 5 aparatów telefonicznych analogowych – budynek przy ul. Pięknej 1b – na bieżąco.

12. Przebudowa łączy telefonicznych na terenie tej samej posesji w razie potrzeby.

13. Nadanie kategorii i ograniczeń dla telefonicznych połączeń automatycznych – w razie konieczności i potrzeby.

14. Zainstalowanie dodatkowego aparatu telefonicznego końcowego i innych urządzeń dodatkowych do istniejącej lub nowo uruchomionej stacji telefonicznej w przypadku takiej potrzeby zgłoszonej przez Zamawiającego.
15. Przełączanie łącza telefonicznego wraz z niezbędną zmianą przebiegu łącza i numeru 
w centrali na bieżąco.

16. Wykonywanie drobnych napraw aparatów telefonicznych analogowych i cyfrowych nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

17. Obsługa taryfikatora. W Ministerstwie podłączonych jest aparatów telefonicznych:

1106  analogowych – na bieżąco,

269  cyfrowych – na bieżąco.

18. Dokonywanie comiesięcznych bilingów z telefonów końcowych tj. do 15 każdego miesiąca.

19. Celem realizacji powyższego zakresu Wykonawca zobowiązany jest do obecności
 1 (jednego) przedstawiciela  przez minimum 6 godzin we wszystkie dni pracy Ministerstwa.
