4
2

Załącznik  Nr   9  do  umowy  nr

Zakres  prac  konserwacyjnych  i  ich  częstotliwość 
System sygnalizacji alarmu włamania i napadu firmy SATEL – w odstępach miesięcznych.
1. czyszczenie luster czujek PIR wraz z ponownym ustawieniem (7 szt.),
2. wywołanie alarmu poprzez wejście w obszar chroniony strefy,

3. czyszczenie wyświetlacza i przycisków manipulatora (1 szt.),
4. sprawdzenie stanu i funkcjonowania centrali alarmowej typ CA-10 (1 szt.),
5. usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

