2
3

Załącznik Nr 2  do umowy nr

Do
I.  Zestawienie  czynności  konserwacyjno – serwisowych  bramek  oraz  tripodów – 
  w  odstępach  trzymiesięcznych.
1. BRAMKA „PNG” typ PNG 380 szt. 2
· kontrola zakotwienia urządzeń w podłożu,

· kontrola i konserwacja ułożyskowania elementów nośnych skrzydeł bramki,

· kontrola elementów mocujących skrzydła bramki,

· kontrola wypionowania i wypoziomowania urządzenia,

· kontrola i konserwacja styków wyłączników krańcowych urządzenia,

· kontrola i konserwacja fotokomórek zabezpieczających,

· kontrola mocowań końcówek okablowania urządzenia,

· kontrola poprawności działania sterowania elektr.,

· kontrola powłoki antykorozyjnej elementów stalowych,

· czyszczenie fotoelementów i osłon czujek podczerwieni - w odstępach miesięcznych,
· usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

2. TRIPOD typ TR 491 szt. 2

· kontrola zakotwienia urządzenia w podłożu,

· kontrola i konserwacja ułożyskowania elementów ruchomych tripoda,

· kontrola elementów mocujących ramiona tripoda,

· kontrola wypionowania i wypoziomowania urządzenia,

· kontrola i konserwacja styków wyłączników krańcowych urządzenia,

· kontrola mocowań komórek okablowania urządzenia,

· kontrola przegród metalowych,

· kontrola poprawności działania sterowania elektr.,

· kontrola powłoki antykorozyjnej elementów stalowych,

· usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.
3. BRAMKA typ GUNNEBO szt. 1

-    kontrola zakotwienia urządzenia w podłożu,

-    kontrola i konserwacja ułożyskowania elementów nośnych skrzydła bramki,

-    kontrola elementów mocujących skrzydło bramki,

-    kontrola wypionowania i wypoziomowania urządzenia,

-    kontrola i konserwacja styków wyłączników krańcowych urządzenia,

-    kontrola i konserwacja fotokomórek zabezpieczających,

-    kontrola mocowań końcówek okablowania urządzenia,

-    kontrola poprawności działania sterowania elektr.,

-    kontrola powłoki antykorozyjnej elementów stalowych,

-  czyszczenie fotoelementów i osłon czujek podczerwieni - w odstępach miesięcznych,

-  usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

II. Zestawienie czynności konserwacyjno – serwisowych Systemu KD System  –   w odstępach trzymiesięcznych.
· sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia oraz urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej,

· sprawdzenie zgodności z wymogami wszystkich połączeń giętkich,

· sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników, czytników, zwór i rygli,

· sprawdzenie zasilaczy głównych i rezerwowych pod względem sprawności i poprawnej  pracy,

· sprawdzenie funkcji i poprawności pracy centrali kontroli dostępu, zgodnie z procedurami  przewidzianymi przez producenta,

· sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego i optycznego,

· sprawdzenie poprawności działania transmisji danych w systemie KD System do i od komputera nadzorującego, 

· sprawdzenie rejestru osób i zgodności ze stanem faktycznym,

· ustalenie przyczyn zużycia (wyeliminowania) kart,

· sprawdzenie rejestrowania i eliminowania danych osób,

· usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

