Załącznik  Nr  3  do  umowy  nr
 .........
Zakres i częstotliwość prac konserwacyjnych - w odstępach miesięcznych.
1. sprawdzenie stanu i funkcjonowania central oddymiania (Mercor MCR 9705) – 5 szt.,

2. sprawdzanie stanu oraz próby funkcjonalne zadziałania klap i okien oddymiających wraz z siłownikami (MCR W 101-75) – 5 szt.,

3. sprawdzenie stanu elementów liniowych systemu: czujka optyczna dymu – 19 szt., przycisk oddymiania – 22 szt., przycisk przewietrzający – 5 szt.,

4. sprawdzenie stanu wentylatorów osiowych RAEZ 50/6-4-30° w komplecie z czerpnią ścienną, przepustnicą i siłownikiem – 3 kpl.,

5. sprawdzenie stanu central sterowniczych wentylatorów osiowych – 3 szt.,

6. sprawdzenie stanu i funkcjonowania central systemu sterowania automatyką drzwiową – 2 szt.,

7. sprawdzenie stanu trzymaczy elektromagnetycznych drzwiowych – 14 szt.,

8. sprawdzenie stanu i funkcjonowania przycisków zwalniających trzymacze drzwiowe – 
14 szt.,

9. usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

