3
3

Załącznik  Nr  5  do  umowy  nr
Zakres  prac  konserwacyjnych  i  ich  częstotliwość

1. System telewizji dozorowej – w odstępach miesięcznych.
1.1. czyszczenie obiektywów oraz obudów kamer wewnętrznych typ SID 47P          (szt. 1) oraz typ SDC 425 D/N (szt. 1),
1.2. regulacja kamer (szt. 2) w celu zmiany obszarów oglądanych - na życzenie Zamawiającego,
1.3. sprawdzanie poprawności funkcjonowania systemu,
1.4. Sprawdzenie poprawności  funkcjonowania rejestratora cyfrowego firmy Samsung   (szt. 1) – w tym sprawdzenie jakości nagrywanego obrazu, czasu rejestracji sygnałów wizyjnych, możliwości wyszukiwania określonych sekwencji obrazu i ich odtwarzania,

1.5. Regulacja i czyszczenie monitora TV LCD 19”  Samsung (szt. 1),
1.6. Sprawdzenie poprawności funkcjonowania zasilacza UPS 1600VA (szt. 1),

1.7. usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

2. System sygnalizacji alarmu włamania i napadu  – w odstępach miesięcznych.
2.1. czyszczenie czujek PIR  typ IS 215 wraz z ponownym ustawieniem (szt. 10), czujek dualnych typ DT-7550C (szt. 6), czujki sufitowej typ DS 938Z (szt. 1), czujek magnetycznych typ MC 440 (szt. 38), czujek zbicia szkła typ AD 700AM (szt. 15), 
2.2. czyszczenie wyświetlacza i przycisków manipulatora (szt. 2),
2.3. sprawdzenie stanu i funkcjonowania centrali alarmowej typ 3GS (szt. 1),
2.4. sprawdzenie stanu  i funkcjonowania dialera/modema (szt. 1),
2.5. sprawdzenie funkcjonowania modułów wejściowych (szt. 9) oraz przycisków ręcznych typ HB205 (szt. 9),
2.6. sprawdzenie stanu i funkcjonowania węzła radiowego typ HUA (szt. 1) oraz pilotów radiowych napadowych (szt. 5),
2.7. sprawdzenie stanu i funkcjonowania zasilania podstawowego i awaryjnego,
2.8. usuwanie drobnych  usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

3. System sygnalizacji wykrywania i alarmu pożaru – w odstępach  miesięcznych.
3.1. sprawdzanie zasilania akumulatorów (szt. 2),

3.2. sprawdzanie działania sygnalizatorów (ręczny ostrzegacz pożarowy - szt. 4., czujki optyczno-temperaturowe typ DPR 4046 – szt. 4, czujki optyczne typ DUR 4046 – szt. 43, czujka temperaturowa typ TUN-4046 – szt. 1, wskaźniki zadziałania – szt. 22) oraz czyszczenie ich obudów,

3.3. sprawdzanie ciągłości linii pożarowych, 

3.4. czyszczenie układu optycznego czujek po każdorazowym fałszywym alarmie,

3.5. sprawdzenie stanu i funkcjonowania sygnalizatorów optyczno-akustycznych typ SAK-7 (szt. 3),
3.6. usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

4. System kontroli dostępu  – w odstępach miesięcznych.
4.1. sprawdzenie stanu i funkcjonowania jednostki centralnej systemu,

4.2. sprawdzenie zasilania awaryjnego systemu,

4.3. sprawdzenie poprawności  funkcjonowania czytników zbliżeniowych typ HID (szt. 20), przycisków ewakuacyjnych (szt. 11), węzłów kontroli dostępu typ 3GS (szt. 6), czujników otwarcia drzwi (szt. 11) oraz zamocowania zwór elektromagnetycznych (szt.11), 
4.4. usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

5. system gaszenia gazem typ TA-200 – w odstępach miesięcznych.
5.1. sprawdzanie funkcjonowania i działania centrali pożarowej typ IGNIS 1520M (szt. 1), sygnalizatorów (optyczny typ SO-1 - szt. 1, akustyczny typ SA-K5 – szt. 1, drzwiowy typ SD-1 – szt. 1), optycznej czujki dymu typ DOR-40 – szt. 1, jonizacyjnej czujki dymu typ DIO-40 – szt. 1, przycisku uruchomienia typ PU-61 szt. 1, przycisku wstrzymania typ PW-61 – szt. 1, 
5.2. sprawdzanie stanu całej instalacji, 

5.3. sprawdzenie poziomu napełnienia butli z gazem,
5.4. usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

