[image: image1.jpg]KAPITAL LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

MINISTERSTWO
SPRAWIEDILIWOSCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOLECZNY





Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r.
RZECZPOSPOLITA  POLSKA

MINISTERSTWO  SPRAWIEDLIWOŚCI 

Al. Ujazdowskie 11

00-950 WARSZAWA  Skr. Poczt. 33

Centrala tel. 521-28-88

BOF-II-3710-34/13
DO WYKONAWCÓW
Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa stolarki okiennej / drzwiowej do zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”.

Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 38 ust. 1a ustawy przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ oraz dokonuje zmiany treści SWIZ zgodnie z poniższym. 
Pytanie 1
„Zamawiający w SIWZ na w/w zadanie żąda profili okiennych PCV proekologicznych, produkowanych metodą ekstruzji z wykorzystaniem części materiału pochodzącego 
z recyklingu bezołowiowego PVC o grubości ścianek w klasie A. Informujemy, że takie profile tłoczone są tylko z grubością ścianki w klasie B. W związku z tym prosimy o zmianę zapisu „grubość klasa B”.
Odpowiedź 1

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na zmianę klasy profili PCV - dostarczone okna do poszczególnych Zakładów Poprawczych winny być dostarczone wg specyfikacji technicznej stolarki okiennej i drzwiowej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
Pytanie 2
„Prosimy o doprecyzowanie czy we wskazanych oknach gdzie występuje zapis „Szyba P4” mają one mieć pakiety szybowe z szyby P4 z jednej strony (pakiet 44.4/16/4), czy też z obydwu stron (pakiet 44.4/16/44.4)”.
Odpowiedź 2
Zamawiający uprzejmie informuje, że w zakresie I części przedmiotu zamówienia – „dostawa stolarki do Zakładu Poprawczego w Barczewie” – okna muszą mieć pakiet szybowy od wewnątrz i zewnątrz P4 – (44.4/16/44.4).
W przypadku pozostałych okien z pakietem szybowym P4 (określonych w innych niż I część przedmiotu zamówienia) - pakiet szybowy winien składać się z szyby klasy P4 z jednej wewnętrznej strony – 44.4/16/4.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmiany treści SIWZ w zakresie I części przedmiotu zamówienia opisanej w załączniku nr 1 do umowy „Specyfikacja techniczna stolarki okiennej i/lub drzwiowej” oraz załączniku nr 7 do SIWZ „Formularz ofertowy”, w następujący sposób: 
Kiedy tylko, w zakresie I części przedmiotu zamówienia - „Dostawa stolarki do Zakładu Poprawczego w Barczewie” użyte zostały słowa „Szyba P4”, należy przez to rozumieć – okna posiadające pakiet szybowy od wewnątrz i zewnątrz P4 – (44.4/16/44.4).
Pytanie 3
„Prosimy o podanie, czy w oknach z szybami antywłamaniowymi P4 należy również zastosować okucia antywłamaniowe (jeżeli tak to jakiej klasy np. WK1 z klamkami 
z kluczykiem), czy też zgodnie z opisem SIWZ mają to być okucia standardowe 
z mikrowentylacją oraz blokadą obrotu w skrzydłach RU?”.
Odpowiedź 3
Zamawiający uprzejmie informuje, że w zakresie I części przedmiotu zamówienia – „dostawa stolarki do Zakładu Poprawczego w Barczewie” – należy zastosować okucia typu WK1 wraz z klamką z kluczem.
Wobec powyższego Zamawiający dokonuje, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmiany treści SIWZ w zakresie I części przedmiotu zamówienia opisanej w załączniku nr 1 do umowy „Specyfikacja techniczna stolarki okiennej i/lub drzwiowej” oraz załączniku nr 7 do SIWZ „Formularz ofertowy”, w następujący sposób: 
Do opisu okuć dla „Szyb P4” określonych w I części przedmiotu zamówienia - „Dostawa stolarki do Zakładu Poprawczego w Barczewie” dodaje się zapis: „Okucia typu WK1 wraz z klamką z kluczem” tj.:
Było:

„Okucia obwiedniowe z mikrowentylacją oraz blokadą obrotu” 
Jest po zmianie:

„Okucia obwiedniowe z mikrowentylacją oraz blokadą obrotu oraz typu WK1 wraz z klamką z kluczem”
Pytanie 4
„Prosimy o doprecyzowanie, zapisu w SIWZ „Okno – witryna wykonana z PCV lub aluminium”. Ze względu na znaczną różnicę w cenie prosimy o podanie czy Zamawiający do realizacji zadania będzie żądał okien – witryn z PCV (rozwiązanie tańsze), czy aluminium”.
Odpowiedź 4
Zamawiający uprzejmie informuje, że w zakresie V części przedmiotu zamówienia – „dostawa stolarki do Zakładu Poprawczego w Sadowicach” – w pozycji 3, 4, 5 i 6 okna 
i witryny powinny zostać wykonane z pięciokomorowego PCV. 
Wobec powyższego Zamawiający dokonuje, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmiany treści SIWZ w zakresie V części przedmiotu zamówienia opisanej w załączniku nr 1 do umowy „Specyfikacja techniczna stolarki okiennej i/lub drzwiowej” oraz załączniku nr 7 do SIWZ „Formularz ofertowy”, w następujący sposób: 
W opisie okien i witryn zawartym w pozycjach: 3, 4, 5, i 6 kolumny „nazwa”, w miejsce wyrazów: 
- „wykonane z PCV lub aluminium” - wprowadza się zapis: „wykonane z pięciokomorowego PCV”,
- „wykonana z PCV lub aluminiowe” - wprowadza się zapis: „wykonana z pięciokomorowego PCV”.
Pytanie 5
„Co należy rozumieć przez zapis w SIWZ w Zakładzie Poprawczym w Sadowicach: „preparat 
z cegieł pełnych” – czy Oferent powinien doliczyć do ceny dostawy witryny również dostawę cegieł (jakich – klinkierowych?) w ilości wskazanej w opisach? Czy szyby w tym zakładzie mają być bezpieczne tylko od środka, czy również od elewacji? Prosimy również o podanie liczby pół szprosów międzyszybowych w poszczególnych szybach”.
Odpowiedź 5

Zamawiający uprzejmie informuje, że w zakresie V części przedmiotu zamówienia – „dostawa stolarki do Zakładu Poprawczego w Sadowicach” – w pozycji 3, 5 i 6 cegły powinny być pełne, czerwone i budowlane. Szprosy – dla witryn w pozycjach 4 i 5 muszą tworzyć 9 pól. Szyby muszą być obustronnie bezpieczne.  

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmiany treści SIWZ w zakresie V części przedmiotu zamówienia opisanej w załączniku nr 1 do umowy „Specyfikacja techniczna stolarki okiennej i/lub drzwiowej” oraz załączniku nr 7 do SIWZ „Formularz ofertowy”, w następujący sposób: 
Kiedy tylko, w zakresie V części przedmiotu zamówienia - „Dostawa stolarki do Zakładu Poprawczego w Sadowicach”, w pozycjach: 3, 4, 5, i 6 kolumny „nazwa” mowa jest 
o cegłach, należy przez to rozumieć – cegły pełne, czerwone i budowlane,
oraz

kiedy tylko, w zakresie V części przedmiotu zamówienia - „Dostawa stolarki do Zakładu Poprawczego w Sadowicach”, w pozycjach: 4 i 5 kolumny „nazwa” mowa jest 
o szprosach, należy przez to rozumieć – szprosy tworzące 9 pól.
oraz

kiedy tylko, w zakresie V części przedmiotu zamówienia - „Dostawa stolarki do Zakładu Poprawczego w Sadowicach” w kolumnie „nazwa” mowa jest o szybach bezpiecznych, należy przez to rozumieć – szyby obustronnie bezpieczne.
Pytanie 6
„prosimy o podanie, czy górne skrzydła uchylne w ZP w Ostrowcu Świętokrzyskim mają być otwierane standardowo (klamka w górnej części skrzydła), czy mają mieć mechanizmy do uchylania skrzydeł z poziomu podłogi hau-tau (jeżeli tak to w jednym, czy w skrzydłach?)”. 
Odpowiedź 6
Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wymaga zastosowania mechanizmów pozwalających otwarcia okien z poziomu podłogi  - należy zastosować standardowe otwieranie klamką w górnej części skrzydła.

Pytanie 7
„Czy do ZP w Sadowicach należy również dostarczyć parapety wewnętrzne granitowe 30x150 – 16 szt? Jeżeli tak to prosimy o podanie rodzaju granitu i jego grubości (2 czy 3 cm)”.
Odpowiedź 7
Zamawiający uprzejmie informuje, że należy dostarczyć parapety wewnętrzne granitowe w kolorze szaro – białym (np. Bianco-Sardo lub innym zbliżonym) o grubości 3 cm szlifowane krawędzie, polerowane. 
Wobec powyższego Zamawiający dokonuje, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmiany treści SIWZ w zakresie V części przedmiotu zamówienia opisanej w załączniku nr 1 do umowy „Specyfikacja techniczna stolarki okiennej i/lub drzwiowej” oraz załączniku nr 7 do SIWZ „Formularz ofertowy”, w następujący sposób: 
Do opisu parapetu wew. z granitu określonego w V części przedmiotu zamówienia - „Dostawa stolarki do Zakładu Poprawczego w Sadowicach” w pozycji 6 kolumny „nazwa” dodaje się zapis: „w kolorze szaro – białym (np. Bianco-Sardo lub innym zbliżonym) 
o grubości 3 cm szlifowane krawędzie, polerowane” tj.:
Było:

„parapet wew. z granitu 150 cm x 30 cm – szt. 16” 
Jest po zmianie:

„parapet wew. z granitu 150 cm x 30 cm – szt. 16 w kolorze szaro – białym (np. Bianco-Sardo lub innym zbliżonym) o grubości 3 cm szlifowane krawędzie, polerowane”
Pytanie 8
„Prosimy o podanie czy Zamawiający w ZP w Szubinie dopuszcza do realizacji zadania profile w klasie B – jak w innych zakładach”.
Odpowiedź 8

Zamawiający uprzejmie informuje, że odpowiedź na przedmiotowe pytanie jest zgodna 
z odpowiedzią na pytanie numer 1 niniejszego pisma - Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę klasy profili PCV.
Pytanie 9 
„Proszę o jednoznaczne określenie dlaczego profil stolarki grubość klasa A a nie klasa B, skoro 
w SIWZ Rozdział III punkt 8 i 9  - dopuszcza się rozwiązanie równoważne. Jeśli tak, to czy klasa B może być również zastosowana. Do naszego zapytania nakłonił nas artykuł pana Wójtowicza z ITB. Niżej cytuję”

„Profile KLASA A  contra KLASA B. Rzekoma wyższość kształtowników klasy A nad kształtownikami klasy B, to chwyt reklamowy , a według mnie mało etyczny i często wprowadzający w błąd nabywców okien. Wykazałem na twardych dowodach pochodzących 
z aprobat technicznych ITB, norm lub wytycznych RAL, że
 - 
wytrzymałość zgrzewanych naroży okien PVC wykonywanych z kształtowników klasy A 
i B różni się  w sposób znikomy i nieistotny z punktu widzenia użytkownika wyrobów oraz, że zbadana przez ITB nośność zgrzewanych kształtowników klasy B bywa wyższa od tych w klasie A

- 
klasa kształtowników nie ma znaczącego wpływu na przenikalność cieplną profili okiennych i okna

- 
klasa kształtownika nie ma znaczącego wpływu na izolacyjność akustyczną profili okiennych i okna. Klasa kształtownika nie ma znaczącego wpływu na „sztywność” 
i „stabilność” okna, czyli odporność konstrukcji na obciążenie wiatrem

- 
okna mogą być okute dobrze lub źle, a klasie kształtownika nic do tego” 
Odpowiedź 9
Zamawiający uprzejmie informuje, że odpowiedź na przedmiotowe pytanie jest zgodna 
z odpowiedzią na pytanie numer 1 niniejszego pisma - Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę klasy profili PCV.
Jednocześnie, w wyniku dokonania zmiany w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokonuje także zmiany treści SIWZ w następujący sposób: 

1) Rozdziału X ust. 27 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„27. Zaleca się, aby opakowanie posiadało:

a) nazwę i adres Wykonawcy,

b) nazwę i adres Zamawiającego:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-567 Warszawa

c) oznaczenie oferty: 

 „Oferta na:

Dostawa stolarki okiennej /drzwiowej do zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. 

Część ..… przedmiotu zamówienia”

 (wskazanie, której części przedmiotu zamówienia dotyczy oferta) 

Znak sprawy: BOF-II-3710-34/13
„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 19.07.2013 r. godz. 12:30”

2) Rozdziału XI SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę, oznaczoną jak w Rozdziale X SIWZ, w zamkniętej(-ych) kopercie(-tach) należy złożyć (przesłać, przekazać) w siedzibie Zamawiającego, Aleje Ujazdowskie 11 
w Warszawie, w tym złożyć w Biurze Podawczym do dnia 19.07.2013 r. do godz. 12:00. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę 
o złożeniu jego oferty po ww. terminie oraz zwróci ofertę Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania.

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2013 r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej nr 615 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.”
Pozostałe zapisy SIWZ wraz z załącznikami nie ulegają zmianie. 
Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

Z upoważnienia

Dyrektora Generalnego

Ministerstwa Sprawiedliwości

/ - /
Jolanta Getler
          Przewodniczący Komisji Przetargowej
PAGE  
8

[image: image1.jpg]