Załącznik nr 1 do Umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

Część I przedmiotu zamówienia –

Dostawa do Zakładu Poprawczego w Barczewie

| Lp. | Wymagane niezbędne parametry | Nazwa producenta /model | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WENTYLATOR - Wentylator osiowy ścienny do wentylacji ogólnej pomieszczeń przemysłowych, sanitarnych, w barach, stołówkach, sklepach, garażach itp. - Wentylator przeznaczony są do montażu okiennego lub ściennego, montowane zewnętrznie. - Wydajność w zakresie 1500 m3/h do 2000 m3/h, - Jednofazowy o mocy do 100 W, - Z żaluzją o zwartej konstrukcji z tłoczonej obudowy stalowej, malowanej proszkowo. - W obudowie ruchome zastawki wykonane z blachy aluminiowej. - Zastawki otwierające się samoczynnie w czasie pracy wentylatora. |  | szt. | 5 |

Część II przedmiotu zamówienia –

Dostawa do Zakładu Poprawczego  w Głogowie

| Lp. | Wymagane parametry | Nazwa producenta /model | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW WIERTEŁ 1. Zestaw wierteł SDS plus do betonu D 19180, 3 SDS plus 17 szt. walizka. |  | kpl. | 1 |
| 2. | MIESZADŁO - Mieszadło przeznaczone do mieszania materiałów płynnych (farby, kleje) i materiałów sypkich (zaprawy, tynki, itp.) materiałów budowlanych takich jak farby, zaprawy, kleje, tynki i podobne substancje; - 2-biegowe (o mocy do 1600W) I bieg:180-460 obr/min.; II:300-700 obr/min., - z dwustopniową skrzynią przekładniową - i zmienną regulacją obrotów. |  | szt. | 1 |
| 3. | TARCZA DIAMENTOWA DO BETONU 1. Tarcza diamentowa do betonu 200x25,4H, segment/Wave |  | szt. | 5 |
| 4. | SZLIFIERKA - Szlifierka kątowa - o średnicy tarczy 230 mm, - z rękojeścią – typu kabłąk obrotowy, - waga do 6 kg, - wraz z ogranicznikiem prądu rozruchowego, - systemem łagodnego rozruchu, - pokrywą zabezpieczającą przed samoobracaniem, - oraz zabezpieczeniem przed ponownym rozruchem w przypadku awarii prądu, - prędkość obrotowa bez obciążenia do 6500 obr/min., - moc do 2500W, - gwint wrzeciona M14, - wraz z kluczem oczkowym, - kołnierzem mocującym, - nakrętką mocującą, - osłoną szybkiego przestawiania, - dodatkowa rękojeścią. |  | szt. | 1 |
| 5. | MŁOT UDAROWO-OBROTOWY - Młot udarowo-obrotowy SDS Plus - z podkuwaniem o mocy do 900 W, - energia udaru do 3,2 J - wraz z wymiennym uchwytem wiertarskim umożliwiającym szybką wymianę osprzętu: np. wiertła SDS-plus na wiertła cylindryczne do wiercenia bez udaru w drewnie i metalu, blokadą obrotów umożliwiającą dłutowanie, ponadto tulejka kulkowa zapobiegająca zerwaniu kabla, obrotowy szczotkotrzymacz , sprzęgło przeciążeniowe chroniące użytkownika i urządzenie, obroty w prawo/lewo umożliwiają wyjęcie zakleszczonego wiertła, płynna regulacja prędkości obrotowej umożliwiająca czyste nawiercanie, walizka narzędziowa. |  | szt. | 1 |
| 6. | MŁOT UDAROWY - Młot udarowy o mocy do 1.500 W, - energia udaru do 17 J , - prędkość obrotowa 900 – 1.890 min., - waga maksymalna do 11 kg, - system montażu narzędzi SDS-max, - w wyposażeniu: - dłuto płaskie 400x25mm, - dodatkowa rękojeść, - smar w tubie, - walizka narzędziowa. |  | szt. | 1 |
| 7. | MŁOT WYBURZENIOWY - Młot wyburzeniowy o mocy do 1.800 W, - energia udaru do 41 J, prędkości obrotowej 1.300 min., - waga maksymalna do 18 kg, - system montażu narzędzi na wpust sześciokątny 28 mm, - ponadto smar w tubie, - sukno maszynowe, - szpicak 400 mm, - uchwyt transportowy, - walizka narzędziowa z systemem rolek do transportu. |  | szt. | 1 |
| 8. | BRUZDOWNICA - Bruzdownica o mocy do 1400W, - wraz z regulowaną głębokością rowka od 0 do 35 mm, - oraz szerokością od 3 do 39 mm, do cięcia wgłębień w betonie, murze i tynku, - średnica tarcz: 150 mm - wraz z podkładkami dystansowymi 4mm x 3 szt., - podkładki dystansowe 6 mm x 3 szt., - dłuto/nóż odłamujący, - klucz oczkowy wygięty, - kołnierz mocujący, - nakrętka okrągła, - przyłącze do odsysania pyłów, - prowadzenie przy pomocy rolek w podstawie, - metalowa płyta ślizgowa, - walizka narzędziowa. |  | szt. | 1 |
| 9. | DIAMENTOWA TARCZA TNĄCA 1. Diamentowa tarcza tnąca UPP-SW (śr. 115, szer. 2,7) do bruzdownicy GNF 35 CA35 mm do cięcia wgłębień w betonie, murze i tynku. |  | szt. | 6 |

Część III przedmiotu zamówienia –

Dostawa do Zakładu Poprawczego  w Kcyni

| Lp. | Wymagane parametry | Nazwa producenta /model | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BETONIARKA 1. betoniarka 150l / 400V/1,1 kW |  | szt. | 1 |
| 2. | SZLIFIERKA 1. szlifierka kątowa 230V / Ø125 750W |  | szt. | 1 |
| 3. | WIERTARKA 1. wiertarka elektryczna z udarem 230V/900W |  | szt. | 1 |
| 4. | SZLIFIERKA 1. szlifierka oscylacyjna 230 V |  | szt. | 1 |
| 5. | MIESZALNIK 1. mieszalnik do farb 230V |  | szt. | 1 |
| 6. | WKRĘTARKA 1. wkrętarka elektryczna 230V/600W |  | szt. | 1 |

Część IV przedmiotu zamówienia –

Dostawa do Zakładu Poprawczego  w Ostrowcu Świętokrzyskim

| Lp. | Wymagane parametry | Nazwa producenta /model | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WENTYLATOR 1. wentylator ścienny nawiewny 2. o mocy miń. 500 W do 1 kW 3. o wydajności do 15 000 m³/h |  | szt. | 1 |
| 2. | WENTYLATOR 1. wentylator ścienny wyciągowy 2. o mocy miń 1 kW do 1,5 kW 3. o wydajności min. 20 000 m³/h |  | szt. | 1 |
| 3. | POCHŁANIACZ PYŁU 1. stanowiskowy pochłaniacz pyłu, trocin i wiórów, 2. mobilny, 3. dwu workowy układ odsysania do różnego rodzaju obrabiarek i maszyn stolarskich jak piły formatowe, frezarki czy strugarki. 4. Wydajność odsysania min. 2000 m³/h. 5. Możliwość podłączenia 3 maszyn. |  | kpl. | 3 |

Część V przedmiotu zamówienia –

Dostawa do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w  Pszczynie – Łąka

| Lp. | Wymagane parametry | Nazwa producenta /model | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WENTYLATOR 1. wentylator osiowy 2. trójfazowy 3. jednobiegowy 4. o wydajności w zakresie od 2300 m3/h do 2500 m3/h |  | szt. | 1 |
| 2. | WENTYLATOR 1. wentylator promieniowy 2. jednofazowy 3. jednostrumieniowy 4. o wydajności od 2000 m3/h do 2300 m3/h |  | szt. | 1 |
| 3. | URZĄDZENIE FILTRACYJNE 1. mobilne urządzenie filtracyjne do pyłów suchych 2. z ramieniem odciągowym zapewniające odciąg dymów i oparów spawalniczych bezpośrednio u źródła ich powstawania z mocowaniem ssawki na pistolecie spawalniczym 3. wydajność 1000 m3/godz. |  | szt. | 3 |

Część VI przedmiotu zamówienia –

Dostawa do Zakładu Poprawczego  w Szubinie

| Lp. | Wymagane parametry | Nazwa producenta /model | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SZLIFIERKA 1. szlifierka przegubowa do gładzi 2. z odkurzaczem 3. o mocy550 – 1000W |  | kpl. | 1 |
| 2. | WIERTARKA 1. wiertarka elektryczna o mocy miń.1000W 2. z udarem, 3. obroty lewo-prawo |  | szt. | 2 |

Część VII przedmiotu zamówienia –

Dostawa do Zakładu Poprawczego w Studzieńcu

| Lp. | Wymagane parametry | Nazwa producenta /model | Jednostka miary | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FILTR DYMÓW SPRAWALNICZYCH 1. Mechaniczny, stacjonarny filtr dymów spawalniczych 2. z dwoma ramionami odciągowymi długości miń. 4,0m 3. Wydajność wentylatora: miń. 3.000 m³/h 4. Wydajność ssania max.: 2 x 1.000 m³/h 5. Moc silnika max.: 1,5 kW 6. Stopień oczyszczania: nie mniej niż 99,9 % 7. Napięcie zasilania: 3 x 400 V / 50 Hz |  | szt. |  | 2 |  |

…………………………………..

miejscowość, data

…………..……………………………..

podpis i pieczęć Wykonawcy