Załącznik nr 1 do Umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I/LUB NARZĘDZI

Dostawa do Zakładu Poprawczego  w Barczewie

| Część zadania | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiały elektryczne: 1.1 Oprawy oświetleniowe wraz z świetlówkami wg specyfikacji. 1.2.Materiały do instalacji elektrycznej wentylacji wyciągowej ściennej wg specyfikacji. | kpl. | 1 |
| 2. | Materiały do wykonania krat oraz sprzęt spawalniczy wg specyfikacji. | kpl. | 1 |
| 3. | Materiały do wymiany stolarki okiennej: 3.1 Materiały do wykonania parapetów wewnętrznych wg specyfikacji. 3.2 Materiały wg specyfikacji do montażu okien, drzwi, parapetów. | kpl. | 1 |

Specyfikacje materiałów dla poszczególnych części:

Część 1. Materiały elektryczne:

1.1 Oprawy oświetleniowe wraz ze świetlówkami. (82 sztuki)

| Lp. | Opis wymagań | Parametry wymaganego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Oprawy oświetleniowe TCW060 2*36W HF |  |  |
| 1. | Napięcie | 220-240 V [220 to 240 V] |
| 2. | Ilość źródeł światła | 2 [2 pcs] |
| 3. | Moc lampy | 36 W [36 W] |
| 4. | Osprzęt | HF [Elektroniczny wysokich częstotliwości] |
| 5. | Klosz | PCP [Poliwęglanowy pryzmatyczny] |
| 6. | Połączenie | SI [Śrubowa złączka] |
| 7. | Kod IP | IP65 [Pyłoszczelny i wodoodporny] |
| 8. | Współczynnik IK | IK08 [5 J vandal-protected] |
| 9. | Kolor | GR [Szary] |
| 10. | Test 850 °C | 650/5 [Temperatura 650 °C, duration 5 s] |
| Świetlówka LF80 36W/840 |  |  |
| 1. | Moc znamionowa | [W] 36 |
| 2. | Trzonek/gniazdo | G13 |
| 3. | Barwa światła 840 | biały neutralny |
| 4. | Wymiary [mm] | 26x1200 |

1.2 Materiały do instalacji elektrycznej wentylacji wyciągowej ściennej.

| Lp. | Nazwa materiału budowlanego lub narzędzia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel płaski DY 3 x 2,5 mm2 | mb | 50 |
| 2 | Kabel płaski DY 3 x 1,5 mm2 | mb | 50 |
| 3 | Puszka podtynkowa rozgałęźna | szt. | 9 |
| 4 | Puszka podtynkowa do wyłączników 1- fazowych | szt. | 6 |
| 5 | Wyłącznik 1- fazowy podtynkowy | szt. | 3 |
| 6 | Zabezpieczenie 1- fazowe 16 A | szt. | 2 |
| 7 | Zabezpieczenie 1- fazowe 10 A | szt. | 1 |

Część 2. Materiały do wykonania krat oraz sprzęt spawalniczy.

| Lp. | Nazwa materiału budowlanego lub narzędzia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pręt Ø16 - stal ST 5 | kg | 980 |
| 2 | Płaskownik 40x5 – stal ST 5 | kg | 623 |
| 3 | Elektrody do spawania elektrycznego Ø2,5 mm kolor końcówek różowy | op. | 5 |
| 4 | Elektrody do spawania elektrycznego Ø3,2 mm | op. | 5 |
| 5 | Drut spawalniczy na szpuli Ø 8 mm | szt. | 5 |
| 6 | Farba ftalowa szara do metalu RAL 7035 | l | 15 |
| 7 | Farba antykorozyjna podkładowa | l | 10 |
| 8 | Tarcze do szlifierki kątowej do cięcia metalu Ø125, grubość 1,5 mm | szt. | 20 |
| 9 | Tarcze do szlifierki kątowej do szlifowania metalu Ø125, grubość 6,8 | szt. | 10 |
| 10 | Tarcze do szlifierki kątowej do cięcia metalu Ø230, grubość 2 mm | szt. | 30 |
| 11 | Tarcze do szlifierki kątowej do szlifowania metalu Ø230, grubość 6,8 | szt. | 20 |
| 12 | Maski do spawania samowłączające do spawania migomatem - przyłbica Multi Glas 9-13 wyposażona jest w płynną regulację stopnia zaciemnienia w zakresie od 9 do 13 DIN. Posiada filtry na fotoogniwa z zasilaniem awaryjnym oraz jest odporna na wilgoć i wstrząsy i odporna na uderzenia konstrukcja, płynna regulacja stopnia zaciemnienia podczas spawania 9-13 DIN (na zewnątrz przyłbicy), płynna regulacja czułości zaciemnienia (wewnątrz na filtrze), płynna regulacja czasu rozjaśniania (wewnątrz na filtrze), filtry na fotoogniwa z zasilaniem awaryjnym. Zastosowanie: - Spawanie MMA (20-500A) - Spawanie MIG metali ciężkich (60-500A) - Spawanie MIG stopów lekkich (60-350A) - Spawanie MAG (40-300A) - Spawanie TIG (20-250A) | szt. | 1 |
| 13 | Rękawice do prac spawalniczych – rękawica pięciopalcowa, wykonana z dwoinowej skóry wołowej. Posiada pełną podszewkę bawełnianą. Prosty kciuk umożliwia lepszą obsługę pistoletów MIG/MAG. Szycie 3 krotnie plecioną nicią kevlarową. Dane techniczne: Materiał; skóra wołowa. Podszewka wewnętrzna; bawełna. Mankiet; podszewka bawełniana. Długość [mm]; 365. Obwód dłoni [mm]; 241. Rozmiar; 1 x L 3 x XL. Odporność na ścieranie [cykle]; 2000. Odporność na przecięcie [index]; 1,2. Odporność na rozdarcie [N]; 25. Odporność na przekłucie [N]; 150. Odporność na ciepło kontaktowe [°C]; 100. Szycie; Kevlar. Odporność na rozpryski ciekłych metali; 35. | par | 5 |
| 14 | Ochraniacze na buty dla spawaczy - nagolennik z nastopnikiem 44-7114, wysokość 36 cm, wykonany z dwoiny bydlęcej. Polecany szczególnie do spawalnictwa, doskonały również do prac ogólnych. W części wewnętrznej posiada tekturowe oraz metalowe (zaizolowane) wzmocnienia. Wszystkie szwy wykonane są z 5 krotnie przeplatanej nici Kevlar. Wygodne zamknięcia na rzep i nity (nieprzewodzące napięcia), doskonała odporność termiczna, duża odporność na odpryski stopionego metalu, najwyższej jakości dwoinowa skóra bydlęca, zamknięcia na rzep i nity, tekturowe i metalowe wzmocnienia w części wewnętrznej. | par | 2 |
| 15 | Rękawice do prac spawalniczych - rękawica, pięciopalcowa, wykonana z licowo/dwoinowej skóry wieprzowej. Szyta trzykrotnie plecioną nicią kevlarową. Mankiet wykonano również ze skóry licowej. Przeznaczona do prac wymagających dużej precyzji, np. do spawania metodą TIG. Dane techniczne: Materiał; skóra wieprzowa. Podszewka wewnętrzna; -. Mankiet; skóra licowa. Długość [mm]; 350. Obwód dłoni [mm]; 241. Rozmiar; 1 x L 1 x XL. Odporność na ścieranie [cykle]; 2000. Odporność na przecięcie [index]; 1,2. Odporność na rozdarcie [N]; 25. Odporność na przekłucie [N]; 20. Odporność na ciepło kontaktowe [°C]; 100. Szycie; Kevlar. Odporność na rozpryski ciekłych metali; 35 kropli. | para | 1 |
| 16 | Fartuch ochronny dla spawaczy elektrycznych - fartuch spawalniczy wykonany z najwyższej jakości ognioodpornej dwoinowej skóry bydlęcej zszytej 3-krotnie plecioną nicią KEVLAR®. Do zapięć i wzmocnień użyto rzepy oraz wciskane i izolowane (nie przewodzące napięcia) guziki. Idealny do wszystkich metod spawania. Mocowania zapewniają najwyższej jakości komfort noszenia, doskonała odporność termiczna, duża odporność na odpryski stopionego metalu , najwyższej jakości dwoinowa skóra bydlęca, szycie nicią kevlarową trzykrotnie skręcaną. | szt. | 1 |
| 17 | # Zasłona spawalnicza T40 - zasłona spawalnicza czerwona, półprzezroczysta wg DIN EN 1598, materiał zasłony trudnopalny, klasy I zgodnie z normą DIN 53 438 T2, grubość zasłony 0,4mm, rozmiar 2200x1300 | szt. | 3 |
| 18 | Maty przemysłowe olejoodporne, przeznaczone dla stanowisk spawalniczych, posiadające właściwości przeciw zmęczeniowe i antypoślizgowe. - Guma nitrylowa 100% olejoodporna I o obniżonej palności, przystosowana dla stanowisk spawalniczych. - System łączenia pozwala na dostosowanie kształtu wykładziny do lokalnych potrzeb. Dywaniki łączone ze sobą, które można bez wysiłku zmontować i ułożyć do ściany lub w formie wysepek, w dowolnym kierunku i kształcie. umożliwiające tworzenie wygodnych krawędzi, najazdowych minimalizując możliwość potknięcia się pracownika. Przeznaczone do długotrwałego używania. Odporna na większość środków chemicznych i wysokie temperatury. Nie zawierają silikonu, mogą być stosowane w lakierniach samochodowych. Klasa pożarowa Bfl-Sl według EN 13501 i klasa 1 według ASTM E648-03 (NFPA253). Klasa antypoślizgowości R9 według norm DIN 51130 oraz BG-rule BGR 181.Kolor czarny | m2 | W zakresie 9-11 m2 |
| 19 | Listwy najazdowe do ww. mat | szt. | 14 |
| 20 | Maty przemysłowe standardowe wykonanie maty przemysłowej, antypoślizgowa, o właściwościach przeciw zmęczeniowych. Materiał gumowy ogólnego stosowania System łączenia pozwala na dostosowanie kształtu wykładziny do lokalnych potrzeb. dywaniki łączone ze które można bez wysiłku zmontować i ułożyć do ściany lub w formie wysepek, w dowolnym kierunku i kształcie. umożliwiające tworzenie wygodnych krawędzi, najazdowych minimalizując możliwość potknięcia się pracownika Przeznaczone do długotrwałego używania. Odporna na większość środków chemicznych i wysokie temperatury. Nie zawierają silikonu, mogą być stosowane w lakierniach samochodowych. Klasa antypoślizgowości R9 według norm DIN 51130 oraz BG-rule BGR 181. Kolor czarny. | m2 | W zakresie 3-4 m2 |

Część 3. Materiały do wymiany stolarki okiennej:

3.1 Materiały do montażu okien i drzwi.

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pianka niskorozprężna na pistolet - Pianka pistoletowa do PCV o czterokrotnie większej przyczepności do tworzyw sztucznych niż standardowe piany i wysokiej wydajności - aż do 50l. Dodatkowo pianka ta nie wypacza profili z PVC, aluminium i drewna. Cechuje ją niskoprężna formuła. Jest odporna na pleśnie i grzyby. Czas wstępnej obróbki po 45min. Temp. otoczenia od 0 do +30°C. Temp. puszki od 0 do +30°C. Pojemność 0,5 l. | szt. | 50 |
| 2. | Tynk gipsowy o wysokiej elastyczności jednowarstwowe układanie, wysoka wydajność robót, niski ciężar zaprawy, wydajność materiału, łatwość rozprowadzania i zacierania, dobra stabilność wysoka zdolność czasowego zatrzymywania wody, możliwość wbijania gwoździ, możliwość nadawania struktury powierzchni, przepuszczalność pary wodnej (oddychanie), niepalny, klasa reakcji na ogień A1, wg. PN-EN 13501-1 regulacja klimatu w pomieszczeniu. Pojemność 25kg. | op. | 20 |
| 3. | Czyścik do pian poliuretanowych - usuwanie nieutwardzonej piany poliuretanowej, oczyszczanie i odtłuszczanie powierzchni, niezbędny do czyszczenia zaworów pojemników, dysz i pistoletów dozujących pianę montażowo – uszczelniającą, doskonały do odtłuszczania powierzchni stalowych przed zastosowaniem silikonów i poliuretanów, zastosowany gaz wypychający stanowi mieszaninę nieszkodliwą dla warstwy ozonu. | szt. | 10 |
| 4. | Zaprawa tynkarska cementowo - wapienna do nakładania ręcznego, do wykonania oraz naprawy tradycyjnych tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Jest zaprawą o wszechstronnym zastosowaniu. Nadaje się do wykonywania przecierek na tynkach istniejących i wyrównywania powierzchni warstwą grubości od 8 do 25mm. Średnie zużycie zaprawy tynkarskiej wynosi około 25 kg na 1 m² tynkowanej powierzchni muru przy grubości tynku 15mm. Pojemność 25kg. | op. | 20 |
| 5. | ## Uniwersalna masa do spoinowania i szpachlowania - dolomitowa masa szpachlowa do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych oraz ręcznego lub maszynowego szpachlowania całopowierzchniowego ścian i sufitów. Czas schnięcia: do 24 h (w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia), średnie zużycie zaprawy tynkarskiej wynosi około1,5 kg/1 m²/1 mm, grubość jednej warstwy 1,0-1,5 mm, reakcja na ogień A2-s1,d0, temperatura stosowania - temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C. Pojemność 25 kg. | op. | 12 |
| 6. | Farba akrylowa biała - farba emulsyjna przeznaczona do malowania elewacji budynków oraz ścian wewnątrz pomieszczeń, odporna na szorowanie, wydajna – do 12 m2/l, odporna na działanie czynników atmosferycznych: światła i promieniowania UV, na zewnątrz, do wnętrz. Pojemność 10 l | op. | 2 |
| 7. | Klej do siatki - zaprawa klejąca do styropianu i wykonywania warstwy zbrojnej, do mocowania płyt styropianowych oraz do wykonywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatką przy ocieplaniu budynków metodą lekką-mokrą, uelastyczniona, wytrzymała, paro przepuszczalna, dobra przyczepność, odporna na warunki atmosferyczne. Jest składnikiem bezspoinowego systemu ocieplania ścian zewnętrznych budynków stosowana zarówno do mocowania płyt styropianowych, jak i do wykonywania zbrojonej warstwy ochronnej przy ocieplaniu budynków nowo wznoszonych. Pojemność 25 kg. | op. | 5 |
| 8. | Narożnik aluminiowy z siatką - narożnik aluminiowy z siatką z włókna szklanego stosowane są do zabezpieczania naroży w systemach dociepleń opartych na styropianie i wełnie. Można je również stosować wszędzie tam, gdzie konieczne jest zabezpieczenie przed możliwością uszkodzeń mechanicznych ostrych krawędzi ścian. | szt. | 380 |

3.2 Materiały do wykonania parapetów wewnętrznych.

| Lp. | Nazwa materiału budowlanego lub narzędzia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tarcica sosnowa klasa I, obrzynana lub nieobrzynana, wilgotność (od 6% do 10 %), grubość 5 cm, długość od 2,56 do 5 m, szerokość (od 30 cm do 10 cm). | m3 | 1.5 |
| 2. | Lakier 3V3 do parkietów matowy formuła niekapiącego żelu - łatwo nakłada się na powierzchnie pionowe, doskonale odporny na uderzenia, intensywne eksploatowanie i działanie wody, bezzapachowy, szybko schnący (24h). | l | 10 |
| 3. | Klej WIKOL - biały a po wyschnięciu staje się przeźroczysty. Doskonale nadaje się do klejenia drewna, korek, skóry, filców, tkanin, tworzyw sztucznych oraz papieru i kartonu. | l | 12 |
| 4. | Pędzel do klejenia pierścieniowy Ø 40 | szt. | 5 |

Dostawa do Zakładu Poprawczego  w Głogowie

| Część zadania. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Materiały elektryczne. | Komplet wg specyfikacji | 1 |
| 5. | Węże ssawne. | Komplet wg specyfikacji | 1 |
| 6. | Materiały ogólnobudowlane. | Komplet wg specyfikacji | 1 |

Specyfikacje materiałów dla poszczególnych części:

Część 4. Materiały elektryczne:

| Lp. | Nazwa towaru | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozłącznik główny typu 31108 – INTERPACT INS 320A 3P, prąd znamionowy 320A, 3 biegunowy z możliwością montażu na szynie i blokadą „0” lub równoważny . | szt. | 1 |
| 2 | Rozłącznik typu OT315E03C, z wałkiem i rączką, do montażu na płycie montażowej lub równoważny | szt. | 2 |
| 3 | Rozłącznik typu DILOS 1 63A 3P, rozłącznik bezpieczeństwa 3-biegunowy do montażu na płycie montażowej lub równoważny | szt. | 5 |
| 4 | Rozłącznik typu DILOS 1H 125A, Ilość biegunów 3, prąd znamionowy 125 A, znamionowe napięcie pracy 690 V, napięcie izolacji Ui 1000 V, znamionowy prąd zwarciowy 3 kA lub równoważny | szt. | 6 |
| 5 | Podstawa bezpiecznikowa zmontowana typu NH2 400A, dla szyn zbiorczych 40mm (LT252U) lub 49819 – ROZŁ.FUPACT ISFT400FPAV 3P, lub równoważny | szt. | 1 |
| 6 | Podstawa bezpiecznikowa typu PBD 1 250A, do zam. wkł. topik. noż. I włącz. w tor prąd. elektroenergetycz. urz. rozdziel., ze stykami szczękow. z miedzi, galwan. cynow. w wlk. 00, 1, 2 lub równoważny. | Szt. | 1 |
| 7 | Podstawa bezpiecznikowa typu MGN15717 – SBI 3P 660V 100A 22x58 do wkładek topikowych typu aM, gG lub gl o wymiarach 22 x 58, 4 moduły 9 mm, 660V AC 100 AM, 100A lub równoważny | szt. | 8 |
| 8 | Podstawa bezpiecznikowa typu LTL 000 125A, LTL000-3/9/60/AU /F50/5 lub 49800- ROZŁ.FUPACT ISFT100FPAV 3P. Wielkość 000, 125A, odejście kabli dołem, zacisk do 50 mm2 lub równoważny | szt. | 2 |
| 9 | Wyłącznik różnicowo – prądowy typu OFI-63-4-030AC, U 63,UE 230/400 V AC, IDN 30 MA, $-POL, INC 10 KA, TYP AC lub 23042 – WYŁ.RÓŻN-PRĄD. ID 4P 40A 30MA AC lub równoważny | szt. | 8 |
| 10 | Wyłącznik nadprądowy typu LPE-25C-3, Włącznik 3P 25A C do 63 A, 230/400 V AC i 60/220 V DC, lub 24352 – C60N ch.C 3P 25A do ochr. kabli i przewodów przed przeciążeniem i zwarciem lub równoważny. | Szt. | 6 |
| 11 | Wyłącznik nadprądowy typu OEZ LPE-10C-1 lub 24401-Wył. Nadpr. C60N ch.C 1P 10A do ochr. Kabli i przew. Przed przeciążeniem i zwarciem, do 10A, 230/400V AC, DC 60/220V lub równoważny | szt. | 31 |
| 12 | Wyłącznik różnicowo – prądowy typu OFI-25-2-030AC lub 23354 – ID 2P 25A 30MA A, Odpowiadanie na sinusoidalne AC prądy szczątkowe, Przepięcia prądu 1 kA (8/20 mikrosekund) lub równoważny | szt. | 2 |
| 13 | Wyłącznik różnicowo – prądowy typu OFI-32-4-030AC lub 23382 – ID 4P 40A 30MA A, odpowiadanie na sinusoidalne AC prądy szczątkowe, Przepięcia prądu 1 kA (8/20 mikrosekund) lub równoważny | szt. | 2 |
| 14 | Stycznik typu LC1-D65 TeSys D Stycznik 3 P NZ + NO AC3 – 65 lub LC1D65AP7 –D 3P AC3-65A,NZ+NO,230V 50/60HZ do obwod. o napięciu znamion. Do 1000 V AC 50Hz lub 60Hz lub równoważny. | szt. | 1 |
| 15 | Zabezpieczenie silnikowe typu 3RB20 12,5-50A, Typ: SIRIUS 3RB20 C10 elektroniczny przekaźnik przeciążeniowy lub równoważny. | szt. | 1 |
| 16 | Wyłącznik różnicowo-prądowy typu OLE-25C-030AC-1N lub 19657-DPN N VIGI 1P+N 25A 30MA CH.B wył. z zabezp. nadprąd. W 25, Ue 230 V AC, C IdN 30 mA, 1 + N-biegunowy, ICN 6 kA lub równoważny. | szt. | 9 |
| 17 | Wyłącznik nadprądowy typu LPE-16C-1 w 16A, Ue 230 V AC, 60 V DC lub 24403-C60N ch.C 1P 16A charakterystyka C, 1-biegunowy, 6 kA Icn lub równoważny. | szt. | 7 |
| 18 | Wyłącznik nadprądowy typu OEZ LPE-6C-1, 6A, 1P lub 24399-C60N ch.C 1P 6A do zabezp. linii elektroen. i niskiego napięcia, 6kA Typ C montaż na szynie, Cross-przew. Do 25 mm2 lub równoważny | szt. | 4 |
| 19 | Wyłącznik nadprądowy typu OEZ LPE-20C-1 lub 24404 – C60N ch.C 1P 20A, do ochrony kabli i przewodów przed przeciążeniem i zwarciem lub równoważny. | szt. | 4 |
| 20 | Wyłącznik nadprądowy typu OEZ LPE-1C-1, W 1, Ue 230 V AC, 60 V DC, charakterystyka C, 1-biegunowy, ICN 6 kA ZAK lub MMGN61506 – C60H-DC 1P 6A C 250VDC lub równoważny | szt. | 2 |
| 21 | Gniazdo stałe pojedyncze, z klapką natynkowe 5 biegunowe 16A/400V, Gniazdo z tworzywa sztucznego: PA6, stopień ochrony IP 44, | szt. | 10 |
| 22 | Gniazdo stałe pojedyncze, z klapką natynkowe 5 biegunowe 32A/400V, gniazdo z tworzywa sztucznego: PA6, stopień ochrony IP 44, | szt. | 6 |
| 23 | Wtyka przenośna typu PCE 16A 5P , 015-6TT – czerwona lub równoważny | szt. | 10 |
| 24 | Wtyka przenośna typu PCE 32A 5P, 025-6TT – czerwona lub równoważny | szt. | 6 |
| 25 | Złączka UT 6N na przewód max 6 mm2 jednotorowa, przewód – 0,25…6 mm2 , prąd maksymalny – 57A | szt. | 300 |
| 26 | Trzymak końcowy typu E NS-35/N szerokość: 9,5 mm, kolor: szary lub równoważny | szt. | 100 |
| 27 | Listwa montażowa typu (profil perforowany) TS 35 x 7,5 ( 2m ) lub równoważny, | szt. | 10 |
| 28 | Kabel jednożyłowy do łączenia w rozdzielnicy LGY 1x2,5. Przewód o żyle miedzianej wielodrutowej giętkiej oraz o izolacji z powlinitu zwykłego. 450/750 V, 70°C, | mb | 100 |
| 29 | Kabel jednożyłowy do łączenia w rozdzielnicy LGY 1x10. Przewód o żyle miedzianej wielodrutowej giętkiej oraz o izolacji z powlinitu zwykłego. 450/750 V, 70°C, | mb | 100 |
| 30 | Kabel jednożyłowy do łączenia w rozdzielnicy LGY 1x50. Przewód o żyle miedzianej wielodrutowej giętkiej oraz o izolacji z powlinitu zwykłego. 450/750 V, 70°C, | mb | 100 |
| 31 | Obudowa typu SAREL SPACIAL S 3D, EN 50298, LCIE, wys. 1200 x szer. 1000 x gł. 300, 2 drzwi pełnych z galwanizowaną płytą montażową, farba proszk. struktur. kolor szary RAL 7032 lub równoważny. | szt. | 3 |
| 32 | Obudowa typu SAREL SPACIAL S 3D, EN 50298, LCIE, wys. 600 x szer. 800 x gł. 300, 1 drzwi pełnych z galwanizowaną płytą montażową, farba proszk. Struktur. Kolor szary RAL 7032 lub równoważny. | szt. | 2 |
| 33 | Zamek do obudowy typu SAREL SPACIAL S 3D – NSYAEDLT8S3D, S 51331, Z wkładką trójkątną 8mm NSYAEDLT8S3D – WKŁADKA TRÓJK.8MM DO SPACIAL 3D lub równoważny | szt. | 5 |
| 34 | Kabel trzyżyłowy YDYp 3x1,5mm sup2 450/750V Przewód płaski o żyłach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powłoce z polwinitu zwykłego, ogólnego przeznaczenia. | mb | 460 |
| 35 | Kabel trzyżyłowy YDY 3x2,5mm sup2 450/750V Przewód okrągły o żyłach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powłoce z polwinitu zwykłego, ogólnego przeznaczenia | mb | 200 |
| 36 | Kabel pięciożyłowy YDY 5x4mm sup2 450/750V Przewód okrągły o żyłach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powłoce z polwinitu zwykłego, ogólnego przeznaczenia | mb | 450 |
| 37 | Kabel pięciożyłowy OW lub OnPD H07RN-F 5x6 linka, pole przekroju żyły 6 mm2, okrągły, w gumie | mb | 50 |
| 38 | Puszka łączeniowa typu INSTAL BOX, EP pt, puszka hermetyczna 105x105x55, natynkowa z deklem lub równoważny | szt. | 35 |
| 39 | Puszka łączeniowa typu P/T lu PO -  70, podtynkowa z deklem lub równoważny | szt. | 20 |
| 40 | Puszka pod wyłączniki podtynkowe typu P/T lub PO -  60, S 60 KF płytka z łącznikiem lub równoważny | szt. | 30 |
| 41 | Rura do prowadzenia przewodów elektrycznych typu RB SPECIAL – RL 18, Biała sztywna PCV – 3m/szt. lub równoważny | szt. | 150 |
| 42 | Rura do prowadzenia przewodów elektrycznych typu RB SPECIAL – RL 22, Biała sztywna PCV – 3m/szt. lub równoważny | szt. | 50 |
| 43 | Uchwyt instalacyjny zamykany do rur prowadzących przewody elektryczne typu UZ 18, Biały, PCV lub równoważny | szt. | 700 |
| 44 | Uchwyt instalacyjny zamykany do rur prowadzących przewody elektryczne typu UZ 22, Biały, PCV lub równoważny | szt. | 250 |
| 45 | Złączka kompensacyjna giętka do rur prowadzących przewody elektryczne typu ZCL 18, Złączka kompensacyjna karbowana PCV do łączenia rur sztywnych, biała lub równoważny | szt. | 200 |
| 46 | Rura giętka karbowana typu ICA 3321-  25 do ochrony mech. kabli i przewodów umieszcz. w posadzce beton. z pilotem do wciąg. przew. (PCV), klasa palności V-0 Szary -5°C do +60°C. lub równoważny | mb | 400 |
| 47 | Listwa zaciskowa typu TLZ -10 N lub LTF 12-10.0 zaciski:12; z ochroną przewodu; 0,75÷10mm2 lub równoważny | szt. | 25 |
| 48 | Listwa zaciskowa typu TLZ -16 N lub LTF 12-16.0 zaciski:12; z ochroną przewodu; 1÷16mm2; 76A lub równoważny | szt. | 25 |
| 49 | Uchwyt opaskowy BKS typ 1973, 8-28 -500 N lub równoważny. | szt. | 500 |
| 50 | Uchwyt opaskowy BKS typ 1973, 3-13 -500 N lub równoważny. | szt. | 500 |
| 51 | Wyłączniki podtynkowe podwójne typu EFEKT 16A, 250V, Białe – kremowe lub równoważny | szt. | 6 |
| 52 | Wyłączniki podtynkowe pojedyncze typu EFEKT, 16A, 250V, Białe – kremowe lub równoważny | szt. | 4 |
| 53 | Gniazdo podwójne typu Efekt PT 230 H lub NT230H01 – 16A, 250V, ze stykiem ochronnym kołkowym IP 44, Białe – kremowe lub równoważny | szt. | 10 |
| 54 | Oprawa oświetleniowa hermetyczna typu MAH 1258/A-PS 2x58 W 4515, Klosz z polistyrenu PS ( odporny na uderz. I UV) Podst. ABS, 2x świetlówka liniowa 58W T8, szczelność IP 65 lub równoważny | szt. | 95 |
| 55 | Świetlówka T -8, 58W lub TLD 58/840 -150 cm, Biała jasna | szt. | 190 |
| 56 | Łańcuch do podwieszania opraw oświetleniowych niezgrzewany typu 3,0 mm (owalny) z węzłami CHK22K 385860 C | mb | 200 |
| 57 | Wentylator wywiewny (okienny) osiowy z zewn. Żaluzją metal. typu WOO 35/30 UŻW, 450x457, wyd. – 2700m³, spiętrz. Stat. – 175, 230/50, kl. Iż. – F, st. Ochr. – IP–54, typ łożysk - kulkowe lub równoważny | szt. | 4 |
| 58 | Regulator obrotów wentylatora typu ETY 15 natynkowy lub równoważny | szt. | 4 |
| 59 | Puszka instalacyjna do łączenia przewodów elektrycznych typu PK – 2, natynkowa, 92 x 92 x 44 mm, IP 54 | szt. | 4 |
| Część 5. Węże ssawne. |  |  |  |
| 1. | Wąż super ssawno tłoczny AGRO typ ciężki 110. Tkanina szkl. powlecz. PCV nawin. na spiralę z drutu stal. w kosz. z PCV, temp. od -10 do +80. 80 kPa (ciśn. Abs. 20 kPa) | mb | 40 |
| 2. | Wąż super ssawno tłoczny AGRO typ ciężki 120 tkanina szkl. powlecz. PCV nawin. na spiralę z drutu stal. w kosz. z PCV, temp. od -10 do +80. 80 kPa (ciśn. Abs. 20 kPa) | mb | 20 |
| 3. | Wąż super ssawno tłoczny AGRO typ ciężki 160 tkanina szkl. powlecz. PCV nawin. na spiralę z drutu stal. w kosz. z PCV, temp. od -10 do +80. 80 kPa (ciśn. Abs. 20 kPa) | mb | 10 |
| Część 6. Materiały ogólnobudowlane. |  |  |  |
| 1. | Rura stalowa kwasoodporna  160 - do odprowadzenia spalin o średnicy - 100 cm. | szt. | 25 |
| 2. | Kolano stalowe kwasoodporne 90 stopni -  160 - do odprowadzenia spalin. | szt. | 9 |
| 3. | Kolano stalowe kwasoodporne 45 stopni 160 do odprowadzenia spalin | szt. | 3 |
| 4. | Daszek kominowy kwasoodporny 160 trzyramienny - | szt. | 3 |
| 5. | Uchwyt stalowy do mocowania rury 160 z kołkiem rozporowym - | szt. | 10 |
| 6. | Osłona przeciwdeszczowa na rurę kwasoodporną 160 - | szt. | 3 |
| 7. | Trójnik stalowy kwasoodporny 160 - do odprowadzania spalin | szt. | 3 |
| 8. | Kształtownik stalowy profilowy U – 50 x 6, L – 4m/szt. | szt. | 10 |
| 9. | Kształtownik stalowy profilowy C – 50 x 6, L – 4m/szt. | szt. | 20 |
| 10. | Kołki szybkiego montażu uderzeniowy z kołnierzem stożkowym SM - 6 x 60, do mocowania profili stalowych w podłożach: beton, cegła | szt. | 1000 |
| 11. | Kołki szybkiego montażu z kołnierzem stożkowym SM - 8x 80, do mocowania profili stalowych w podłożach: beton, cegła | szt. | 1000 |
| 12. | Kołki szybkiego montażu z kołnierzem stożkowym SM - 10 x100, do mocowania profili stalowych w podłożach: beton, cegła | szt. | 1000 |
| 13. | Wkręt do płyt gipsowych WDGM K/G, Czarny 3,5 x 35 | szt. | 1000 |
| 14. | Wkręt do płyt gipsowych WDGM K/G, Czarny 3,5 x 55 | szt. | 1000 |
| 15. | Kołek rozporowy z wkrętem 12 x 140, Składa się z koszulki polietylenowej z kołnierzem i wkręta hartowanego z łbem PZ (żółty). | szt. | 1000 |
| 16. | Narożnik aluminiowy perforowany 2,5x2,53 m/szt. Narożnik (profil) aluminiowy przeznaczony do zabezp. zewnętrznych naroży ścian przed uszkodzeniami mechanicznymi | szt. | 40 |
| 17. | Farba olejna nawierzchniowa alkilowo – ftalowa ogólnego stosowania, półmatowa w kolorze - jasny beż. RAL - 1034 | litr | 50 |
| 18. | Farba olejno do gruntowania , biała lub beżowa do gruntowania ścian po farby olejne. | litr | 50 |
| 19. | Farba emulsyjna nawierzchniowa przeznaczona do ścian wewnętrznych pomieszczeń. Odporna na działanie światła i promieniowania UV, odporna na szorowanie. Kolor bardzo jasny beż/ kremowy | litr | 170 |
| 20. | Farba do betonu do posadzek betonowych o umiarkowanym ruchu pieszym i kołowym, kolor - jasno szary RAL - 7035 | litr | 50 |
| 21. | Rozcieńczalnik uniwersalny ogólnego zastosowania | litr | 50 |
| 22. | Cement portlandzki pakowany CEM II 32,5 | kg | 2000 |
| 23. | Wapno hydratyzowane suchogaszone pakowane gat. I | kg | 500 |
| 24. | Gips budowlany pakowany gat. I | kg | 50 |
| 25. | Tynk maszynowy gotowa zaprawa gipsową, elastyczny, jednowarstwowe układanie, mała ilość odpadów, szybkie schnięcie, odporność na ścieranie, możliwość wbijania gwoździ, regulacja klimatu pomieszczenia, możliwość nadawania struktury powierzchni, łatwość układania płytek ceramicznych i tapetowania | kg | 600 |
| 26. | Gładź szpachlowa do wygładzania ścian i sufitów do nowych i starych powierzchni o podwyższonej twardości. | kg | 600 |
| 27. | Płyta gipsowo kartonowa A/GKB 12,5 / 120 x 260 | szt. | 30 |
| 28. | Szybkoschnąca emulsja gruntująca zalecana do gruntowania podłoży nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych. Poprawia warunki wiązania zapraw - przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych. | litr | 50 |
| 29. | Gazobeton komórkowy SIPOREX - 60x240x590 | szt. | 400 |
| 30. | Gazobeton komórkowy SIPOREX - 120x240x590 | szt. | 200 |
| 31. | Zaprawa murarska do betonu komórkowego, zalecana do wznoszenia murów z betonu komórkowego oraz gazobetonu. Stosowana do murowania na cienkie spoiny - optymalna grubość: 2-3 mm. | kg | 200 |
| 32. | Kołki rozporowe z hakiem okrągłym KRHO 8 x 60 ф 4 x 70 do mocowania lamp na linkach lub łańcuchach. | szt. | 300 |
| 33. | Zaprawa murarska klasy M5 Typ G klasa M5, Deklaracja zgodności nr: 023, z atestem higienicznym, zgodny z normą: PN-EN 998-2:2004, zaprawa murarska typ G klasa M5. | kg | 200 |
| 34. | Szybko twardniejąca masa posadzkowa. Zaprawa do wykonywania szybko twardniejących, podkładów podłogowych grubości od 10 do 80 mm. Samoczynnie wygładzający się podkład o gr. od 3 mm do 25 mm posadzki do suchych pomieszczeń. | kg | 1000 |
| 35. | Opaska zaciskowa QLS 3x150W - 2.5x150mm białe, op. 100 szt. | op. | 3 |
| 36. | Opaska zaciskowa QLS 4x200B - 3,6x200mm białe, op. 100 szt. | op. | 3 |
| 37. | Taśma izolacyjna AT-4-15-10-04 Nośnik PVC Szerokość 15 mm Długość 10 m Kolor czarny RAL 9005 (kolor standardowy) | szt. | 10 |

Dostawa do Zakładu Poprawczego  w Kcyni

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Benzyna do lakierów | dm³ | 21 |
| 2. | Siatka tkana Rabitza | m² | 400 |
| 3. | Opiłki stalowe nierdzewne | kg | 2600 |
| 4. | Farby emulsyjne nawierzchniowe | dm³ | 410 |
| 5. | Farba olejna do gruntowania | dm³ | 82 |
| 6. | Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stos. | dm³ | 74 |
| 7. | Szpachlówka uniwersalna do tynków | kg/ dm³ | 150 |
| 8. | Pokost | dm³ | 60 |
| 9. | Mydło techniczne szare 65% | kg | 35 |
| 10. | Rozcieńczalnik do wyrobów lakierniczych ftalowy | dm³ | 15 |
| 11. | Piasek do zapraw | t | 85 |
| 12. | Cement 25 z dodatkami | t | 18 |
| 13. | Wapno sucho gaszone | t | 1,25 |
| 14. | Gips szpachlowy spoiwo gipsowe do wykonywania gładzi na ścianach i sufitach, oraz do prac remontowych polegających na uzupełnianiu ubytków oraz wypełnianiu drobnych rys i pęknięć | kg | 450 |
| 15. | Szybkoschnąca farba do posadzek betonowych odporna na ścieranie, działanie detergentów do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych: halach przemysłowych, magazynach, garażach itp. Kolor: popielaty. | dm³ | 210 |
| 16. | Tarcica gr. 50 mm | m³ | 0,30 |
| 17. | Pędzel ławkowiec | szt. | 8 |
| 18. | Drabina pomostowa | szt. | 2 |
| 19. | Wałek malarski | szt. | 20 |
| 20. | Wiadro budowlane | szt. | 8 |
| 21. | Papier ścierny w arkuszach granulacja 40-80 | arkusz | 430 |

Część 7. Materiały ogólnobudowlane.

Specyfikacja techniczna:

Dostawa do Zakładu Poprawczego  Nowe

Część 8. Materiały elektryczne.

Specyfikacja techniczna:

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozdzielnia elektryczna 40kW typu FR63A - 6 szt. gniazd siłowych 32A plus tokarka podłączona na stałe (nie za pośrednictwem gniazda) dodatkowy zapas na podłączenie 4 gniazd siłowych 32A i 8 gniazd 230V. | szt. | 1 |
| 2. | oprawa hermetyczna 236E 2x40W | szt. | 4 |
| 3. | gniazda hermetyczne podwójne | szt. | 4 |
| 4. | gniazda siłowe 32A | szt. | 6 |
| 5. | wyłącznik hermetyczny pojedynczy | szt. | 2 |
| 6. | przewód YDY 5x6mm2 | mb | 5 |
| 7. | przewód YDY 5x4mm2 | mb | 10 |
| 8. | przewód YDYp 3x2,5mm2 | mb | 50 |
| 9. | przewód YDYp 5x4mm2 | mb | 40 |
| 10. | przewód YDYp 3x1,5mm2 | mb | 100 |
| 11. | świetlówki 36W + zapłonniki 36W | szt. | 8 |
| 12. | puszki hermetyczne | szt. | 6 |
| 13. | wyłącznik główny 100A | szt. | 1 |
| 14. | korytka montażowe | mb | 20 |

Dostawa do Zakładu Poprawczego  w Ostrowcu Świętokrzyskim

| Część zadania | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Materiały elektryczne. | Komplet wg specyfikacji | 1 |
| 10. | Materiały ogólnobudowlane. | Komplet wg specyfikacji | 1 |
| 11. | Materiały hydrauliczne. | Komplet wg specyfikacji | 1 |

Część 9. Materiały elektryczne.

Specyfikacje materiałów.

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| - Materiały elektryczne. |  |  |  |
| 1. | Rozdzielnia z wyposażeniem 50KW/400V – PRACOWNIA MECHANICZNA 1. Rozdzielnia XL 160 NT 5x24 z drzwiami - kompletna – 1szt. 2.Wyłącznik DPX 160 z wyzwalaczem - 1szt. 3.Wyłącznik nadmiarowo- prądowy S303 C20 – 7szt. 4. Wyłącznik nadmiarowo- prądowy S303 C25 –2szt. 5. Wyłącznik różnicowo- prądowy P304 40/0.03A – 6szt. 6. Wyłącznik nadmiarowo- prądowy S301 B16 – 6szt. 7. Rozłącznik izolacyjny R303 63A – 3kpl 8. Ochronniki przeciwprzepięciowe ON 300 4P – 1kpl | kpl. | 1 |
| 2. | przewód YDY 5x6mm² | mb | 60 |
| 3. | Rozdzielnia 50KW/400V z wyposażeniem - stolarnia: 1. Rozdzielnia RN 65 4x18 Ip 65 – 1szt. 2.Wyłącznik FRX 100A z wyzwalaczem - 1szt. 3.Wyłącznik nadmiarowo- prądowy S303 C20 – 6szt. 4. Wyłącznik nadmiarowo- prądowy S303 C16 – 2szt. 5. Wyłącznik różnicowo- prądowy P304 40/0.03A – 5szt. 6. Wyłącznik nadmiarowo- prądowy S301 B16 – 9szt. 7. Stycznik SM 425 230V – 2szt. 8. Ochronniki przeciwprzepięciowe ON 300 4P – 1kpl | szt. | 1 |
| 4. | oprawa oświetleniowa herm. 2x36W IP65 | szt. | 12 |
| 5. | gniazda hermetyczne podwójne 230V | szt. | 6 |
| 6. | gniazda z wyłącznikiem 0-1 380v, 32A | szt. | 7 |
| 7. | wyłącznik światła hermetyczny poj. | szt. | 2 |
| 8. | wyłącznik wentylatora 1 faz. | szt. | 2 |
| 9. | przewód YDY 5x4mm² | mb | 10 |
| 10. | przewód YDY 3x2,5 mm² | mb | 35 |
| 11. | przewód YDY 3x1,5 mm² | mb | 55 |
| 12. | świetlówki z zapłonnikami T8 36W G13 | szt. | 28 |
| 13. | puszki hermetyczne | szt. | 8 |
| Część 10. Materiały ogólnobudowlane. |  |  |  |
| 1. | wylewka samopoziomująca 2-20 mm do wyrównywania stropów betonowych oraz podkładów cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju podłogi drewniane, posadzki z płytek ceramicznych oraz wszelkiego rodzaju wykładziny, panele podłogowe. | kg | 1200 |
| 2. | klej do gresu - do płytek gresowych i ceramicznych - na ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, duże obciążenia - na elastyczne materiały uszczelniające, ogrzewania podłogowe - na posadzki i ściany - doskonałe parametry robocze - wodo - i mrozoodporna | kg | 260 |
| 3. | gres techniczny antypoślizgowy Gat. I | m² | 80 |
| 4. | fuga elastyczna 4-15 mm | kg | 132 |
| 5. | grunt głęboko penetrujący - wzmacnia powierzchniowo podłoże - wszelkiego rodzaju tynki, betony, jastrychy, podkłady z ogrzewaniem podłogowym. - zmniejsza nasiąkliwość podłoża - paroprzepuszczalny - do wnętrz i na zewnątrz | litr | 160 |
| 6. | klej do glazury - cienkowarstwowa elastyczna zaprawa do mocowania płytek ceramicznych na podłożach odkształcalnych - stabilna na powierzchniach pionowych - do wnętrz i na zewnątrz - na balkony i tarasy - na ogrzewania podłogowe | kg | 230 |
| 7. | glazura 20x25 cm | m² | 65 |
| 8. | biała gipsowa gładź szpachlowa | kg | 260 |
| 9. | emulsja gruntująca - poprawia warunki wiązania zapraw. Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoża mineralne, wzmacnia ją i poprawia jej nośność. Ujednolica i ogranicza chłonność całej gruntowanej powierzchni. Zwiększa wydajność materiałów użytych do wykonania kolejnej warstwy. | litr | 25 |
| 10. | narożnik aluminiowy z siatką 3m | szt. | 20 |
| 11. | lateksowa emulsja podkładowa do wnętrz zwiększa wydajność emulsji nawierzchniowych, wyrównuje chłonność i ujednoradnia podłoże, poprawia krycie emulsji nawierzchniowych, zapewnia oddychanie ścian | litr | 30 |
| 12. | farba lateksowa kolor | litr | 30 |
| 13. | wiadra 15 litrów | szt. | 2 |
| 14. | kratki malarskie 27/30 | szt. | 5 |
| 15. | kij teleskopowy 1-2 m | szt. | 1 |
| 16. | kuweta malarska 32 cm | szt. | 3 |
| 17. | folia malarska 4-5 m | szt. | 6 |
| 18. | skrobak malarski | szt. | 4 |
| 19. | wałek malarski futrzak z rączką 15 cm | szt. | 3 |
| 20. | wałek malarski futrzak z rączką 23 cm | szt. | 3 |
| 21. | pędzel angielski 36x15 mm | szt. | 5 |
| 22. | pędzel angielski 50x15 mm | szt. | 5 |
| 23. | pędzel kaloryferowy 36x8 mm | szt. | 2 |
| 24. | pędzel tapetówka 130x30 mm | szt. | 2 |
| 25. | wałek iglasty z rączką do wylewek | szt. | 1 |
| 26. | taśmy malarskie ochronne szer. 20 mm | szt. | 5 |
| 27. | taśmy malarskie ochronne szer. 30 mm | szt. | 5 |
| Część 11. Materiały hydrauliczne. |  |  |  |
| 1. | grzejniki płytowe stalowe wysokość: 600 mm, długość: 1800 mm Moc cieplna grzejników (W) według normy dla parametrów 75/65/20°C wynosi 3076 z profilowanymi płytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi wyposażone w osłony boczne i osłonę górną typu grill cztery otwory przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym G ½ " umożliwiające podłączenie boczne zarówno z prawej jak i z lewej strony dane techniczne • Rozstaw pionowych kanałów wodnych : 33,3 mm • Przyłącza : 4 x G ½ " boczne • Ciśnienie robocze : 10 bar • Temperatura maksymalna : 110 ºC • Ciśnienie próbne : 13 bar • Kolor : biały RAL 9016, • Akcesoria : zawieszenia, korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem | szt. | 3 |
| 2. | Dodatkowa armatura do podłączenia grzejników: • Zawór grzejnikowy prosty ½ cal – szt.3 • Zawór odcinający prosty ½ cal – szt.3 • Korek do grzejnika przelotowy lewy - szt.2 • Korek do grzejnika przelotowy prawy – szt.1 • Uszczelka do grzejnika 41x35,5x1,5 - szt.15 • Kolano czarne ½ cala GW-GZ Nr.7 – szt.20 • Kolano czarne ½ cala GW-GW Nr.6 – szt.20 • Nypel czarny ½ cala – szt.10 • Mufka czarna ½ cala – szt.10 • Trójnik czarny ½ cala – szt.5 | kpl. | 1 |

Dostawa do Zakładu Poprawczego  w Raciborzu

Część 12. Materiały ogólnobudowlane.

Specyfikacja techniczna:

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | matowa emalia alkidowa przeznaczona do zewnętrznego i wewnętrznego malowania powierzchni i elementów metalowych, metalowych ocynkowanych, drewnianych oraz drewnopochodnych, odporna na uszkodzenia mechaniczne, zielona. | szt. | 1 |
| 2. | matowa emalia alkidowa przeznaczona do zewnętrznego i wewnętrznego malowania powierzchni i elementów metalowych, metalowych ocynkowanych, drewnianych oraz drewnopochodnych, odporna na uszkodzenia mechaniczne, szara. | szt. | 1 |
| 3. | rozcieńczalnik uniwersalny 5 l | szt. | 1 |
| 4. | pędzel szer. 5 cm | szt. | 8 |
| 5. | wałek wąski szer. 5 cm | szt. | 4 |
| 6. | wałek szer. 10 cm | szt. | 4 |
| 7. | rączka do wałków 5 cm | szt. | 1 |
| 8. | rączka do wałka 5 cm | szt. | 1 |
| 9. | kuweta | szt. | 2 |

Dostawa do Zakładu Poprawczego w  Szubinie

Część 13. Materiały ogólnobudowlane.

Specyfikacja techniczna:

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | gips szpachlowy 25kg | szt. | 12 |
| 2. | UNI-GRUNT Szybkoschnąca emulsja gruntująca do gruntowania podłoży nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych, takich jak: beton, płyty g-k, tynki gipsowe, cementowe, nieotynkowane ściany z wszelkiego rodzaju cegieł, bloczków, pustaków, wylewki betonowe i anhydrytowe; podłoża drewnopochodne. Pakowana po 5l | szt. | 10 |
| 3. | emulsja extra biała 10 l | szt. | 10 |
| 4. | farba biała ftalowa | l | 80 |
| 5. | farba żółta ftalowa | l | 10 |
| 6. | farba brąz ftalowa | l | 10 |
| 7. | rozcieńczalnik 5 l uniwersalny | szt. | 4 |
| 8. | papier ścierny 80 | mb | 20 |
| 9. | mieszadło do zapraw | szt. | 1 |
| 10. | uchwyt wałka 80/18 | szt. | 2 |
| 11. | wałek hardex 18 cm | szt. | 4 |
| 12. | farba orzech jasny ftalowa | l | 20 |
| 13. | taśma malarska papie 30mm x 50m samoprzylepna | szt. | 50 |
| 14. | foli ochronna 4 x 5m | szt. | 30 |
| 15. | pędzel kaloryf.36 | szt. | 10 |
| 16. | pędzel kaloryf.63 | szt. | 10 |
| 17. | pędzel płaski 36 | szt. | 10 |
| 18. | pędzel płaski 63 | szt. | 10 |
| 19. | ławkowiec 190 płachta | szt. | 4 |
| 20. | wałek hardex 25cm | szt. | 4 |
| 21. | uchwyt wałka 80/25 | szt. | 3 |
| 22. | teleskop metalowy 3 m | szt. | 2 |
| 23. | szpachelka metalowa 40 | szt. | 3 |
| 24. | szpachelka metalowa 60 | szt. | 3 |
| 25. | szpachelka metalowa 80 | szt. | 3 |
| 26. | szpachelka metalowa 100 | szt. | 3 |
| 27. | szpachla powierzchniowa 500 mm | szt. | 3 |
| 28. | papier ślusarski 100 | szt. | 100 |
| 29. | szczotka stalowa | szt. | 20 |
| 30. | płyta kartonowo - gipsowa gr. 12 mm | szt. | 12 |
| 31. | zestaw wałków do olejnej (2szt.) | kpl | 50 |
| 32. | pianka montażowa 750ml | szt. | 70 |
| 33. | woda szklana 5l | szt. | 4 |
| 34. | profil narożnikowy z siatką | szt. | 100 |
| 35. | pędzel okrągły 10 | szt. | 10 |
| 36. | pędzel płaski 2,5" | szt. | 10 |
| 37. | klej gipsowy stosowany jest do klejenia na ścianach płyt gipsowo-kartonowych, płyt izolacyjnych (styropianowych i wełny mineralnej) oraz zespolonych płyt gipsowych PS/MF na zwykłych podłożach budowlanych o surowej i szorstkiej nawierzchni pakowany po 30kg | szt. | 4 |
| 38. | drabina drewniana 5 stopniowa | szt. | 2 |
| 39. | drabina drewniana 7 stopniowa | szt. | 2 |
| 40. | farba do posadzek szara chlor. | l | 60 |
| 41. | kołki rozporowe kotwa 12x120 | szt. | 400 |
| 42. | wspornik do montażu okien | szt. | 330 |

Dostawa do Zakładu Poprawczego  w Świeciu nad Wisłą

| Część zadania | Nazwa towaru | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | Materiały elektryczne: 14.1 Rozdzielnia z wyposażeniem 40 KW/400V – pracownia malarz - tapeciarz 14.2 Instalacja elektryczna – pracownia malarz - tapeciarz | Komplet wg specyfikacji | 1 |
| 15. | Materiały hydrauliczne. 15.1 Instalacja wentylacyjna – pracownia malarz - tapeciarz 15.2 Pomieszczenia sanitarne – pracownia malarz-tapeciarz 15.3 Instalacja c.o. – pracownia malarz-tapeciarz | Komplet wg specyfikacji | 1 |
| 16. | Materiały ogólnobudowlane. 16.1 Zamontowanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu – pracownia malarz-tapeciarz 16.2 Drzwi – pracownia malarz-tapeciarz | Komplet wg specyfikacji | 1 |

Specyfikacje techniczne

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Część 14. Materiały elektryczne. 14.1 Rozdzielnia z wyposażeniem 40 KW/400 V – pracownia malarz - tapeciarz |  |  |  |
| 1. | Rozdzielnia do 40 kW typu XL 160NT 5x24 z drzwiami kompletna lub równoważny. | szt. | 4 |
| 2. | Wyłącznik różnicowoprądowy 1 fazowy typu 2P63A100mAA05-N7-2-63-100 lub równoważny. | szt. | 7 |
| 3. | Wyłącznik różnicowoprądowy 3 fazowy typu 4P63A300mAA05-N7-4-63-300 lub równoważny. | szt. | 4 |
| 4. | Wyłącznik nadmiarowo prądowy typu B16A 1 fazowy K60N lub równoważny. | szt. | 7 |
| 5. | Wyłącznik nadmiarowo prądowy typu C25A 3 fazowy K60N lub równoważny. | szt. | 1 |
| 6. | Rozłącznik główny typu 100 A SRX+ CEWKA kpl lub równoważny. | szt. | 1 |
| 14.2Instalacja elektryczna – pracownia malarz - tapeciarz |  |  |  |
| 1. | Oprawa hermetyczna 236E, 2 x 40 W | szt. | 14 |
| 2. | Gniazda hermetyczne podwójne typu ŁN-2BS seria BIS lub równoważny. | szt. | 8 |
| 3. | Gniazda hermetyczne potrójne typu ŁNH-1HS seria FALA lub równoważny. | szt. | 3 |
| 4. | Rozdzielnia typu "EŁK" Gniazda siłowe 32 A lub równoważny. | szt. | 1 |
| 5. | Włącznik hermetyczny pojedynczy | szt. | 6 |
| 6. | Włącznik hermetyczny podwójny | szt. | 2 |
| 7. | Bojler elektryczny 80 l, o mocy do 2 kW, max ciśnienie robocze do 8 bar, max temp. robocza 80 st.C | kpl. | 1 |
| 8. | Przewód YDY 5 x 6 mm2 | mb | 10 |
| 9. | Przewód YDY 5 x 4 mm2 | mb | 20 |
| 10. | Przewód YDY 3 x 2,5 mm2 | mb | 100 |
| 11. | Przewód YDY 5 x 2,5 mm2 | mb | 40 |
| 12. | Przewód YDY 3 x 1,5 mm2 | mb | 200 |
| 13. | Puszki hermetyczne typu PK-2EP-LUX 5x4 6 lub równoważny. | mb | 14 |
| 14. | Korytka montażowe pcv 100/50 | mb | 40 |
| Cześć 15. Materiały hydrauliczne. 15.1. Instalacja wentylacyjna – pracownia malarz – tapeciarz. |  |  |  |
| 1. | Rura SPIRO Ø 100mm | mb | 6 |
| 2. | Przewód SPIRO Ø 200mm | mb | 18 |
| 3. | Kratki wyciągowe PCV Ø 100mm | szt. | 4 |
| 4. | Kratki wyciągowe PCV Ø 200mm | szt. | 3 |
| 5. | Kolana PCV Ø 100 ∢90 | szt. | 2 |
| 6. | Trójnik PCV Ø 100 | szt. | 3 |
| 7. | Redukcja PCV 200 na 100 | szt. | 1 |
| 8. | Trójnik Ø 200 | szt. | 3 |
| 9. | Kolana PCV Ø 200 ∢90 | szt. | 3 |
| 10. | Zakończenie przewodu pcv (daszek) Ø 200mm | szt. | 1 |
| 11. | Wentylator promieniowy 1 kW zewnętrzny | szt. | 1 |
| 15.2 Pomieszczenia sanitarne – pracownia malarz-tapeciarz |  |  |  |
| 1. | Umywalki 60 cm z syfonem, typowa mocowana do ściany, z przelewem. | szt. | 2 |
| 2. | Umywalki 40 cm z syfonem, typowa mocowana do ściany, z przelewem. | szt. | 1 |
| 3. | Baterie umywalkowe jednouchwytowe z gł.ceramiczn. | szt. | 3 |
| 4. | Kran spustowy ½” | szt. | 1 |
| 5. | Rura ocynkowana ½” 2,5 m odcinki | mb | 11 |
| 6. | Zawory odcinające ½” | szt. | 5 |
| 7. | Kolanko 90 z gwintem wewnętrznym | szt. | 10 |
| 8. | Kolanko 90 z gwintem wewnętrzno-zewnętrznym | szt. | 5 |
| 9. | Mufa 1/2" | szt. | 5 |
| 10. | Nypel 1/2" | szt. | 5 |
| 11. | Śrubunek 1/2" | szt. | 5 |
| 12. | Rura kanalizacyjna Ø 100mm | mb | 12 |
| 13. | Kolana PCV Ø 100 ∢90 | szt. | 4 |
| 14. | Kolana PCV Ø 50 ∢90 | szt. | 10 |
| 15. | Rura kanalizacyjna Ø 50mm | mb | 8 |
| 15.3 Instalacja c.o. – pracownia malarz-tapeciarz |  |  |  |
| 1. | Grzejnik płytowy z podłączeniem bocznym 22 x 600 x 1200 biały, stalowy. Moc: w zakresie 2000-2100 W | szt. | 3 |
| 2. | Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym 22 x 600 x 900 biały, stalowy. Moc: w zakresie 1500 – 1600 W | szt. | 2 |
| 3. | Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym 22 x 600 x 600 biały stalowy. Moc: w zakresie 1000 – 1100 W | szt. | 3 |
| 4. | Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym 22 x 300 x 800 biały, stalowy. Moc: w zakresie 700 – 800 W | szt. | 2 |
| 5. | Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym 11 x 600 x 400 biały, stalowy. Moc: w zakresie 400 – 500 W | szt. | 3 |
| 6. | Zawory grzejnikowe z termoregulatorem | szt. | 13 |
| 7. | Przewód miedziany c.o. Ø 15mm | mb | 14 |
| 8. | Przewód miedziany c.o. Ø 18mm | mb | 55 |
| 9. | Trójnik CU redukcyjny 18x15x18mm | szt. | 26 |
| 10. | Kolano CU 90° 18mm dwukielichowe | szt. | 6 |
| 11. | Kolano CU 90° 15mm jednokielichowe | szt. | 13 |
| Część 16. Materiały ogólnobudowlane. 16.1 Zamontowanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu – pracownia malarz-tapeciarz |  |  |  |
| 1. | Belka nośna drewniana 8 x 16 x 370 cm = 0,05 m3 sosna sezonowana | szt. = m3 | 7=0,35 |
| 2. | Płyta OSB ≠18mm | m2 | 23 |
| 3. | Wełna mineralna ≠20mm | m2 | 23 |
| 4. | Folia izolacyjna ≠0,2 | m2 | 23 |
| 5. | Profil przyścienny | mb | 20 |
| 6. | Profil poprzeczne | mb | 32 |
| 7. | Wieszaki | szt. | 48 |
| 8. | Płyta regips | m2 | 23 |
| 9. | Kołki rozporowe szybkiego montażu fi 8 | op. | 1 |
| 10. | Wkręty do metalu (pchełki) | op. | 1 |
| 16.2 Drzwi – pracownia malarz-tapeciarz |  |  |  |
| 1. | Drzwi drewniane pełne 80 x 200cm, lewe, zamykane na zamek (wkładka patentowa) z ościeżnicą | szt. | 1 |

Dostawa do Zakładu Poprawczego w Zawierciu

| Część zadania | Nazwa towaru | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | Materiały hydrauliczne: 17.1 Pracownia fryzjerska. 17.2 Pracownia gastronomiczna. 17.3 Pozostałe materiały hydrauliczne. | Komplet wg specyfikacji | 1 |
| 18. | Materiały elektryczne: 18.1 Pracownia gastronomiczna. 18.2 Pracownia fryzjerska. 18.3 Pozostałe materiały elektryczne. | Komplet wg specyfikacji | 1 |
| 19. | Materiały ogólnobudowlane. | Komplet wg specyfikacji | 1 |

Część 17. Materiały hydrauliczne.

Specyfikacja techniczna:

  - Pracownia fryzjerska.

| Lp. | Nazwa towaru | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura ø 110 PCV | mb | 8 |
| 2. | Rura ø 50 PCV | mb | 2 |
| 3. | Kolano ø 110 < 90° | szt. | 4 |
| 4. | Kolano ø 50 < 90° | szt. | 2 |
| 5. | Trójnik ø 110 < 90° | szt. | 2 |
| 6. | Redukcja ø110xø50 | szt. | 2 |
| 7. | Trójnik pp ø 20xGW 1/2" | szt. | 3 |
| 8. | Trójnik pp ø 20xGZ 1/2" | szt. | 3 |
| 9. | Kolano pp ø 20xGW 1/2" z wieszakiem | szt. | 3 |
| 10. | Rura pp ø20x3,4 (woda ciepła użytkowa) | mb | 8 |

|  |  | 17.2. Pracownia gastronomiczna. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Trójnik pp ø 20xGW 1/2" | szt. | 4 |  |  |
| 2. |  | Kolano pp ø 20xGW 1/2" z wieszakiem | szt. | 2 |  |  |
| 3. |  | Rura pp ø20x3,4 (woda ciepła użytkowa) | mb | 12 |  |  |
| 4. |  | Rura ø 50 PCV | mb | 8 |  |  |
| 5. |  | Trójnik ø 50 < 90° | szt. | 3 |  |  |
| 6. |  | Kolano ø 50 < 90° | szt. | 5 |  |  |
| 7. |  | Kolano ø 50 < 20° | szt. | 5 |  |  |
| 8. |  | Mufa pp ø 20x3,4 | szt. | 10 |  |  |
|  | 17.3 Pozostałe materiały hydrauliczne. |  |  |  |  |
| 1. | Rura PCV ø 50 (4m) |  | szt. |  | 3 |
| 2. | Kolano PCV 90° ø 50 |  | szt. |  | 10 |
| 3. | Kolano PCV 30° ø 50 |  | szt. |  | 4 |
| 4. | Rura pp ø 20 |  | m. |  | 20 |
| 5. | Mufa pp ø 20 |  | szt. |  | 18 |
| 6. | Kolano pp 90°ø 20 |  | szt. |  | 16 |
| 7. | Kolano naścienne z gw. wew CrNi/pp20x1/2” |  | szt. |  | 6 |

Cześć 18 Materiały elektryczne.

  - Pracownia gastronomiczna.

| 1. | przewód YDY 3x2,5mm | m | 134,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | przewód YDY 3x1,5 mm | m | 47 |  |
| 3. | lampa oświetleniowa 4x18W | szt. | 11 |  |
| 4. | korytko 50x30 | m | 17 |  |
| 5. | gniazdo 230V podwójne | szt. | 19 |  |
| 6. | wyłącznik światła podwójny | szt. | 5 |  |
| 7. | puszka łączeniowa | szt. | 21 |  |
| 8. | puszka pod gniazdo | szt. | 19 |  |
| 9. | bezpiecznik typu S 191 16A lub równowazny | szt. | 7 |  |
| 10. | bezpiecznik typu S 191 10A lub równowazny | szt. | 2 |  |
| 11. | ramka pod wyłącznik oświetlenia potrójna | szt. | 1 |  |
|  | 18.2 Pracownia fryzjerska. |  |  |  |
| 1. | przewód YDY 3x2,5mm | m | 61 |  |
| 2. | przewód YDY 3x1,5 mm | m | 36,60 |  |
| 3. | przewód YDY 5x6 mm | m | 5 |  |
| 4. | lampa oświetleniowa 4x18W | szt. | 8 |  |
| 5. | gniazdo 230V podwójne | szt. | 7 |  |
| 6. | wyłącznik światła podwójny | szt. | 4 |  |
| 7. | puszka łączeniowa | szt. | 9 |  |
| 8. | puszka pod gniazdo | szt. | 11 |  |
| 9. | ramka pod wyłącznik oświetlenia potrójna | szt. | 1 |  |
| 10. | bezpiecznik typu S 193 16A lub równowazny | szt. | 1 |  |
| 11. | bezpiecznik typu S 191 16A lub równowazny | szt. | 7 |  |
| 12. | bezpiecznik typu S 191 10A lub równowazny | szt. | 1 |  |
| 13. | Rozłącznik 3x100A | szt. | 1 |  |
| 14. | Rozdzielnia natynkowa na 14 S-ów | szt. | 1 |  |
|  | 18.3 Pozostałe materiały elektryczne. |  |  |  |  |
| 1. | Oprawy rastrowe 4x18W natynkowe | szt. | 22 |
| 2. | Gniazdo siłowe z wyłącznikiem | szt. | 9 |
| 3. | Gniazdo 230V podwójne | szt. | 22 |
| 4. | Gniazdo 230V pojedyncze | szt. | 10 |
| 5. | Włącznik światła podwójny | szt. | 4 |
| 6. | Świetlówki 18 W | szt. | 88 |
| 7. | Puszka hermetyczna | szt. | 27 |
| 8. | Puszka hermetyczna łączeniowa | szt. | 20 |
| 9. | Przewód YDY 3x2,5 | m. | 280 |
| 10. | Przewód YDY 3x1,5 | m. | 90 |

Cześć 19. Materiały ogólnobudowlane.

| 1. | Płyta k-g 1200/3000/12,5mm | szt. | 106 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Profil przyścienny UD 27 (3m) | szt. | 90 |
| 3. | Profil główny CD 60(3m) | szt. | 315 |
| 4. | Kołki do profili UD 27(8/60 szybki montaż) | szt. | 130 |
| 5. | Wieszak obrotowy z drutem mocującym 30 cm | szt. | 340 |
| 6. | Kołki do wieszaka (8/50 mm rozporowy) | szt. | 340 |
| 7. | Gips Szpachlowy | kg. | 120 |
| 8. | Gładź gipsowa | kg. | 210 |
| 9. | Blachowkręty | szt. | 2300 |
| 10. | Łącznik wzdłużny profilu CD 60 | szt. | 39 |
| 11. | Łącznik poprzeczny profilu CD 60 | szt. | 60 |
| 12. | Akryl tuba 310 ml | szt. | 8 |
| 13. | Siatka zbrojąca- gr. 48 mm | m | 500 |
| 14. | Pchełki | kg. | 0,9 |
| 15. | Klej do płyt | kg. | 1400 |
| 16. | Emulsja gruntująca Uni-grunt | litr | 115 |
| 17. | Emulsja akrylowa biała | litr | 90 |
| 18. | Masa samopoziomująca SAM 150 | kg. | 830 |
| 19. | Płytka gres - antypoślizgowa 30x30, beżowy gat. I | m² | 150 |
| 20. | Klej do płytek podłogowych | kg. | 770 |
| 21. | Krzyżyki dystansowe 3mm | szt. | 1350 |
| 22. | Fuga brąz | kg. | 70 |

Załącznik nr 1 do Umowy

Dostawa do Zakładu Poprawczego  w Studzieńcu

| Część zadania | Nazwa towaru | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 20. | Materiały elektryczne. | Komplet wg specyfikacji | 1 |
| 21. | Materiały hydrauliczne. | Komplet wg specyfikacji | 1 |
| 22. | Materiały ogólnobudowlane. | Komplet wg specyfikacji | 1 |
| 23. | Beton zbrojony | Komplet wg specyfikacji | 1 |

| Lp. | Nazwa towaru | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Cześć 20. Materiały elektryczne. |  |  |  |
| 1 | Zawiezie łańcuchowe dla opraw | szt. | 40 |
| 2 | Zwieszaki do opraw | szt. | 10 |
| 3 | Wyłącznik p. poż. natynkowy z szybą | szt. | 1 |
| 4 | Złącze kablowe RSZP – 1TL | kpl. | 1 |
| 5 | Skrzynki rewizyjne dla złączy kontrolnych | szt. | 3 |
| 6 | Tablica Rozdzielcza TE prefabrykat z pełnym wyposażeniem opisanym poniżej lub równoważna ilość. Rozdzielnica 96 polowa typu XL 160 4x24 (N+PE); 1. wyłącznik p.pożarowy; FRX 304 100A; 1. ochronnik p.przepięciowy; SPC-S 20/280/4; 1. lampka sygnalizacyjna; 3 x LED; 1. wył. różnicowo-prądowy; 40/4/0,003A; 3. wył. różnicowo-prądowy; 63/4/0,003A; 2. wyłącznik nadprądowy; C 2A/1; 1. wyłącznik nadprądowy; B 10A/1; 4. wyłącznik nadprądowy; B 16A/1; 4. wyłącznik nadprądowy; B 16A/3; 2. wyłącznik nadprądowy; B 20A/3; 4. wyłącznik nadprądowy; C 10A/3; 2. wyłącznik nadprądowy; C 16A/3; 2. wyłącznik nadprądowy; C 20A/3; 2. | szt. | 1 |
| 7 | Oprawa typu OF4315 IP66 lub równoważna | szt. | 20 |
| 8 | Oprawa piktogr, awaryjna typu LED, 2h, IP-53 lub równoważna | szt. | 2 |
| 9 | Oprawa typu AVR 2x36W PIR, IP-44 lub równoważna | szt. | 5 |
| 10 | Oprawa typu PF-100-WH 100W, AI z kl. Szk. IP-54 lub równoważna | szt. | 2 |
| 11 | Zapłonnik do świetlówek 4-65 W | szt. | 50 |
| 12 | Świetlówka o podw. wyd. świetlnej 36W | szt. | 52 |
| 13 | Żarówka głównego szeregu 60W,250V | szt. | 3 |
| 14 | Łącznik n/t schod. 250V/10A st.pod.IP-44 | szt. | 3 |
| 15 | Łącznik n/t żaluz. 250V/10A st. pod. IP-44 | szt. | 5 |
| 16 | Łącznik 1-bieg. n/t-w/t 250V/10A st. p IP-4 | szt. | 4 |
| 17 | Gniazdo typu Kappa GW2K 2x2P 10/16A 250V IP-54 lub równoważna | szt. | 15 |
| 18 | Gniazdo 32A, stałe 3P+N+Z z wyłącz. i blok | szt. | 8 |
| 19 | Puszka typu odgał.n/t z PCV PO-75x75/380 IP-42 lub równoważna | szt. | 43 |
| 20 | Puszki n/t-w/t, jednokrotne typu PK 60 lub równoważna | szt. | 8 |
| 21 | Płytki odgałęźne 4-tor. 2,5 mm2 | szt. | 43 |
| 22 | Przewód DY-750V 6mm2 | mb | 21 |
| 23 | Przewód LY-750V 50mm2 | mb | 63 |
| 24 | Przewód z żyła Cu LgY-450/750V, 16mm2 | mb | 52 |
| 25 | Przewód YDY-450/750 V 2x1, 5mm2' | mb | 32 |
| 26 | Przewód YDY-450/750 V 3x1, 5mm2' | mb | 281 |
| 27 | Przewód YDY-450/750 V 3x2, 5mm2' | mb | 312 |
| 28 | Przewód YDY-450/750 V 4x1, 5mm2' | mb | 208 |
| 29 | Przewód YDY-450/750 V 5x2, 5mm2' | mb | 11 |
| 30 | Przewód YDY-450/750 V 5x4, 5mm2' | mb | 156 |
| 31 | Przewód HDG sekwf 300/500V 2x1, 5mm2 | mb | 42 |
| 32 | Zaciski i obejmy | szt. | 8 |
| 33 | Rura karbowana, giętka typ lekki RG 18 mm lub równoważna | m | 385 |
| 34 | Rura instalacyjna gładka typu RB 20 mm lub równoważna | m | 416 |
| 35 | Rura typu RVS 75/61 lub równoważna | m | 13 |
| 36 | Rura typu RDV 50/41 do zalania betonem lub równoważna | m | 32 |
| 37 | Złączka kompensacyjna do rur typu ZCL 21 lub równoważna | szt. | 164 |
| 38 | Złączki | szt. | 5 |
| 39 | Osłona wykonana z kształtownika ocynk. (3m | szt. | 3 |
| 40 | Osłony przewodów z rur RVS | szt. | 6 |
| 41 | Wsporniki ścienne do mocowania opraw na ścianie | szt. | 21 |
| 42 | Wspornik odgrom. do wbij. w mur L=150-250 | szt. | 21 |
| 43 | Wspornik do przyklejania, na blasze 120x12 | szt. | 51 |
| 44 | Zacisk rynnowy, drut mocow. za pom. mostka | szt. | 3 |
| 45 | Złącze kontrolne płaskownik-drut | szt. | 7 |
| 46 | Złączka kontrolna K-422 | szt. | 1 |
| 47 | Końcówka kablowa rurkowa typu 2KA-120mm2 lub równoważna | szt. | 5 |
| 48 | Końcówka kablowa na żyłach typu Cu K 4 mm2 lub równoważna | szt. | 30 |
| 49 | Końcówka kablowa na żyłach typu Cu K 50 mm2 lub równoważna | szt. | 10 |
| 50 | Opaska kablowa typu OKI-ocechowana' lub równoważna | szt. | 1 |
| 51 | Opaska kablowa typu OKI-ocechowana'' lub równoważna | szt. | 2 |
| 52 | Uchwyty uniwersalne typu UKU | szt. | 3 |
| Część 21. Materiały hydrauliczne. |  |  |  |
| 53 | Rury z polipropylenu o śr. Zewnętrznej 16 mm | m | 54 |
| 54 | Rury z polipropylenu śr. 16 mm | m | 2 |
| 55 | Rury z polipropylenu o śr. Zewnętrznej 25 mm | m | 37 |
| 56 | Rury z polipropylenu o śr. Zewnętrznej 20 mm | m | 27 |
| 57 | Rury z polipropylenu o sr. 32 mm | m | 9 |
| 58 | Kształtki z polipropylenu o śr. Zewnętrznej 16 mm | szt. | 29 |
| 59 | Kształtki z polipropylenu o śr. Zewn. 16 mm | szt. | 48 |
| 60 | Kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. Zewn. 16 mm | szt. | 16 |
| 61 | Kształtki z polipropylenu o śr. Zewnętrznej 25 mm | szt. | 23 |
| 62 | Kształtki z polipropylenu o śr. Zewnętrznej 20 mm | szt. | 14 |
| 63 | Kształtki z polipropylenu o śr. 32 mm | szt. | 7 |
| 64 | Kształtki z polipropylenu (gwintowane) śr.16 mm | szt. | 1 |
| 65 | Zawory kulowe przelotowe o śr. Nominalnej 25 mm’ | szt. | 3 |
| 66 | Zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr. 15 mm | szt. | 1 |
| 67 | Głowice termostatyczne do grzejników VK | szt. | 8 |
| 68 | Zespół zaworowy odcinający grzejniki zasilane od dołu o śr. Nominalnej 15 mm | szt. | 8 |
| 69 | Grzejniki stalowe dwupłytowe VK-22-60-1,0 z kompletem zawieszeń | szt. | 1 |
| 70 | Grzejniki stalowe dwupłytowe VK-22-60-1,2 z kompletem zawieszeń | szt. | 2 |
| 71 | Grzejniki stalowe trzypłytowe VK-33-40-0,8 z kompletem zawieszeń | szt. | 5 |
| 72 | Złączki mosiężne do grzejników o śr. Zewn. 20 mm | szt. | 8 |
| 73 | Tarczki ochronne | szt. | 8 |
| 74 | Tuleje ochronne | szt. | 3 |
| 75 | Rury preizolowane 1000+ FV+ R160A2/32A25A20 | m | 19 |
| 76 | Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. Zewnętrznej 20 mm | szt. | 104 |
| 77 | Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. Zewnętrznej 25 mm | szt. | 43 |
| 78 | Otuliny z poliuretanu grub. 20 mm dla rury dn 20 mm | m | 24 |
| 79 | Otuliny z poliuretanu grub. 20 mm dla rury dn 15 mm | m | 49 |
| 80 | Otuliny z poliuretanu grub. 20 mm dla rury dn 32 mm | m | 9 |
| 81 | Otuliny z poliuretanu grub. 20 mm dla rury dn 25 mm | m | 35 |
| 82 | Rury z PCW dwudzielne | m | 3 |
| Część 22. Materiały ogólnobudowlane. |  |  |  |
| 83 | Pręty okr. gład. do zbr. bet. fi. do 7 mm | kg | 3 |
| 84 | Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm | kg | 125 |
| 85 | Drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55mm | kg | 2 |
| 86 | Szyna uziemień wyrównawczych 500x50x4 mm | m | 2 |
| 87 | Druty stal. okrągłe, twarde, ocynk.fi 6-8 mm | kg | 49 |
| 88 | Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 8-14 mm | kg | 6 |
| 89 | Blacha z miedzi o grubości 0,5 szer. 20 cm dł. 1 m | kpl | 1 |
| 90 | Gwoździe budowlane okrągłe | kg | 1,2 |
| 91 | Siatka cięto-ciąg. Podtynkowa Ledóchowskiego 0,5 mm-oczka 6x30mm | m2 | 7 |
| 92 | Uchwyty OBO E-90 | szt. | 108 |
| 93 | Pospółka - uziarnienie 0-63 mm' | m3 | 8 |
| 94 | Cement portl, zw. z dod. CEM II/A | op/25kg | 5 |
| 95 | Cement portl, zw. z dod. CEM II/A 32 | op/25kg | 58 |
| 96 | Wapno hydratyzowane workowane, gat. I | op/25kg | 73 |
| 97 | Beton ogniotrwały szamotowy BOS 145 | op/25kg | 2 |
| 98 | Podkładka stal. Okrągłe M-8 do M-16 | kg | 0,2000 |
| 99 | Kołki stalowe do wstrzyk. z nabojem i osłoną | szt. | 24 |
| 100 | Kołki uniwersalne rozporowe z wkrętami 8 mm | szt. | 44 |
| 101 | Kołki ogniowe E-90 | szt. | 108 |
| 102 | Piasek zwykły, średni | m3 | 24 |
| 103 | Drut stalowy okrągły miękki śr. 5mm | kg | 8 |
| 104 | Pospółka - kruszywo nienormowane | m3 | 28 |
| 105 | Cegła czerwona palona pełna o miń. wymiarach 250x65x120 | szt. | 614 |
| 106 | Zaprawa murarska | op/25kg | 20 |
| 107 | Akrylowa farba emulsyjna - przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń śnieżnobiała | op/5 l | 14 |
| 108 | Emalia ftalowa ogólnego stosowania przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych, elementów stalowych i żeliwnych (po wcześniejszym zagruntowaniu podkładem antykorozyjnym) eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz tynków wewnętrznych, kolor szary jasny | op/0,9 l | 28 |
| 109 | Emalia do gruntowania | op/ 5 l | 5 |
| 110 | Uniwersalna emulsja gruntująca przeznaczona do gruntowania powierzchni chłonnych i porowatych | op/ 10 l | 4 |
| 111 | Pokost lniany do impregnacji surowego drewna oraz gruntowania tynków, bezbarwny | op/ 1 l | 25 |
| 112 | Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania | op/ 0,5 | 20 |
| 113 | Folia budowlana polietylenowa grubość 0,6 mm | m2 | 120 |
| Cześć 23. Beton zbrojony. |  |  |  |
| 114 | Beton zbrojony na posadzkę przemysłową gr. 15 cm wykonana z betonu B 25 zbrojonego włóknem stalowym rozproszonym 50x 1,0 w ilości 25 kg/m3, utwardzana powierzchniowo, kolor szary, 105 m2 | m3 | 15,75 |