Załącznik  nr  5  do  wzoru umowy 

Parametry techniczne wymagane dla instalacji
1. Dla instalacji wentylacyjnej udział powietrza zewnętrznego powinien wynosić:

- dla pomieszczeń biurowych 20%

- dla sal konferencyjnych do 26 do 50%

2. Dla instalacji klimatyzacyjnej biurowej temperatura powietrza w pomieszczeniach biurowych i w salach konferencyjnych nie może przekraczać 240C w okresie letnim.
1/1

