Załącznik nr 1 do SIWZ

Wykaz instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
	nazwa
	lokalizacja/nr pom.
	marka
	typ urządzenia
	moc chłodnicza klim.

kW
	data produkcji/

montażu

	OBIEKT  PRZY  AL. UJAZDOWSKICH  11
	
	

	VI piętro pomieszczenia biurowe
	
	

	jednostka zewnętrzna klimatyzacji
	dach 
	DAIKIN
	RXYQ14M
	40
	2007r.

	jednostka zewnętrzna klimatyzacji
	dach
	DAIKIN
	RXYQ14M
	40
	2007r.

	klimatyzator
	601
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.

	klimatyzator
	602
	DAIKIN
	FXAQ25M
	2,8
	2007r.

	klimatyzator
	603
	DAIKIN
	FXAQ25M
	2,8
	2007r.

	klimatyzator
	604
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.

	klimatyzator
	605
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.

	klimatyzator
	606
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.

	klimatyzator
	607
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.

	klimatyzator
	609
	DAIKIN
	FXAQ25M
	2,8
	2007r.

	klimatyzator
	610
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.

	klimatyzator
	611
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.

	klimatyzator
	612
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.

	klimatyzator
	613
	DAIKIN
	FXAQ25M
	2,8
	2007r.

	klimatyzator
	614
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.

	klimatyzator
	617
	DAIKIN
	FXAQ40M
	4,5
	2007r.

	klimatyzator
	618
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.

	klimatyzator
	619
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.

	klimatyzator
	620
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.

	klimatyzator
	622
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.

	klimatyzator
	623
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.

	klimatyzator
	624
	DAIKIN
	FXAQ25M
	2,8
	2007r.

	klimatyzator
	625
	DAIKIN
	FXAQ25M
	2,8
	2007r.

	klimatyzator
	626
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.

	klimatyzator
	628
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.

	klimatyzator
	629
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.

	klimatyzator
	628
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.

	klimatyzator
	631
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.

	Sala konferencyjna 615
	
	

	klimatyzator
	sala 615
	DAIKIN
	FXAQ40M
	4,5
	2007r.

	klimatyzator
	sala 615
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.

	klimatyzator
	sala 615
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.

	Sala konferencyjna 501
	
	

	jednostka zewnętrzna klimatyzacji dla sali 501


	taras 
	DAIKIN
	RZQ 125BW


	14,0
	2007r.


	jednostka zewnętrzna klimatyzacji dla sali 501


	taras 
	DAIKIN
	RZQ 125BW


	14,0
	2007r.

	jednostka zewnętrzna klimatyzacji dla sali 501


	taras 
	DAIKIN
	RZQ 71B


	8,0
	2007r.

	klimatyzator
	sala 501
	DAIKIN
	FAQ 60B podstropowy
	6,0
	2007r.

	klimatyzator
	sala 501
	DAIKIN
	FAQ 60B podstropowy
	6,0
	

	klimatyzator
	sala 501
	DAIKIN
	FAQ 60B podstropowy
	6,0
	2007r.

	klimatyzator
	sala 501
	DAIKIN
	FAQ 60B podstropowy
	6,0
	2007r.

	klimatyzator
	sala 501
	DAIKIN
	FAQ 60B podstropowy
	6,0
	2007r.

	Sala konferencyjna 63
	
	

	jednostka zewnętrzna klimatyzacji dla sali 63
	IV p. ściany budynku
	DAIKIN
	FAQ 71B + sterownik bezprzewodowy
	8,0
	2007r.

	klimatyzator
	sala 63
	DAIKIN
	FAQ 71B
	8,0
	2007r.

	jednostka zewnętrzna klimatyzacji dla sali 63
	IV p. ściany budynku
	DAIKIN
	RZQ 140D
	15,7
	2007r.

	klimatyzator
	sala 63
	DAIKIN
	FAQ 71B
	8,0
	2007r.

	klimatyzator
	sala 63
	DAIKIN
	FAQ 71B
	8,0
	2007r.

	Centrale wentylacyjne
	
	

	Centrala wentylacyjna 
	sala 501
	SWEGON
	GOLD 14
	
	2007r.

	Centrala wentylacyjna 
	sala 63
	SWEGON
	GOLD 04
	
	2007r.

	Centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana 
	 całe VIp. budynku
	VTS Polska 
	VS-10-R-H-T
	
	2007r.

	OBIEKT  PRZY  UL. CHOPINA 1
	
	

	 klimatyzator
	525
	Fujitsu
	Fujitsu AS
	
	

	 klimatyzator
	617
	DAIKIN
	FXA 32LVE9 ser 3900878
	
	2003r.

	 klimatyzator
	618
	DAIKIN
	FXA 32LVE9 ser 3900864
	
	2003r.

	 klimatyzator
	624
	DAIKIN
	FXA 20LVE ser 2907112
	
	2003r.

	 klimatyzator
	623
	DAIKIN
	FXA 40LVE9 ser 3900165
	
	2003r.

	 klimatyzator
	619
	DAIKIN
	FXA 25LVE ser 2907640
	
	2003r.

	 klimatyzator
	620
	DAIKIN
	FXA 40LVE9 ser 3900157
	
	2003r.

	 klimatyzator
	621
	DAIKIN
	FXA 40LVE9 ser 3900164
	
	2003r.

	 klimatyzator
	622
	DAIKIN
	FXA 25LVE ser 2907636
	
	2003r.

	 klimatyzator
	613
	DAIKIN
	FXA 40LVE9 ser 3900155
	
	2003r.

	 klimatyzator
	614
	DAIKIN
	FXA 32LVE ser 2901667
	
	2003r.

	 klimatyzator
	628
	DAIKIN
	FXA 25LVE ser 2905310
	
	2003r.

	 klimatyzator
	615
	DAIKIN
	FXA 32LVE ser 2903666
	
	2003r.

	 klimatyzator
	616a
	DAIKIN
	FXA 25LVE ser 2905----
	
	2003r.

	 klimatyzator
	616a
	DAIKIN
	FXA 25LVE ser 2905----
	
	2003r.

	 klimatyzator
	616
	DAIKIN
	FXA 40LVE9 ser 3900527
	
	2003r.

	 klimatyzator
	616b
	DAIKIN
	FXA 32LVE ser 2902937
	
	2003r.

	 klimatyzator
	627
	DAIKIN
	FXA 25LVE ser 2906353
	
	2003r.

	 klimatyzator
	625
	DAIKIN
	FXA 25LVE
	
	2003r.

	 klimatyzator
	626
	DAIKIN
	FXA 20LVE
	
	2003r.

	 jednostka zewnętrzna klimatyzacji
	dach 
	DAIKIN
	agregat zewnętrzny 

RSXTP-L7W1/10L
	
	2003r.

	 jednostka zewnętrzna klimatyzacji
	dach 
	DAIKIN
	agregat zewnętrzny 

RSXTP-L7W1/10L
	
	2003r.

	Podręczne archiwum - pom. 09 
	
	

	klimatyzator kanałowy
	09
	KAISAI
	KTB 36 HWN/KOU 36 HN
	10,5
	01.2.2013

	nawilżacz parowy
	09
	DEVATEC
	ELMC 5
	5 kg/h pary 
	01.2.2013

	centrala wentylacyjna
	09
	DOSPEL
	LUNA
	
	01.2.2013

	OBIEKT  PRZY  UL.  ZWYCIĘZCÓW  34
	
	

	klimatyzator
	 121
	FUJITSU 
	 ASYB09LB
	2,6/

3,6
	24.05.2010



