Załącznik nr 1 do wzoru umowy

Zakres przedmiotu umowy
1. Wykonywanie obsługi serwisowej elektrycznej instalacji rozdzielczej i ochronnej w obiektach Ministerstwa Sprawiedliwości położonych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100, Al. Ujazdowskich 11, Al. Ujazdowskich 19, Al. Róż 2, ul. Chopina 1 i ul. Zwycięzców 34.

2. Wykonywanie prac przeglądowo-konserwacyjnych w zakresie: 

2.1. Obiekt przy ul. Czerniakowskiej 100 w zakresie:

2.1.1. Prac przeglądowo-konserwacyjnych instalacji piorunochronnej.

2.1.2. Prac przeglądowo-konserwacyjnych instalacji ochronnej.

2.1.3. Prac przeglądowo-konserwacyjnych rozdzielni elektrycznych niskiego napięcia.
2.1.4. Prac przeglądowo-konserwacyjnych stacji transformatorowej.

2.1.5. Prac przeglądowo-konserwacyjnych wewnętrznych linii zasilających zasilania podstawowego i rezerwowego.
2.1.6. Prac przeglądowo-konserwacyjnych elektrycznego osprzętu rozdzielczego.

2.2. Obiekt przy Al. Ujazdowskich 11 w zakresie:

2.2.1. Prac przeglądowo-konserwacyjnych instalacji piorunochronnej.

2.2.2. Prac przeglądowo-konserwacyjnych instalacji ochronnej.

2.2.3. Prac przeglądowo-konserwacyjnych rozdzielni elektrycznych niskiego napięcia.

2.2.4. Prac przeglądowo-konserwacyjnych wewnętrznych linii zasilających zasilania podstawowego i rezerwowego.

2.2.5. Prac przeglądowo-konserwacyjnych elektrycznego osprzętu rozdzielczego.

2.3. Obiekt przy ul. Chopina 1, Al. Ujazdowskich 19, Al. Róż 2 w zakresie:

2.3.1. Prac przeglądowo-konserwacyjnych instalacji piorunochronnej.

2.3.2. Prac przeglądowo-konserwacyjnych instalacji ochronnej.

2.3.3. Prac przeglądowo-konserwacyjnych rozdzielni elektrycznych niskiego napięcia

2.3.4. Prac przeglądowo-konserwacyjnych wewnętrznych linii zasilających zasilania podstawowego i rezerwowego.

2.3.5. Prac przeglądowo-konserwacyjnych elektrycznego osprzętu rozdzielczego.

2.4. Obiekt przy ul. Zwycięzców 34 w zakresie:

2.4.1. Prac przeglądowo-konserwacyjnych rozdzielni elektrycznych niskiego napięcia.
2.4.2. Prac przeglądowo-konserwacyjnych instalacji ochronnej.

2.4.3. Prac przeglądowo-konserwacyjnych wewnętrznych linii zasilających zasilania podstawowego i rezerwowego.

2.4.4. Prac przeglądowo-konserwacyjnych elektrycznego osprzętu rozdzielczego.

