PAGE  
2

RZECZPOSPOLITA  POLSKA

MINISTERSTWO  SPRAWIEDLIWOŚCI 

Al. Ujazdowskie 11

00 - 567   WARSZAWA 
Centrala tel. 521-28-88
         Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r.
	        BOF–II–3710–64/13    
 
	


Do  Wykonawców
dotyczy :   postępowania    o    udzielenie     zamówienia     publicznego    prowadzonego     w     trybie             
                 przetargu   nieograniczonego   na  :   „ Wykonywanie   obsługi   serwisowej  i przeglądowo- 

                 konserwacyjnej   elektrycznych    instalacji   rozdzielczych   i   ochronnych    w     obiektach                  

                 Ministerstwa  Sprawiedliwości położonych  przy  Al. Ujazdowskich 11, Al. Ujazdowskich 19, 

                 Al. Róż 2, ul. Chopina 1, ul.  Czerniakowskiej  100  i  ul.  Zwycięzców  34    w   Warszawie”. 
    Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu,                          działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.                             Prawo zamówień  publicznych  (Dz. U.  z  2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej  dalej  „ustawą”, uprzejmie informuje, iż  od  jednego z Wykonawców  wpłynęły  pytania  dotyczące  treści  Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia. Poniżej  podajemy  treść  pytań  Wykonawcy  oraz  odpowiedzi  na  te  pytania.

Pytanie  nr  1 :   
   W  celu  umożliwienia  rzetelnej  wyceny  proszę  o  podanie  mocy  i   typów      transformatorów  w  poszczególnych  lokalizacjach.

Odpowiedź  na  pytanie  nr  1 :  
   Przedmiotem zamówienia objęty  jest  tylko  jeden  transformator  olejowy  o  mocy  1250 kVA  w  obiekcie  przy  ul.  Czerniakowskiej  100  w  Warszawie.
Pytanie  nr  2 :
   W  celu  umożliwienia  rzetelnej   wyceny  proszę  o  podanie  typów, nazw           producentów  i   ilości  rozdzielni  SN   w  poszczególnych  lokalizacjach.
Odpowiedź  na  pytanie  nr  2 :
   Rozdzielnie  SN  nie  są  objęte  przedmiotem  zamówienia.

Pytanie  nr  3 :
W  celu  umożliwienia  rzetelnej   wyceny  proszę  o  podanie  ilości  rozdzielni  NN   w  poszczególnych  lokalizacjach.

Odpowiedź  na  pytanie  nr  3 :
Rozdzielnie  NN  są  zlokalizowane  w  nw.  lokalizacjach  i  w  ilościach :

1) przy  Al.  Ujazdowskich  11    
  –  88  szt.

2) przy  Al.  Ujazdowskich  19   
  –  27  szt.

3) przy  Al.  Róż  2                     
  –  19  szt.

4) przy  ul.  Chopina  1               
  –  63  szt.

5) przy  ul.  Czerniakowskiej  100  –  26  szt.

6) przy  ul.  Zwycięzców  34           –  16  szt.     
   Jednocześnie  informujemy, że  w  okresie  realizacji  przedmiotu  zamówienia               (36 miesięcy  od  daty  podpisania  umowy) – ilość  instalacji  rozdzielczych  może   wzrosnąć  o  ok.  7 %.

Pytanie  nr  4 : 
  Proszę  również  o  sprecyzowanie  określenia  „instalacje  ochronne”.

Odpowiedź  na  pytanie  nr  4 :  
Określenie „instalacje ochronne” oznacza wszystkie instalacje elektryczne                   z  aparatami elektrycznymi, służące bezpieczeństwu  człowieka  i  mienia, składające  się  między  innymi  z  aparatów  przeciwporażeniowych, przepięciowych, przewodów uziemiających, wyrównawczych i ochronnych, uziomów, itp. Informacje w tym              zakresie  zawiera  Polska  Norma  PN–HD 60364–5–54  ze  stycznia  2010  r.    
Powyższe  wyjaśnienia  są  wiążące  dla  wszystkich  Wykonawców.
                                                                                                      z   upoważnienia

                                                                                        Dyrektora  Generalnego

                                                                                   Ministerstwa  Sprawiedliwości
                                                                                    /-/     Jacek  Janowiak  
                                                                          Przewodniczący Komisji  Przetargowej  
