Załącznik nr 1 do Umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

Część I przedmiotu zamówienia –

Dostawa do Zakładu Poprawczego  w Ostrowcu Świętokrzyskim

| Lp. | Wymagane parametry | Nazwa producenta /model | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WENTYLATOR 1. wentylator ścienny nawiewny 2. o mocy miń. 500 W do 1 kW 3. o wydajności do 15 000 m³/h |  | szt. | 1 |
| 2. | WENTYLATOR 1. wentylator ścienny wyciągowy 2. o mocy miń 1 kW do 1,5 kW 3. o wydajności min. 20 000 m³/h |  | szt. | 1 |
| 3. | POCHŁANIACZ PYŁU 1. stanowiskowy pochłaniacz pyłu, trocin i wiórów, 2. mobilny, 3. dwu workowy układ odsysania do różnego rodzaju obrabiarek i maszyn stolarskich jak piły formatowe, frezarki czy strugarki. 4. Wydajność odsysania min. 2000 m³/h. 5. Możliwość podłączenia 3 maszyn. |  | kpl. | 2 |

Część II przedmiotu zamówienia –

Dostawa do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w  Pszczynie – Łąka

| Lp. | Wymagane parametry | Nazwa producenta /model | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WENTYLATOR 1. wentylator osiowy 2. trójfazowy 3. jednobiegowy 4. o wydajności w zakresie od 2300 m3/h do 2500 m3/h |  | szt. | 1 |
| 2. | WENTYLATOR 1. wentylator promieniowy 2. jednofazowy 3. jednostrumieniowy 4. o wydajności od 2000 m3/h do 2300 m3/h |  | szt. | 1 |
| 3. | URZĄDZENIE FILTRACYJNE 1. mobilne urządzenie filtracyjne do pyłów suchych 2. z ramieniem odciągowym zapewniające odciąg dymów i oparów spawalniczych bezpośrednio u źródła ich powstawania z mocowaniem ssawki na pistolecie spawalniczym 3. wydajność 1000 m3/godz. |  | szt. | 3 |