Warszawa, dnia     16.07.2014 r.
MINISTERSTWO  SPRAWIEDLIWOŚCI 

Al. Ujazdowskie 11

00-567 WARSZAWA

Centrala tel. 521-28-88

BOF-II-3710-26/14

Do Wykonawców

dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego”.

Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy, przekazuje treść pytań zadanych przez Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1
Dotyczy kasety serwerowej blade typ KS1: Zamawiający wymaga dostarczenia modułów LAN, pozwalających na wyprowadzenie sygnałów z minimum 4 portów sieciowych 10Gb na serwerach. Czy w przypadku zaoferowania serwerów dwuprocesorowych, Zamawiający dopuści zaoferowanie modułów LAN, spełniających wszystkie wymagania SIWZ (przy jednoczesnym spełnianiu wymogów na serwery), ale z możliwością wyprowadzenia dwóch portów sieciowych 10Gb lub 20Gb z serwerów? Wyprowadzenie większej ilości portów będzie możliwe poprzez rozbudowę o kolejne moduły LAN w kasecie serwerowej.
Odpowiedź

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 2

Dotyczy Szafa serwerowa typ SI: Zamawiający w SIWZ określa, że w każdej szafie serwerowej będzie zamontowana jedna kaseta KS1. Czy w związku z tym faktem, w każdej szafie mają być 4 PDU, czy może wystarczą dwa PDU (dla obudowy kasetowej) z dodatkową listwą zasilającą z 7 gniazdami C13?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ, w każdej szafie mają być 4 PDU.
Pytanie nr 3 

Dotyczy wymogu ENERGY STAR: Wymóg ten jest stosowany zwykle w przypadku urządzeń osobistych, jak komputery osobiste, czy monitory. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne, rozwiązania serwerowe posiadające w standardzie zasilacze oznaczone normą Platinum? Wymóg ten według wiedzy oferenta jest zwykle stosowanym certyfikatem dla rozwiązań serwerowych i zapewnia potwierdzenie wysokiej efektywności energetycznej rozwiązania.
Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy, pkt 14 w sekcji „Dodatkowe wymagania” Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne  („Oferowany sprzęt musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej ENERGY STAR i posiadać oznaczenie znakiem usługowym ENERGY STAR lub spełniać kryteria efektywności energetycznej co najmniej równoważne z koniecznymi do uzyskania takiego oznaczenia”). Zgodnie z tym zapisem SIWZ Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania serwerowe posiadające zasilacze oznaczone certyfikatem 80 PLUS Platinum.
Pytanie nr 4

Dotyczy kości pamięci typ PR1: Zamawiający specyfikuje P/N, który już nie znajduje się w sprzedaży według informacji od producenta, firmy HP. Czy dopuszczone zostanie w zamian za kości 32x 500666-B21 - HP 16GB (1x16GB) Quad Rank x4 PC3-8500 (DDR3-1066) Registered CAS-7, zaoferowanie kości 32x 627812-B21 - HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3L-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9?
Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy, pkt 3 „W przypadku oferowania sprzętu komputerowego równoważnego do sprzętu wyspecyfikowanego przez zamawiającego, sprzęt równoważny musi charakteryzować się nie gorszymi parametrami technicznymi niż sprzęt wyspecyfikowany przez Zamawiającego”. Zgodnie z tym zapisem SIWZ Zamawiający uzna za równoważne 627812-B21 - HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3L-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9.
Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

           z upoważnienia

                                 Dyrektora Generalnego

 
             Ministerstwa Sprawiedliwości

                                             /-/
       

        Grzegorz Woźniak   
     Przewodniczący Komisji Przetargowej
2

