Załącznik  nr  1  do  SIWZ

Wykaz obiektów instalacji i urządzeń objętych przedmiotem umowy.
	nazwa
	lokalizacja/nr pom.
	marka
	typ urządzenia
	moc chłodnicza klim.

kW
	data produkcji/

montażu
	gwarancja do:

	OBIEKT  PRZY  AL. UJAZDOWSKICH  11
	
	
	

	Pomieszczenia techniczne
	
	
	

	 klimatyzator
	036

archiwum
	AIRWELL
	PNXO 12DCI/GC 12DC INV R410
	3,5
	02.10.2012
	02.10.2014

	 klimatyzator
	032 UPS/rozdz. elektr.
	KAISAI
	KUB-36HRD
	10,5kW

36000Btu/h


	10.09.2013
	10.09.2018

	 klimatyzator
	29

centrala tel.
	MITSUBISHI
	PKA-RP60KAL/MUZ-GE60VA
	6,0
	26.04.2013
	26.04.2016

	 klimatyzator
	116 serwerownia
	TOSHIBA

	RAK-SM1402CT-E/RAV-SM1403AT-E
	14,0
	24.04.2009
	

	 klimatyzator
	116 serwerownia
	LENNOX
	THM 36 MLA
	10,5
	04.03.2009
	

	klimatyzator
	310 serwerownia
	LENNOX
	GHM-24NLA
	7,03
	2007
	

	klimatyzator
	509 serwerownia
	SANYO
	SAP-KR184EHA/ SAP-CR184EHA/
	
	29.12.2008
	

	Pomieszczenia biurowe
	
	
	

	 klimatyzator
	22
	MIDEA
	MSG 09 HRN 2
	2,3 / 3,2
	20.12.2010
	

	 klimatyzator
	23
	SANYO
	SAP-KR185QHS5
	
	1999
	

	 klimatyzator
	57 gab.min.
	MITSUBISHI
	SRK/SRC 20ZG-S INWERTER
	
	2007
	

	 klimatyzator
	57 gab.min.
	MITSUBISHI
	SKM60ZG-S
	
	2007
	

	 klimatyzator
	57 gab.min.
	MITSUBISHI
	SCM80ZG-S INWERTER
	
	2007
	

	 klimatyzator
	231
	HAIER
	H2SM-18HA03/R1 (Multisplit - duo)
	
	15.03.2006
	

	 klimatyzator
	238
	DE LONGHI DUO Split
	CKDP20
	
	2002
	

	 klimatyzator
	238
 gab. DG
	MITSUBISHI
	MSC-ge35vb
	
	24.04.2010
	24.04.2015

	 klimatyzator
	243
	SANYO
	SAP-KR 127EHAX/SAP-CR127EHX
	
	29.12.2008
	

	 klimatyzator
	243
	SANYO
	SAP-KR 127EHAX/SAP-CR127EHX
	
	29.12.2008
	

	 klimatyzator
	243
	SANYO
	SAP-KR 127EHAX/SAP-CR127EHX
	
	29.12.2008
	

	 klimatyzator
	302
	DAl KIN
	FCQ35C7VEB RKS35E2V1B
	
	2009
	

	 klimatyzator
	302
	DAIKIN
	FCQ35C7VEB RKS35E2V1B
	
	2009
	

	 klimatyzator
	305
	SANYO
	SAP-K/C128/EH
	
	1999
	

	 klimatyzator
	305
	SANYO
	SAP2260HS5
	
	1999
	

	 klimatyzator
	307
	SANYO
	SAP-K128EH
	
	2000
	

	 klimatyzator
	307
	SANYO
	SAP-KR98EH
	
	2000
	

	 klimatyzator
	311
	TOSHIBA
	
	
	
	

	 klimatyzator
	311
	TOSHIBA
	
	
	
	

	 klimatyzator
	325-29
	TOSHIBA
	RAS-B13N3KV2-E (sekretariat)

RAS-B13N3KV2-E (gabinet)
	
	styczeń 2014
	styczeń 2016 r.

	 klimatyzator
	335
	LENNOX
	MHM21N,GHM12NLAGHM09NLA
	
	05.07.2007
	

	 Klimatyzator
	336
	
	
	
	
	

	 klimatyzator
	442
	SANYO
	SAP-KR98EH
	2,65
	13.06.2001
	

	 klimatyzator
	502
	EKA KLIMA
	KFR-25GW
	
	2003
	

	Kurtyny powietrza
	
	
	

	kurtyny powietrza
	wejście/klatka . schodowa
	FRICO
	KURTYNA AC212 FR
	
	1998
	

	
	wejście/klatka , schodowa
	FRICO
	KURTYNA AC212 FR
	
	1998
	

	
	wejście 
	FRICO
	KURTYNA AC212 FR
	
	1998
	

	OBIEKT  PRZY  AL.  UJAZDOWSKICH  11  - STOŁÓWKA
	
	
	

	jednostki zewnętrzne systemu klimatyzacji


	teren
	LENNOX

agregat skroplin
	1xKSCK16E
	15,0
	2009
	

	
	
	LENNOX

agregat skroplin
	1xKSCM32E
	29,6
	2009
	


	 klimatyzator
	pom. stołówki
	LENNOX split
	GHM12NLA-3,5
	2,64
	2009
	

	centrale wentylacyjne

 
	
	SWEGON

centrala wentyl. N1
	GOLD RX-08 z nagrzewnicą                    i chłodnicą
	N=1,4

Qg=5,81

Qch=14,9
	2009
	

	
	
	SWEGON

centrala wentyl. N2
	GOLD SD-14 z nagrzewnicą                     i chłodnicą
	N=3,0

Qg=40,5

Qch=30,6
	2009
	

	OBIEKT  PRZY  UL. CHOPINA 1
	
	
	

	 klimatyzator
	Ip.
	McQuay
	M5WM015G
	3,5
	2006
	

	 klimatyzator
	IIIp.
	McQuay
	M5WM015G
	3,5
	2006
	

	 klimatyzator
	315
	FUJITSU
	2XASY9/AOY19duosplit
	
	2007
	

	 klimatyzator
	315a
	
	
	
	2007
	

	 klimatyzator
	316
	FUJITSU
	ASY24 / AOY24
	
	2007
	

	 klimatyzator
	parter centrala tel.
	SANYO
	SAP-KR184EHA/SAP-CR184EH A
	5,15
	2008
	

	 klimatyzator
	V p.  serwer
	SANYO
	SAP-KR184EH
	5,15
	07.01.2010
	 

	OBIEKT  PRZY  UL.  ZWYCIĘZCÓW  34
	
	
	

	klimatyzator
	47
	VIVALDI
	VSIH-9/7

VSH/12/7
	2,6
	2004
	

	klimatyzator
	45 - sala konfer.
	MITSUBISHI

inwerter - kanałowy
	FDUM71V

FDC71VN
	3,2-8
	24.02.2009
	 

	 klimatyzator
	42
	GALANZ
	AUS 12H53R150L6
	3,5/3,9
	02.12.2009
	 

	 klimatyzator
	42
	GALANZ
	AUS 12H53R150L6
	3,5/3,9
	02.12.2009
	 

	 klimatyzator
	42
	GALANZ
	AUS 12H53R150L6
	3,5/3,9
	02.12.2009
	

	 klimatyzator
	42
	AUX
	ASW-H18B4/EFR1
	5,3/5,5
	02.12.2009
	

	 klimatyzator
	ochrony
	SANYO
	SAP-KR127EHAX

ser. 234833 00287885

SAP-CR127EHAX

ser.234833 00298285
	3,3
	02.09.2008
	

	 klimatyzator
	010
	CALDO
	CTF 60/CTM60
	17/ 20
	02.12.2009
	 

	 klimatyzator
	010
	LENNOX
	DHM-48NI
	14
	2008
	

	 klimatyzator
	010
	LENNOX
	DHM-48NI
	14
	2007
	

	 klimatyzator
	010
	LENNOX
	DHM-48NI
	14
	2007
	

	 klimatyzator
	09-UPS
	ACSON
	AWM-15F   AFAH
	3,7
	2003
	

	 klimatyzator
	09-UPS
	LENNOX
	GHM-24N
	7,04
	2008
	 

	 klimatyzator
	09 operator.
	ACSON
	A4LC20BRAFDA

(AWM-20F)
	5,5
	2003
	

	 klimatyzator
	09 operator.
	GALANZ
	AUS12H53R15OL6
	3,5/3,9
	02.12.2009
	 

	Kurtyny powietrza
	
	
	

	kurtyna powietrza
	korytarz
	FRICO
	Kurtyna AD210E06
	6,0
	2002
	

	kurtyna powietrza
	korytarz
	Thermo-screens
	Kurtyna T9000
	ok. 9,0
	1995
	

	kurtyna powietrza
	korytarz
	FRICO
	Kurtyna AD220E12
	12,0
	2003
	

	Klimatyzacja precyzyjna
	
	
	

	szafy klimatyzacji precyzyjnej
	09

klim.prec.
	RC GROUP POLSKA
	NeXt DX.U.S.021.Z1.H3

TEAM MATE.DX.A.STD.M.31
	19
	21.12.2009
	 

	
	09

klim.prec.
	RC GROUP POLSKA
	NeXt DX.U.S.021.Z1.H3

TEAM MATE.DX.A.STD.M.31
	19
	21.12.2009
	 

	system powiadamiania SMS-owego
	09
	RALPH ELECTRONIC
	GSMTRONIK AV 3.0.0.0.0
	
	12.12.2012
	


4 z 3

