OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

na wykonanie przeglądów i konserwacji instalacji sanitarnych, klimatyzacyjnych oraz przeciwpożarowych 
w obiektach Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia są niżej wymienione urządzenia i instalacje z określeniem ich lokalizacji.

	Wykaz obiektów, instalacji i urządzeń 


	nazwa
	lokalizacja/nr pom.
	marka
	typ urządzenia
	moc chłodnicza klim.

kW lub inne parametry
	data produkcji/

montażu
	gwarancja do:
	Termin realizacji od:

	OBIEKT  PRZY  AL. UJAZDOWSKICH  11
	
	
	
	

	VI piętro pomieszczenia biurowe
	
	
	
	

	jednostka zewnętrzna klimatyzacji
	dach
	DAIKIN
	RXYQ14M
	40
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	jednostka zewnętrzna klimatyzacji
	dach
	DAIKIN
	RXYQ14M
	40
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	601
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	602
	DAIKIN
	FXAQ25M
	2,8
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	603
	DAIKIN
	FXAQ25M
	2,8
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	604
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	605
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	606
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	607
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	609
	DAIKIN
	FXAQ25M
	2,8
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	610
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	611
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	612
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	613
	DAIKIN
	FXAQ25M
	2,8
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	614
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	617
	DAIKIN
	FXAQ40M
	4,5
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	618
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	619
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	620
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	622
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	623
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	624
	DAIKIN
	FXAQ25M
	2,8
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	625
	DAIKIN
	FXAQ25M
	2,8
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	626
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	628
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	629
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	628
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	631
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	Sala konferencyjna 615
	
	
	
	

	klimatyzator
	sala 615
	DAIKIN
	FXAQ40M
	4,5
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	sala 615
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	sala 615
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	Sala konferencyjna 501
	
	
	
	

	jednostka zewnętrzna klimatyzacji 
	taras
	DAIKIN
	RZQ 125BW


	14,0
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	jednostka zewnętrzna klimatyzacji 
	taras
	DAIKIN
	RZQ 125BW


	14,0
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	jednostka zewnętrzna klimatyzacji 
	taras
	DAIKIN
	RZQ 71B


	8,0
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	sala 501
	DAIKIN
	FAQ 60B podstropowy
	6,0
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	sala 501
	DAIKIN
	FAQ 60B podstropowy
	6,0
	
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	sala 501
	DAIKIN
	FAQ 60B podstropowy
	6,0
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	sala 501
	DAIKIN
	FAQ 60B podstropowy
	6,0
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	sala 501
	DAIKIN
	FAQ 60B podstropowy
	6,0
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	Sala konferencyjna 63
	
	
	
	

	jednostka zewnętrzna klimatyzacji
	IV p. ściana budynku
	DAIKIN
	FAQ 71B + sterownik bezprzewodowy
	8,0
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	sala 63
	DAIKIN
	FAQ 71B
	8,0
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	jednostka zewnętrzna klimatyzacji
	IV p. ściana budynku
	DAIKIN
	RZQ 140D
	15,7
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	sala 63
	DAIKIN
	FAQ 71B
	8,0
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	sala 63
	DAIKIN
	FAQ 71B
	8,0
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	Pomieszczenia techniczne
	
	
	
	

	 klimatyzator
	036

archiwum
	Airwell
	PNXO 12DCI/GC 12DC INV R410
	3,5
	02.10.2012
	 
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	032 UPS/rozdz. elektr.
	KAISAI
	KUB-36HRD
	10,5kW

36000Btu/h


	10.09.2013 r.
	10.09.2018
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	29

centrala tel.
	MITSUBISHI
	PKA-RP60KAL/MUZ-GE60VA
	6,0
	26.04.2013 
	 26.04.2016
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	116 serwerownia
	Toshiba


	RAK-SM1402CT-E/RAV-SM1403AT-E
	14,0
	24.04.2009
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	116 serwerownia
	LENNOX
	THM 36 MLA
	10,5
	04.03.2009
	
	01.12.2017r.


	 klimatyzator
	116 serwerownia
	Samsung
	CH140EAV/ UH140EAV/P4SMA/MWRTH01
	15,4
	11.05.2011
	 
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	310 serwerownia
	LENNOX
	LXIHM24N
	6,45
	06.08.2014
	07.08.2016
	01.12.2017r.

	klimatyzator
	442

serwerownia
	MITSUBISHI
	SRC35ZMP-S

nr ser. 423305798 BE
	3,6
	30.09.2014
	30.09.2019
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	442

serwerownia
	MITSUBISHI
	SRC35ZMP-S

nr ser. 423305387 BE
	3,6
	30.09.2014
	30.09.2019
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	509

serwerownia
	SANYO
	SAP-KR184EHA/ SAP-CR184EHA/
	
	29.12.2008
	
	01.12.2017r.

	Pomieszczenia biurowe
	
	
	
	

	 klimatyzator
	22
	MIDEA
	MSG 09 HRN 2
	2,3 / 3,2
	20.12.2010
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	23
	SANYO
	SAP-KR185QHS5
	
	1999
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	52a
	SAMSUNG multisplit

jed. zew.

J07F4HXEA – moc 7,0kW
	MHQ26FSEA
	2,6
	13.04.2012
	 
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	52b
	SAMSUNG multisplit

jed. zew.

J07F4HXEA – moc 7,0kW
	MHQ26FSEA
	2,6
	
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	52c
	SAMSUNG multisplit

jed. zew.

J07F4HXEA – moc 7,0kW
	MHQ35FSEA
	3,5
	
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	53
	FUJITSU multisplit

jedn. zew.

AOYG-18LAT3 moc-5,4 kW
	ASYG-07LUCA 
	3
	13.04.2012
	13.04.2017
	01.04.2016r.


	 klimatyzator
	54
	FUJITSU multisplit

jedn. zew.

AOYG-18LAT3 moc-5,4 kW
	ASYG-07LUCA 
	3
	13.04.2012
	13.04.2017
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	55
	FUJITSU multisplit

jedn. zew.

AOYG-18LAT3 moc-5,4 kW
	ASYG-09LUCA 
	3,2
	13.04.2012
	13.04.2017
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	57 gab.Min.
	MITSUBISHI
	SRK/SRC 20ZG-S INWERTER
	
	2007r.
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	57 gab.Min.
	MITSUBISHI
	SKM60ZG-S
	
	2007r.
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	57 gab.Min.
	MITSUBISHI
	SCM80ZG-S INWERTER
	
	2007r.
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	57 sala przy gab.Min.
	MITSUBISHI
	MSZ-GE60VA E1/MXZ-5C100VA
	6,0
	11.05.2012
	11.05.2017
	01.06.2017r.

	 klimatyzator
	57 sala przy gab.Min.
	MITSUBISHI
	MSZ-GE35VA E1/MXZ-5C100VA
	3,5
	11.05.2012
	11.05.2017
	01.06.2017r.

	 klimatyzator
	231
	HAIER
	H2SM-18HA03/R1 (Multisplit - duo)
	
	15.03.2006
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	238
	DE LONGHI DUO Split
	CKDP20
	
	2002
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	238

gab. DG
	MITSUBISHI
	MSC-ge35vb
	
	24.04.2010
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	243
	SANYO
	SAP-KR 127EHAX/SAP-CR127EHX
	
	29.12.2008
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	243
	SANYO
	SAP-KR 127EHAX/SAP-CR127EHX
	
	29.12.2008
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	243
	SANYO
	SAP-KR 127EHAX/SAP-CR127EHX
	
	29.12.2008
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	302
	DAl KIN
	FCQ35C7VEB RKS35E2V1B
	
	2009
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	302
	DAIKIN
	FCQ35C7VEB RKS35E2V1B
	
	2009
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	305
	SANYO
	SAP-K/C128/EH
	
	1999
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	305
	SANYO
	SAP2260HS5
	
	1999
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	307
	SANYO
	SAP-K128EH
	
	2000
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	307
	SANYO
	SAP-KR98EH
	
	2000
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	311
	TOSHIBA
	
	
	
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	311
	TOSHIBA
	
	
	
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	325
	TOSHIBA
	RAS-B13N3KV2-E (sekretariat)
	
	01.2014r.
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	329
	TOSHIBA
	RAS-B13N3KV2-E(gabinet)
	
	01.2014r.
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	335
	LENNOX
	MHM21N,GHM12NLAGHM09NLA
	
	05.07.2007r.
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	336
	LENNOX
	MHM21N,GHM12NLAGHM09NLA
	
	05.07.2007r.
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	502
	EKA KLIMA
	KFR-25GW
	
	2003r.
	
	01.12.2017r.

	Centrale wentylacyjne
	
	
	
	

	Centrala wentylacyjna 
	sala 501
	SWEGON
	GOLD 14
	
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	Centrala wentylacyjna 
	sala 63
	SWEGON
	GOLD 04
	
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	Centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana 
	całe VIp. budynku
	VTS Polska 
	VS-10-R-H-T
	
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	Kurtyny powietrza
	
	
	
	

	kurtyny powietrza
	wejście
	FRICO
	KURTYNA AC212 FR
	
	1998
	
	01.12.2017r.

	kurtyny powietrza
	wejście
	FRICO
	KURTYNA AC212 FR
	
	1998
	
	01.12.2017r.

	kurtyny powietrza
	wejście
	FRICO
	KURTYNA AC212 FR
	
	1998
	
	01.12.2017r.

	OBIEKT  PRZY  AL.  UJAZDOWSKICH  11 

- STOŁÓWKA
	
	
	
	

	jednostki zewnętrzne systemu klimatyzacji


	teren
	LENNOX

agregat skroplin
	1xKSCK16E
	15,0
	2009
	 
	01.12.2017r.


	jednostki zewnętrzne systemu klimatyzacji


	teren
	LENNOX

agregat skroplin
	1xKSCM32E
	29,6
	2009
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	pom. stołówki
	LENNOX split
	GHM12NLA-3,5
	2,64
	2009
	 
	01.12.2017r.

	centrale wentylacyjne

 
	pom. stołówki
	SWEGON

centrala wentyl. N1
	GOLD RX-08 z nagrzewnicą i chłodnicą
	N=1,4

Qg=5,81

Qch=14,9
	2009
	 
	01.12.2017r.

	centrale wentylacyjne

 
	pom. stołówki
	SWEGON

centrala wentyl. N2
	GOLD SD-14 z nagrzewnicą i chłodnicą
	N=3,0

Qg=40,5

Qch=30,6
	2009
	 
	01.12.2017r.

	OBIEKT  PRZY  AL.  UJAZDOWSKICH  19
	
	
	
	

	 klimatyzator
	parter za pom. ochrony
	LG
	LS-J0960HL
	2,6
	
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	pomp
	LG
	LS-J0962
	2,65
	
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	za pom. pomp
	MISTRAL
	DSH-18
	5,27
	
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	za pom. pomp
	DAIKIN
	FTKS60BVMB
	6,0
	
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	IIIp. serwer
	DAIKIN
	
	
	
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	IVp. palarnia
	LG
	
	
	
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	VIp.

pom. 10
	DAIKIN
	FXA25LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	2,8
	2003r.
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	VIp.

pom. 12
	DAIKIN
	FXA25LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	2,8
	2003r.
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	VIp.

pom. 1
	DAIKIN
	FXA25LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	2,8
	2003r.
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	VIp.

pom. 2A
	DAIKIN
	FXA20LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	2,2
	2003r.
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	VIp.

pom. 2B
	DAIKIN
	FXA20LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	2,2
	2003r.
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	VIp.

pom. 3A
	DAIKIN
	FXA20LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	2,2
	2003r.
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	VIp.

pom. 3B
	DAIKIN
	FXA32LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	3,6
	2003r.
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	VIp.

pom. 4
	DAIKIN
	FXA20LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	2,2
	2003r.
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	VIp.

pom. 5
	DAIKIN
	FXA32LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	3,6
	2003r.
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	VIp.

pom. 6
	DAIKIN
	FXA.25LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	2,8
	2003r.
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	VIp.

pom. 7
	DAIKIN
	FXA20LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	2,2
	2003r.
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	VIp.

pom. 8
	DAIKIN
	FXA40LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	4,5
	2003r.
	
	01.04.2016r.

	jednostka zewnętrzna klimatyzacji
	dach
	DAIKIN
	RSXY10KA7W1
	28
	2003r.
	
	01.04.2016r.

	OBIEKT  PRZY  UL. CHOPINA 1
	
	
	
	

	klimatyzator multisplit - potrójny

 
	523
	FUJITSU
	ASYG09LMCA/AOYG30LAT4
	8,00 kW
	29.11.2013
	29.11.2018
	01.12.2018r.

	klimatyzator multisplit - potrójny

 
	524
	FUJITSU
	ASYG12LMCA/AOYG30LAT4
	8,00 kW
	29.11.2013
	29.11.2018
	01.12.2018r.

	klimatyzator multisplit - potrójny

 
	525
	FUJITSU
	ASYG14LMCA/AOYG30LAT4
	8,00 kW
	29.11.2013
	29.11.2018
	01.12.2018r.

	 klimatyzator
	617
	DAIKIN
	FXA 32LVE9 ser 3900878
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	618
	DAIKIN
	FXA 32LVE9 ser 3900864
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	624
	DAIKIN
	FXA 20LVE ser 2907112
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	623
	DAIKIN
	FXA 40LVE9 ser 3900165
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	619
	DAIKIN
	FXA 25LVE ser 2907640
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	620
	DAIKIN
	FXA 40LVE9 ser 3900157
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	621
	DAIKIN
	FXA 40LVE9 ser 3900164
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	622
	DAIKIN
	FXA 25LVE ser 2907636
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	613
	DAIKIN
	FXA 40LVE9 ser 3900155
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	614
	DAIKIN
	FXA 32LVE ser 2901667
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	628
	DAIKIN
	FXA 25LVE ser 2905310
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	615
	DAIKIN
	FXA 32LVE ser 2903666
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	616a
	DAIKIN
	FXA 25LVE ser 2905----
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	616a
	DAIKIN
	FXA 25LVE ser 2905----
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	616
	DAIKIN
	FXA 40LVE9 ser 3900527
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	616b
	DAIKIN
	FXA 32LVE ser 2902937
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	627
	DAIKIN
	FXA 25LVE ser 2906353
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	625
	DAIKIN
	FXA 25LVE
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	626
	DAIKIN
	FXA 20LVE
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 jednostka zewnętrzna klimatyzacji
	dach
	DAIKIN
	agregat zewnętrzny 

RSXTP-L7W1/10L
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 jednostka zewnętrzna klimatyzacji
	dach
	DAIKIN
	agregat zewnętrzny 

RSXTP-L7W1/10L
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	Pomieszczenia techniczne
	
	
	
	

	 klimatyzator
	parter centrala tel.
	SANYO
	SAP-KR184EHA/SAP-CR184EH A
	5,15
	2008
	
	01.12.2017r.

	klimatyzator
	parter

serwer
	ARIWELL
	AWSI-PNXA012-N11/ GC12DCINV
	3,5
	ok. 2012
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	Ip.

serwer
	McQuay
	M5WM015G
	3,5
	2006
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	IIIp.

serwer
	McQuay
	M5WM015G
	3,5
	2006
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	Vp.

serwer
	SANYO
	SAP-KR184EH
	5,15
	07.01.2010
	 
	01.12.2017r.

	Podręczne archiwum 1 – pom. 09 
	
	
	
	

	klimatyzator kanałowy
	09
	KAISAI
	KTB 36 HWN/KOU 36 HN
	10,5
	01.2.2013
	31.01.2018
	01.02.2017r.

	nawilżacz parowy
	09
	ELECTROVAP

(DEVATEC)
	ELMC 5    MC2

(SN.332738)
	5 kg/h pary 

4,24 kW
	01.2.2013
	 
	01.02.2017r.

	centrala wentylacyjna
	09
	DOSPEL
	LUNA 200 (SN.011302/00001)
	
	01.2.2013
	 
	01.02.2017r.


	OBIEKT  PRZY  UL.  ZWYCIĘZCÓW  34
	
	
	
	

	klimatyzator
	121
	FUJITSU 
	 ASYB09LB
	2,6/

3,6
	24.05.2010
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	47
	VIVALDI
	VSIH-9/7

VSH/12/7
	2,6
	2004
	
	01.12.2017r.

	klimatyzator
	45 - sala konfer.
	MITSUBISHI

inwerter - kanałowy
	FDUM71V

FDC71VN 
	3,2-8
	24.02.2009
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	42
	GALANZ
	AUS 12H53R150L6
	3,5/

3,9
	02.12.2009
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	42
	GALANZ
	AUS 12H53R150L6
	3,5/

3,9
	02.12.2009
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	42
	GALANZ
	AUS 12H53R150L6
	3,5/

3,9
	02.12.2009
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	42
	AUX
	ASW-H18B4/EFR1
	5,3/

5,5
	02.12.2009
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	15
	KAISAI
	MSR1-09 HRDN1-QC2
	2,5
	03.08.2011
	 
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	8
	GALANZ
	AUS 09H53R010L6
	2,5/

2,75
	02.12.2009
	 
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	7
	GALANZ
	AUS 12H53R150L6
	3,5/

3,9
	02.12.2009
	 
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	6
	GALANZ
	AUS 09H53R010L6
	2,5/

2,75
	02.12.2009
	 
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	5
	GALANZ
	AUS 09H53R010L6
	2,5/

2,75
	02.12.2009
	 
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	ochrony
	SANYO
	SAP-KR127EHAX 

ser. 234833 00287885 

SAP-CR127EHAX 

ser.234833 00298285
	3,3
	02.09.2008
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	010
	CALDO
	CTF 60/CTM60
	17/ 20
	02.12.2009
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	010
	LENNOX
	DHM-48NI
	14
	09.2008
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	010
	LENNOX
	DHM-48NI
	14
	12.2007r.
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	010
	LENNOX
	DHM-48NI
	14
	12.2007r.
	
	01.12.2017r.


	 klimatyzator
	09-UPS
	ACSON
	AWM-15F 

AFAH 
	3,7
	2003r.
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	09-UPS
	LENNOX
	GHM-24N
	7,04
	2008
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	09 operator.
	ACSON
	A4LC20BRAFDA

(AWM-20F)
	5,5
	2003r.
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	09 operator.
	GALANZ
	AUS12H53R15OL6
	3,5 / 3,9
	02.12.2009
	 
	01.12.2017r.

	Kurtyny powietrza
	
	
	
	

	kurtyna powietrza
	korytarz
	FRICO
	Kurtyna AD210E06
	6,0
	2002
	
	01.12.2017r.

	kurtyna powietrza
	korytarz
	Thermo-screens
	Kurtyna T9000
	ok. 9,0
	1995
	
	01.12.2017r.

	kurtyna powietrza
	korytarz
	FRICO
	Kurtyna AD220E12
	12,0
	2003r.
	
	01.12.2017r.

	Klimatyzacja precyzyjna
	
	
	
	

	szafy klimatyzacji precyzyjnej
	09

klim.prec.
	RC GROUP POLSKA
	NeXt DX.U.S.021.Z1.H3

TEAM MATE.DX.A.STD.M.31
	19
	21.12.2009
	 
	01.12.2017r.

	szafy klimatyzacji precyzyjnej
	09

klim.prec.
	RC GROUP POLSKA
	NeXt DX.U.S.021.Z1.H3

TEAM MATE.DX.A.STD.M.31
	19
	21.12.2009
	 
	01.12.2017r.

	
	
	
	
	
	
	
	

	system powiadamiania SMS-owego
	09
	RALPH ELECTRONIC
	GSMTRONIK AV 3.0.0.0.0
	
	14.12.2012
	
	01.12.2017r.

	OBIEKT  PRZY  UL.  ZWYCIĘZCÓW  34 

 (Biuro  Dozoru Elektronicznego)
	
	
	
	

	 klimatyzator
	107
	FUJITSU
	ASY12USCCW/AOY12USUC
	3,25
	12.05.2009
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	108
	FUJITSU
	ASY18UBBN/AOY18UNCNL
	5,4
	12.05.2009
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	112
	FUJITSU
	ASY12USCCW/AOY12USUC
	3,25
	12.05.2009
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	sala konf.
	FUJITSU
	AUY18UBAB/AOY18UNCNL
	4,85
	12.05.2009
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	sala konf.
	FUJITSU
	AUY18UBAB/AOY18UNCNL
	4,85
	12.05.2009
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	sala monitoringu
	FUJITSU
	AUY25UUAR/AOY25UNANL
	7,0
	12.05.2009
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	sala monitoringu
	FUJITSU
	AUY25UUAR/AOY25UNANL
	7,0
	12.05.2009
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	sala monitoringu-zaplecze
	FUJITSU
	ASY18UBBN/AOY18UNBNL
	5,4
	12.05.2009
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator kanałowy
	pom. UPS-a
	FUJITSU nr ser T001909
	ASY18FB/AOY18FNCKL
	5,4
	12.05.2009
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator podstropowy
	pom. UPS-a
	GREE
	GUHD48NK3FO/GKH48K3FI
	14,0
	...09.2015
	15.10.2018
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	pom. serwer.
	FUJITSU
	ARY54LUAK/AOY54LJBYL
	16
	12.05.2009
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	pom. serwer.
	FUJITSU
	ARY54LUAK/AOY54LJBYL
	16
	12.05.2009
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	pom. serwer.
	FUJITSU
	ARY54LUAK/AOY54LJBYL
	16
	12.05.2009
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	pom. serwer.
	LENNOX
	N HM51N1/HM51N0
	14,8
	02.06.2014
	02.06.2016
	01.04.2016r.

	 wentylacja
	UPS nr 16
	centrala wentyl. DOSPEL
	DEIMOS 0/X-133H/1-1
	
	12.05.2009
	
	01.04.2016r.

	OBIEKT  PRZY  UL.  CZERNIAKOWSKIEJ  100 

- KLIMATYZACJA  PRECYZYJNA
	
	
	
	

	klimatyzacja precyzyjna 
	19

klim.prec.
	STULZ
	ASD 301A
	30
	2007r.
	
	01.04.2016r.

	klimatyzacja precyzyjna
	19

klim.prec.
	STULZ
	ASD 301A
	30
	2007r.
	
	01.04.2016r.

	klimatyzacja precyzyjna
	19

klim.prec.
	STULZ
	ASD 301A
	30
	2007r.
	
	01.04.2016r.

	klimatyzacja precyzyjna
	19

klim.prec.
	STULZ
	ASD 541A
	50
	24.05.2012
	 
	01.04.2016r.

	OBIEKT  PRZY  UL.  CZERNIAKOWSKIEJ 100 

-KLIMATYZACJA  POMIESZCZEŃ SPECJALNYCH
	
	
	
	

	klimatyzator
	9 serwer.
	TOSHIBA
	MMU-AP0301H
	9,0
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	9 serwer.
	TOSHIBA
	MMU-AP0301H
	9,0
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	9 serwer.
	TOSHIBA
	MMU-AP0301H
	9,0
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	10 serwer.
	TOSHIBA
	MMU-AP0241H
	7,1
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	10 serwer.
	TOSHIBA
	MMU-AP0241H
	7,1
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	11
	TOSHIBA
	MMU-AP0181H
	5,6
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	12 serwer.
	TOSHIBA
	MMU-AP0241H
	7,1
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	12 serwer.
	TOSHIBA
	MMU-AP0241H
	7,1
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	13
	TOSHIBA
	MMU-AP0181H
	5,6
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	14 serwer.
	TOSHIBA
	MMU-AP0241H
	7,1
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	14 serwer.
	TOSHIBA
	MMU-AP0241H
	7,1
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	15
	TOSHIBA
	MMU-AP0181H
	5,6
	
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	17

sala operat.
	SAMSUNG
	CH140EAV
	14 ÷ 15,4
	03.08.2010
	 
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	17

sala operat.
	SAMSUNG
	CH140EAV
	14 ÷ 15,4
	03.08.2010
	 
	01.04.2016r.

	jednostki zew. klim.
	teren przy bud.
	SAMSUNG
	UH140EAV/P4SMA/MWRTH01 
	16,0
	03.08.2010
	 
	01.04.2016r.

	jednostki zew. klim.
	teren przy bud.
	SAMSUNG
	UH140EAV/P4SMA/MWRTH01  
	16,0
	03.08.2010
	 
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	21

UPS
	TOSHIBA
	MMU-AP0361H
	11,2
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	21

UPS
	TOSHIBA
	MMU-AP0361H
	11,2
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	35

punkt dystryb.
	TOSHIBA
	RAS-M10SKCV-E
	2,5/3,2
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	35

punkt dystryb.
	TOSHIBA
	RAS-M10SKCV-E
	2,5/3,2
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	123

punkt dystryb.
	TOSHIBA
	RAS-M13SKCV-E
	3,5/4,2
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	123

punkt dystryb.
	TOSHIBA
	RAS-M13SKCV-E
	3,5/4,2
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	221

sala konf.
	TOSHIBA
	MMU-AP0271H
	8,0
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	221

sala konf.
	TOSHIBA
	MMU-AP0271H
	8,0
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	222

sala konf.
	TOSHIBA
	MMU-AP0361H
	11,2
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	224

sala konf.
	TOSHIBA
	MMU-AP0271H
	8,0
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	226

sala konf.
	TOSHIBA
	MMU-AP0271H
	8,0
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	252

punkt dystryb.
	TOSHIBA
	RAS-M10SKCV-E
	2,5/3,2
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	252

punkt dystryb.
	TOSHIBA
	RAS-M10SKCV-E
	2,5/3,2
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	323

punkt dystryb.
	TOSHIBA
	RAS-M10SKCV-E
	2,5/3,2
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	323

punkt dystryb.
	TOSHIBA
	RAS-M10SKCV-E
	2,5/3,2
	
	
	01.04.2016r.

	jednostki zew. klim.
	dach 
	TOSHIBA
	MMY-MAP1201HT8
	33,5
	
	
	01.04.2016r.

	jednostki zew. klim.
	dach 
	TOSHIBA
	MMY-MAP1201HT8
	33,5
	
	
	01.04.2016r.

	jednostki zew. klim.
	dach 
	TOSHIBA
	MMY-MAP1201HT8
	33,5
	
	
	01.04.2016r.

	jednostki zew. klim.
	dach 
	TOSHIBA
	MMY-MAP1201HT8
	33,5
	
	
	01.04.2016r.

	jednostki zew. klim.
	dach 
	TOSHIBA
	RAV-SP1102AT-E
	10,0
	
	
	01.04.2016r.

	jednostki zew. klim.
	dach 
	TOSHIBA
	RAS-4M27GACV-E
	8,0
	
	
	01.04.2016r.

	jednostki zew. klim.
	dach 
	TOSHIBA
	RAS-4M27GACV-E
	8,0
	
	
	01.04.2016r.

	jednostki zew. klim.
	dach 
	TOSHIBA
	RAS-3M23GACV-E
	6,0
	
	
	01.04.2016r.

	jednostki zew. klim.
	dach 
	TOSHIBA
	RAS-3M23GACV-E
	6,0
	
	
	01.04.2016r.

	OBIEKT  PRZY  UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 

- KLIMATYZACJA  POMIESZCZEŃ OGÓLNYCH
	
	
	

	agregat wody lodowej
	garaż
	McQuay
	WHS-343.3 ST
	1205
	2007r.
	
	01.04.2016r.

	chłodnica skraplacza
	dach
	McQuay
	SHLDS 819 Spec-RG
	
	2007r.
	
	01.04.2016r.

	klimakonwektory
	wszystkie pom. biur.
	CIAT
	MAJOR 2 CHY 432
	
	
	
	01.04.2016r.

	klimakonwektory
	wszystkie pom. biur.
	CIAT
	MAJOR 2 CHY 430
	
	
	
	01.04.2016r.

	klimakonwektory
	wszystkie pom. biur.
	CIAT
	MAJOR 2 CHY 428
	
	
	
	01.04.2016r.

	klimakonwektory
	wszystkie pom. biur.
	CIAT
	MAJOR 2 CHY 426
	
	
	
	01.04.2016r.

	OBIEKT  PRZY  UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 

- SYSTEM WENTYLACJI
	
	
	
	

	centrale wentylacyjne
	dach 
	VST CLIMA
	VS-230-R-E/RHC
	
	
	
	01.04.2016r.

	centrale wentylacyjne
	dach 
	VST CLIMA
	VS-230-R-E/RHC
	
	
	
	01.04.2016r.

	OBIEKT  PRZY  UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100

- SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE
	
	
	
	

	system sygnalizacji pożaru budynku z centralą ppoż.
	centrala ppoż. - parter pom. ochrony
	HONEYWELL
	XLS 60
	
	
	
	01.04.2016r.

	system wczesnej detekcji dymu
	19
	
	VESDA LASER PLUS DETEKTOR 21CFR1040.10&10.40.11
	
	2007r.
	
	01.04.2016r.

	system gaszenia gazem 
	19
	
	FM 200 

CF3-CHF-CF3
	
	2007r.
	
	01.04.2016r.

	system gaszenia gazem 
	9
	
	FM 200 

CF3-CHF-CF3
	
	2007r.
	
	01.04.2016r.

	OBIEKT  PRZY  UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100

- SYSTEMY POWIADAMIANIA SMS-owego
	
	
	
	

	system powiadamiania SMS-owego
	19
	RALPH ELECTRONIC
	GSMTRONIK AV 3.0.0.0.0
	
	14.12.2012
	
	01.04.2016r.

	instalacje i urządzenia wodno-kanalizacyjne
	cały budynek
	
	
	
	
	
	01.04.2016r.


	 KLIMATYZATORY PRZENOŚNE
	
	
	
	

	Klimatyzatory przenośne 23 szt. (wykaz poniżej)
	obiekty Ministerstwa w Warszawie
	FRAL Super Cool 
	FSC14
	4,0kW
	22.06.2015 r.
	22.06.2018 r.
	01.04.2016r.

	Klimatyzatory przenośne 3 szt. (wykaz poniżej)
	obiekty Ministerstwa w Warszawie
	TitanCool 
	TC-21
	6,1kW
	2011 r.
	
	01.04.2016r.


Klimatyzatory przenośne FRAL Super Cool FSC14

GWARANCJA do 22.06.2018 r.
	Nr
	nr seryjny
	Biuro/Departament
	lokalizacja
	nr pom.
	Termin realizacji od:

	1
	1415010290
	Biuro Ministra
	Al. Ujazdowskie 11
	59
	01.04.2016r.

	2
	1415010189
	Biuro Ministra
	Al. Ujazdowskie 11
	317
	01.04.2016r.

	3
	1415010054
	Biuro Dyrektora Generalnego
	Al. Ujazdowskie 11
	406
	01.04.2016r.

	4
	1415010193
	Biuro Dyrektora Generalnego
	Al. Ujazdowskie 11
	408
	01.04.2016r.

	5
	1415010029
	Wyposażenie serwerowni
	Al. Ujazdowskie 11
	509
	01.04.2016r.

	6
	1415010062
	Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości
	Al. Ujazdowskie 11
	106
	01.04.2016r.

	7
	1415010006
	Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości
	Al. Ujazdowskie 11
	109
	01.04.2016r.

	8
	1415010294
	Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości
	Al. Ujazdowskie 11
	108
	01.04.2016r.

	9
	1415010045
	Departament Budżetu i Efektywności Finansowej
	Al. Ujazdowskie 11
	130
	01.04.2016r.

	10
	1415010050
	Departament Budżetu i Efektywności Finansowej
	Al. Ujazdowskie 11
	145
	01.04.2016r.

	11
	1415010277
	Departament Budżetu i Efektywności Finansowej
	Al. Ujazdowskie 11
	129
	01.04.2016r.

	12
	1415010075
	Biuro Administracyjno - Finansowe
	Al. Ujazdowskie 11
	523
	01.04.2016r.

	13
	1415010064
	Biuro Administracyjno - Finansowe
	Al. Ujazdowskie 11
	525
	01.04.2016r.

	14
	1415010067
	Biuro Ochrony – Centrum Zarządzania Kryzysowego
	Al. Ujazdowskie 11
	447
	01.04.2016r.

	15
	1415010010
	Wyposażenie serwerowni
	ul. Chopina 1
	V piętro
	01.04.2016r.

	16
	1415010068
	Biuro Administracyjno - Finansowe
	Al. Ujazdowskie 11
	528
	01.04.2016r.

	17
	1415010263
	Wyposażenie serwerowni
	ul. Czerniakowska 100
	9
	01.04.2016r.

	18
	1415010001
	Wyposażenie serwerowni
	ul. Czerniakowska 100
	10
	01.04.2016r.

	19
	1415010044
	Wyposażenie serwerowni
	ul. Czerniakowska 100
	12
	01.04.2016r.

	20
	1415010152
	Wyposażenie serwerowni
	ul. Czerniakowska 100
	14
	01.04.2016r.

	21
	1415010278
	Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
	ul. Koszykowa 6
	408
	01.04.2016r.

	22
	1415010052
	Wyposażenie serwerowni
	Al. Ujazdowskie 11
	116
	01.04.2016r.

	23
	1415010296
	Departament Strategii i Funduszy Europejskich
	Al. Ujazdowskie 11
	240
	01.04.2016r.


Klimatyzatory przenośne TitanCool TC-21 
moc chłodnicza 6,1 kW
zakup w czerwiec 2011 r.
	Nr
	nr seryjny
	Biuro/Departament
	lokalizacja
	nr pom.
	uwagi

	1
	
	Biuro Dozoru Elektronicznego 
	ul. Zwycięzców 34
	UPS-ów 
	01.04.2016r.

	2
	
	Biuro Administracyjno-Finansowe
	ul. Czerniakowska 100
	21
	01.04.2016r.

	3
	
	Biuro Administracyjno-Finansowe
	ul. Chopina 1
	serwer. IIIp.
	01.04.2016r.


Dodatkowy opis instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 w zakresie przedmiotu umowy
Obiekt budowlany usytuowany w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 podległy Ministerstwu Sprawiedliwości jest budynkiem wielokondygnacyjnym z kondygnacją podziemną, przeznaczoną na garaż podziemny z pomieszczeniami technicznymi, z parkingiem naziemnym zlokalizowanym na płycie górnej archiwum oraz z pięcioma kondygnacjami nadziemnymi.

Obiekt zasilany jest z miejskiej sieci wodociągowej i ciepłowniczej położonej w ul. Czerniakowskiej i wyposażony jest między innymi w instalacje będące przedmiotem zamówienia:

1) w instalację i urządzenia systemu sygnalizacji alarmu pożaru,

2) w instalację i urządzenia systemu wczesnej detekcji dymu,

3) w instalację i urządzenia systemu oddymiania,

4) w instalację i urządzenia systemu gaszenia gazem,

5) w instalację i urządzenia centralnego ogrzewania, 

6) w instalację i urządzenia ciepłej i zimnej wody,

7) w instalację i urządzenia wentylacji klimatyzacyjnej,

8) w instalację i urządzenia klimatyzacji w tym klimatyzacji precyzyjnej,

9) w instalację i urządzenia wodno-kanalizacyjne z przyłączami i przykanalikami.

I. Opis instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru, wczesnej detekcji dymu oraz systemu oddymiania

Instalację sygnalizacji pożaru zrealizowano w oparciu o system firmy HONEYWELL składający się z:

· dwóch central sygnalizacji pożaru typu XLS 60 z 10-cioma pętlami detekcyjnymi z zamontowanymi na nich elementami liniowymi,

· czujek optycznych dymu typu TC806E z gniazdami standardowymi w ilości 705 szt.,

· czujek temperatury typu TC808E w ilości 7 szt.,

· ręcznych ostrzegaczy pożaru typu SSDH500KAC w ilości 28 szt.,

· sygnalizatorów akustycznych w ilości 38 szt.,

· optycznych wskaźników zadziałania czujek zamontowanych w przestrzeni międzysufitowej,

· modułów sterująco – monitorujących służących do sterowania urządzeniami automatyki pożarowej oraz monitorowania urządzeń automatyki pożarowej w ilości 6 szt.,

· izolatorów zwarć w ilości 36 szt.

System sygnalizacji pożaru z centralami XLS 60 jest systemem mikroprocesorowym, wieloprotokołowym w pełni adresowalnym. Informacja o zaistniałym zagrożeniu jest przesyłana do central. Centrale uruchamiają sygnalizatory akustyczne oraz sterują klapami przeciwpożarowymi, urządzeniami wentylacji i oddymiania, elekromagnetycznymi blokadami drzwi systemu kontroli dostępu i bramami ppoż. Wszystkie zdarzenia są rejestrowane w pamięci centrali oraz drukowane. 

II. Opis instalacji grzewczej i wentylacyjno-klimatyzacyjnej.

Budynek obsługują dwa systemy wentylacyjne N1/W1, N2/W2 dostarczające do obiektu świeże powietrze oraz usuwające z obiektu powietrze zużyte. Centrale wentylacyjne nawiewno-wyciągowe zlokalizowano na dachu budynku. Powietrze z central jest filtrowane i podgrzewane do temperatury +200C zimą oraz chłodzone do +160C latem. Zastosowano wysokowydajny odzysk ciepła w postaci wymienników obrotowych. Zastosowane 2-biegowe centrale wentylacyjne umożliwiają obniżenie wydajności systemu w okresie nocnym. Powietrze zużyte z pomieszczeń wraca do central w celu przeprowadzenia odzysku ciepła. Na przejściach kanałów przez przegrody oddzielające ppoż. zamontowane są klapy ppoż. Siłowniki klap pożarowych zasilane są napięciem 24V DC z zasilaczy buforowych typu ZSP135-D-7A-3 firmy MERAWEX. Przed i za centralami zamontowane są tłumiki hałasu. Pomieszczenia biurowe posiadają indywidualną regulację temperatury za pomocą klimakonwektorów. Świeże powietrze z central jest doprowadzane w pobliże klimakonwektorów, a następnie po podgrzaniu lub schłodzeniu rozprowadzane do pomieszczeń za pomocą nawiewników szczelinowych. Wyciąg zużytego powietrza realizowany jest poprzez kratki transferowe w suficie podwieszanym. Na nawiewie z fan-coili zamontowano puszki rozprężne wytłumione od środka. Skropliny z klimakonwektorów odprowadzane są do kanalizacji. Serwerownie klimatyzowane są za pomocą niezależnych układów chłodniczych freonowych. W głównej serwerowni zamontowane są jednoobiegowe trzy szafy klimatyzacyjne + jedna rezerwowa z nawilżaczem parowym i ze skraplaczami zamontowanymi na dachu. W czterech serwerowniach mniejszych zamontowane są klimatyzatory typu Split, pracujące w systemie VRV połączone z jedną jednostką zewnętrzną usytuowaną na dachu. Toalety wentylowane są w sposób ciągły osobnymi wyciągami z zamontowanymi wentylatorami dachowymi.

Źródłem chłodu dla instalacji klimatyzacyjnej jest woda lodowa o parametrach 7/120C przygotowywana w dwóch agregatach wody lodowej z rozdzielnymi skraplaczami. Agregaty chłodnicze zamontowane są w piwnicy, a na dachu zamontowano chłodnice skraplaczy glikol/powietrze. 35% roztwór glikolu krąży tylko w obiegu agregat-skraplacz. Centrale klimatyzacyjne podłączone są do instalacji chłodu za pomocą zaworów trójdrogowych. Do regulacji trwałej zastosowano zawory Hydrocontrol z nastawą wstępną i króćcem pomiarowym.

Źródłem ciepła dla budynku jest węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicy. Parametry wody grzewczej 75/500C.  Centrale klimatyzacyjne podłączone są z tą instalacją za pomocą zaworów trójdrogowych, a klimakonwektory za pomocą zaworów dwudrogowych. W budynku zamontowane są dodatkowe urządzenia klimatyzacyjne typu Split pozwalające na lokalne obniżenie temperatury. W garażu zamontowana jest nawiewno-wyciągowa instalacja wentylacji mechanicznej.

III. Opis instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i ciepłej wody użytkowej.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z płytowego wymiennikowego węzła cieplnego firmy ALFA-LAVAL typ CB77-110H. Obieg wody zapewniają pompy Grundfos. Po stronie wody sieciowej zamontowany jest odmulacz magnetyczny typu OISm-3 (300/100), a na powrocie instalacji odmulacz typu OISm-5 (450/125). Układ zabezpieczony jest naczynkiem przeponowym firmy REFLEX typ 600N oraz zaworami bezpieczeństwa typ SYR 1915Dn40. Do sterowania układem zamontowano sterownik firmy Samson.

Instalacja ciepła technologicznego zasilana jest z płytowego wymiennikowego węzła cieplnego firmy ALFA-LAVAL typ CB200-46M. Obieg wody zapewniają pompy Grundfos. Na powrocie instalacji zamontowany jest odmulacz magnetyczny typu OISm-4 (400/100). Układ zabezpieczony jest naczynkiem przeponowym firmy REFLEX typ 400N oraz zaworami bezpieczeństwa typ SYR 1915Dn40. Do sterowania układem zamontowano sterownik firmy Samson.

Instalacja ciepłej wody użytkowej zasilana jest z wymiennikowego węzła cieplnego firmy ALFA-LAVAL Compact System D typ P35-500 wyposażonego w wymiennik płytowy oraz zasobnik poj. 500l. Układ pracuje równolegle z układem c.o. i c.t. Cyrkulację wody zapewniają pompy typu ALPHA pro 25-60B. Po stronie wody instalacyjnej zamontowane są filtry FS. Układ zabezpieczony jest zaworem bezpieczeństwa typ SYR 2115 Dn40. Do sterowania układem zamontowano sterownik firmy Samson. 

IV. Opis instalacji wodno-kanalizacyjnej

W skład instalacji wod-kan wchodzi:

· instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej z cyrkulacją,

· instalacja hydrantów wewnętrznych,

· zestaw hydroforów,

· kanalizacja ściekowa,

· kanalizacja deszczowa, 

· odwodnienie parkingu podziemnego i archiwum,

· przepompownia ścieków,

· separator.

Szczegółowe informacje i parametry techniczne zawarte są w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji techniczno-ruchowej DTR zamontowanych urządzeń, które są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Wykaz typów urządzeń zamontowanych w budynku przy ul. Czerniakowskiej 100

	Lp.
	nazwa urządzenia
	producent

	1
	centrala wentylacyjna VS-230-R-E/RHC
	VST CLIMA

	2
	nawiewnik wirowy TS-160
	HALTON

	3
	nawiewnik wirowy TCA-200
	HALTON 

	4
	nawiewnik szczelinowy SLN2-1000
	HALTON

	5
	nawiewnik szczelinowy SLN2-1200
	HALTON

	6
	zawór wentylacyjny REGA DVS-P
	DEC internacional

	7
	zawór wentylacyjny REGA DVS
	DEC internacional

	8
	klapa ppoż. EI-120 DN160
	GRYFIT

	9
	klapa ppoż. EI-120 DN200
	GRYFIT

	10
	klapa ppoż. EI-120 DN250
	GRYFIT

	11
	klapa ppoż. EI-120 DN250x200
	GRYFIT

	12
	centrala wentylacyjna VS-230-R-E/RHC
	VTS CLIMA

	13
	wentylator dachowy DV 225-2 E
	ROSENBERG

	14
	wentylator dachowy DVS 355-4D
	ROSENBERG

	15
	wentylator dachowy DVS 310K-4D
	ROSENBERG

	16
	wentylator kołowy K200M
	SYSTEMAIR

	17
	wentylator kołowy K125M
	SYSTEMAIR

	18
	wentylator kołowy K100M
	SYSTEMAIR

	19
	wentylator dachowy DV 19-2E
	ROSENBERG

	20
	wentylator dachowy DV 450-44D
	ROSENBERG

	21
	kratka wentylacyjna MKSH
	RDJ

	22
	kratka wentylacyjna KSHP
	RDJ

	23
	wentylator dachowy DVS 560-4-4D
	ROSENBERG

	24
	klimakonwektor MAJOR 2 CHY 432
	CIAT

	25
	klimakonwektor MAJOR 2 CHY 430
	CIAT

	26
	klimakonwektor MAJOR 2 CHY 428
	CIAT

	27
	klimakonwektor MAJOR 2 CHY 426
	CIAT

	28
	filtr kanałowy FGR-D315
	SYSTEMAIR

	29
	wentylator kanałowy K 315M
	SYSTEMAIR

	30
	nagrzewnica kanałowa wodna VBC 315
	SYSTEMAIR

	31
	wentylator kanałowy K 315M
	SYSTEMAIR

	32
	wentylator dachowy DVS 311 EV
	SYSTEMAIR

	33
	wentylator nawiewny kanałowy KT 100-50-6
	SYSTEMAIR

	34
	wentylator nawiewny dachowy MUB 062 630DV-B2
	SYSTEMAIR

	35
	wentylator nawiewny dachowy MUB 062 630DV-B2
	SYSTEMAIR

	50
	agregat wody lodowej VHS-343.3 ST
	MCQUAY

	51
	chłodnica skraplacza SHLDS 819 Spec-RG
	MCQUAY

	52
	zawory trójdrogowe Hydrocontrol
	

	53
	pompa TP 150-220/4
	GRUNDFOS

	54
	pompa TP 150-130/4
	GRUNDFOS

	55
	pompa TP 80-330/2
	GRUNDFOS

	56
	pompa TP 80-240/2
	GRUNDFOS

	57
	węzeł cieplny automatyka
	

	58
	regulator różnicy ciśnień typ. 42-39 Dn50
	SAMSON

	59
	regulator różnicy ciśnień typ. 47-1 Dn15
	SAMSON

	60
	filtr kołnierzowy Fs-1 Dn100 400 oczek/cm2
	ZA-Polna S.A.

	61
	filtr kołnierzowy Fs-1 Dn100 230 oczek/cm2
	ZA-Polna S.A.

	62
	filtr siatkowy Dn20
	

	63
	filtr siatkowy Dn32
	

	64
	ultradźwiękowy przetwornik przepływu typ Ultraflow III Dn65
	Kamstrup-Power

	65
	ultradźwiękowy przetwornik przepływu typ Ultraflow III Dn15
	Kamstrup-Power

	66
	regulator elektroniczny typ TROVIS 5475-2
	SAMSON

	67
	zawór regulacyjny typ 3222 DN 50
	SAMSON

	68
	zawór regulacyjny typ 3222 DN 15
	SAMSON

	69
	siłownik elektryczny z awaryjną funkcją bezpieczeństwa typ 5825-10
	SAMSON

	70
	czujnik temperatury wody powrotnej typ 5277-2
	SAMSON

	71
	czujnik temperatury zewnętrznej typ 5227-2
	SAMSON

	72
	czujnik temperatury wody wyjściowej typ 52007r.-61
	SAMSON

	73
	termostat zabezpieczający STB (c.o.) typ 5313-5
	SAMSON

	74
	termostat zabezpieczający STB (c.w.) typ 5315-1
	SAMSON

	75
	wymiennik Compact System D typ P35-500
	ALFA-LAVA

	76
	wymiennik c.o. CB77-110H
	ALFA-LAVA

	77
	wymiennik c.o. CB200-46M
	ALFA-LAVA

	78
	compact system P35-500
	ALFA-LAVA

	79
	pompa obiegowa TPE 65-230/2s
	GRUNDFOS

	80
	pompa cyrkulacyjna c.w. ALPCHA pro 25-60
	GRUNDFOS

	81
	naczynie zbiorcze przeponowe typ 600N
	REFLEX

	82
	naczynie zbiorcze przeponowe typ 400N
	REFLEX

	83
	tłumik hałasu Ebro-Flex Dn100 z kołnierzem
	Ero

	84
	tłumik hałasu Ebro-Flex Dn125 z kołnierzem
	Ero

	85
	odmulacz magnetyczny OISm-5 (450/125)
	SPAW-test

	86
	odmulacz magnetyczny OISm-3 (300/100)
	SPAW-test

	87
	odmulacz magnetyczny OISm-3 (400/100)
	SPAW-test

	88
	zawór bezpieczeństwa „SYR” 2115 Dn40 
	SYR

	89
	zawór bezpieczeństwa „SYR” 1915 Dn40 
	SYR

	90
	przepustnica odcinająca URANIE C Dn 125
	DANFOSS

	91
	przepustnica odcinająca URANIE C Dn 100
	DANFOSS

	92
	przepustnica odcinająca URANIE C Dn 65
	DANFOSS

	93
	manometr przemysłowy M/160-R/0-1,6/1N
	Kuj. Wyt. Man.

	94
	manometr przemysłowy M/160-R/0-0,6/1N
	Kuj. Wyt. Man.

	95
	manometr kontaktowy
	Kuj. Wyt. Man.

	96
	termometr przemysłowy niertęciowy P/0-100/1/125
	

	97
	wodomierz DN20
	METRON

	98
	wodomierz Dn25
	METRON

	99
	zawór antyskażeniowy ¾” BA2760
	DANFOSS

	100
	zawór antyskażeniowy 1 ¼ ” BA2760
	DANFOSS

	101
	miska ustępowa ROCA HALL A326627000
	ROCA

	102
	pisuar ścienny ROCA CHIC A35945O000
	ROCA

	103
	umywalka ROCA. A327884..0 i a325883000
	ROCA

	104
	zestaw hydroforowy HAYMAT VP 3/0407
	KSB

	105
	urządzenie podnoszące ciśnienie Hya-Solo NB 15/4
	KSB

	106
	hydrant HW-25 W/N KP 30
	GRAS 

	107
	hydrant HW-52 W/N K-20 KO
	GRAS 

	108
	agregat tłoczący ścieki
	

	109
	popa SE1.50.65.09 z urządzeniami sterującymi
	GRUNDFOS

	110
	centrala ppoż. XLS 60
	HONEYWELL

	111
	czujka optyczna dymu typ TC806E
	HONEYWELL

	112
	czujka temperatury typu TC808E
	HONEYWELL

	113
	ręczny ostrzegacz pożaru typ SSDH500KAC
	HONEYWELL

	114
	gniazdo czujki z izolatorem zwarć typ B524IEFT
	HONEYWELL

	115
	adresowany moduł wyjściowy TC809E
	

	116
	wskaźnik zadziałania czujki typ RA400Z
	

	117
	sygnalizator akustyczny EMA1224BR
	

	118
	moduł sieciowy NGM
	

	119
	moduł komunikacyjny rs485
	

	120
	moduł komunikacyjny rs232
	

	121
	zasilacz buforowy  ZSP135-D-5A-3  
	MERAWEX

	122
	zasilacz buforowy 24V 5A  + 2 akumulatory 26Ah 12V ZSP135-D-2 
	

	123
	akumulator 70Ah, 12V, bezobsługowy, AGM
	


Zestawienie elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji dla stołówki w bud. przy Al. Ujazdowskich 11
	Nr.
	Wyszczególnienie
	Jedn.
	Ilość
	Uwagi

	
	Zespół nawiewny N1
	
	
	

	NI.9
	Centrala wentylacyjna GOLD RX-08, nawiewno-wywiewna, z rotacyjnym wymiennikiem ciepła, V=2100/2100mVh, spręż 500/500Pa, N=l,4/l,4kW, 3x400V; z nagrzewnicą wodną Qg=5,81 kW, z chłodnicą freonową Qch= 14,90 kW , kompletem automatyki i falownikami,
	Kpl.
	1
	SWEGON

Filtry - kl. filtracji 7

	N1.22
	Klapa p-poż V260M, wariant ER 400x400, z siłownikiem Belimo
	Kpl.
	1
	FRAPOL

	N1.30
	Przepustnica wielopłaszczyznowa 500x250
	Kpl.
	1
	

	NI.37
	Nawiewnik ścienny z ruchomymi dyszami VDYc 700x250, ze skrzynką rozprężną z podłączeniem z tyłu ALVb
	Kpl.
	2
	SWEGON

	N1.38
	Nawiewnik j.w. lecz skrzynka rozprężna zasilana z boku.
	Kpl.
	2
	SWEGON

	NI.39
	Nawiewnik COLBRI CC200-500 Ze skrzynką rozprężną ALSc
	Kpl.
	2
	SWEGON

	N1.41
	Przepustnica wielopłaszczyznowa 125x250
	Kpl.
	1
	

	NI .53
	Drzwi powietrzno-szczelne wielkość 2 (700x1600)
	Kpl.
	1
	FRAPOL

	
	Zespół wywiewny W 1
	
	
	

	W1.4
	Klapa p-poż V260M, wariant ER 200x200, z siłownikiem Belimo
	Kpl.
	2
	FRAPOL

	W1.6
	Przepustnica wielopłaszczyznowa 200x200
	Kpl.
	4
	

	W1.21
	Klapa p-poż V260M, wariant ER 500x300, z siłownikiem Belimo
	Kpl.
	1
	FRAPOL

	W1.41
	Klapa p-poż V260M, wariant ER 400x200, z siłownikiem Belimo
	Kpl.
	1
	FRAPOL

	
	Zespół nawiewny N2
	
	
	

	N2.4
	Centrala wentylacyjna GOLD SD14, V=3580m7h, spręż 480Pa, N=3,0kW, 3x400V; z nagrzewnicą wodną Qg = 40,5 kW, z chłodnicą freonową QCh = 30,6 kW , z kompletem automatyki i falownikami,
	Kpl.
	1
	SWEGON

Filtry - kl. filtracji 7

	N2.18
	Klapa p-poż V260M, wariant ER 700x300, z siłownikiem Belimo
	Kpl.
	1
	FRAPOL

	N2.37
	Przepustnica wielopłaszczyznowa 250x250
	Kpl.
	2
	

	N2.60
	Przepustnica wielopłaszczyznowa 200x 125
	Kpl.
	1
	

	N2.70
	Przepustnica wielopłaszczyznowa 160x160
	Kpl.
	1
	

	N2.74
	Przepustnica jednopłaszczyznowa o 160
	Kpl.
	1
	

	
	Zespół wywiewny W2
	
	
	

	W2.1
	Okap nawiewno-wyciągowy typ JSI-R indukcyjny, z wiązką wychwytującą oraz filtrami cyklonowymi, o wym. 3600x1200x540, z króćcami 4x o 250, 4x 0 315, z oświetleniem
	Kpl.
	1
	JEVEN

	W2.8
	Wentylator do okapów kuchennych MUB042 500DV-K2, V=2500 m3/h, spręż 500Pa, n=1330obr./min N= l,5kW, 400V, z łącznikami elastycznymi FGV i z regulatorem transformatorowym 5 stopniowym
	Kpl.
	1
	SYSTEM AIR

	W2.ll
	Klapa p-poż V260M, wariant ER 560x300, z siłownikiem Belimo
	Kpl.
	1
	FRAPOL

	W2.28
	Wyrzutnia dachowa typ ST-DH V 400x400
	Kpl.
	1
	FRAPOL

	
	Zespół wywiewny W3
	
	
	

	W3.16
	Wentylator kanałowy KI60 XL, V=400 m3/h, spręż 250Pa, N= 101 W, 230V, z klamrami montażowymi FK i z regulatorem transformatorowym 5 stopniowym
	Kpl.
	1
	SYSTEM AIR

	W3.19
	Klapa p-poż V260M, wariant ER 200x150, z siłownikiem Belimo
	Kpl.
	1
	

	
	Zespół wywiewny 4
	
	
	

	W4.15
	Przepustnica wielopłaszczyznowa 200x 100
	Kpl.
	1
	

	W4.26
	Wentylator kanałowy K200 L, V=430 m3/h, spręż 370Pa, N= 101 W, 230V, z klamrami montażowymi FK i z regulatorem transformatorowym 5 stopniowym
	Kpl.
	1
	SYSTEM AIR

	W4.34
	Klapa p-poż V260M, wariant ER 200x150, z siłownikiem Belimo
	Kpl.
	1
	FRAPOL

	W4.40
	Przepustnica jednopłaszczyznowa 100x 100
	Kpl.
	4
	

	W4.49
	Wyrzutnia ścienna typ ST - JUW 300x200
	Kpl.
	1
	FRAPOL

	
	Zespół wywiewny 5
	
	
	

	W5.8
	Wentylator kanałowy K125 XL, V=150 m3/h, spręż 220Pa, N= 62 W, 230V, z klamrami montażowymi FK i z regulatorem transformatorowym 5 stopniowym
	Kpl.
	1
	SYSTEM AIR

	W5.13
	Klapa p-poż RK 333M, wariant ER Ø 125, z siłownikiem Belimo
	Kpl.
	1
	FRAPOL

	W5.18
	Wyrzutnia ścienna typ VK-30 315x315
	Kpl.
	1
	SYSTEM AIR

	
	Zespół wywiewny 6
	
	
	

	W6.5
	Wentylator kanałowy KI00 XL, V=100 m3/h, spręż 250Pa, N= 58 W, 230V, z klamrami montażowymi FK i z regulatorem transformatorowym 5 stopniowym
	Kpl.
	1
	SYSTEM AIR

	W6.10
	Klapa p-poż RK 333M, wariant ER Ø 100, z siłownikiem Belimo
	Kpl.
	1
	FRAPOL

	W6.20
	Wyrzutnia dachowa typ D ØI6O 
	Kpl.
	1
	FRAPOL

	
	Klimatyzacja
	
	
	

	AK 1
	Agregat skraplający chłodzony powietrzem lxKSCK16E, 0 wydajności chłodniczej 15,0 kW, pobór mocy 4,3kW, moc max. 6kW. Agregat zasila chłodnicę centrali NI. Przewody miedziane ciecz/gaz 3/8"/3/4" długości 22m każdy, izolowane .
	Kpl.
	1
	LENNOX

	AK2
	Agregat skraplający chłodzony powietrzem lxKSCM32E, 0 wydajności chłodniczej 29,6 kW, pobór mocy 9,lkW, moc max.l2,5kW. Agregat zasila chłodnicę centrali N2. . Przewody miedziane ciecz/gaz 5/8"/] 1/8" długości 16m każdy, izolowane .
	Kpl.
	1
	LENNOX

	K3
	Klimatyzator typu Split GHM 12NLA-3,5 wydajność chłodnicza 2,64kW, zużycie energii l,18kW, 230V, do pracy całorocznej. Przewody miedziane ciecz/gaz 1/2"/1/4" długości l0m każdy, izolowane .
	Kpl.
	1
	LENNOX


I. Obiekt Ministerstwa Sprawiedliwości położony przy Al. Ujazdowskich 11

Specyfikacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

	Urządzenie 
	Producent
	jm.
	ilość

	Wentylator kanałowy Jednofazowy - typ TD800/200 + REB-1 NE
	SYSTEMAIR
	szt.
	1

	Wentylator kanałowy Jednofazowy - typ TD500/160 + REB-1 NE
	SYSTEMAIR
	szt.
	1

	Wentylatory dachowe typ DVS-225 E2 + MTY 1. OAU
	SYSTEMAIR
	szt.
	2

	Wentylatory dachowe typ DVS-190 E2 + MTY 1.0AU
	SYSTEMAIR
	szt.
	1

	Wentylatory dachowe typ DVS-190 E2 + MTY 1.0AU
	SYSTEMAIR
	szt.
	1

	Centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana typ VS-10-R-H-T z kpi. automatyki AS-2R
	VENTUS
	szt.
	1

	Centrala wentylacyjna GOLD 14 z kompletna automatyką i sterowaniem
	SWEGON
	szt.
	1

	Centrala wentylacyjna GOLD 04 z kompletna automatyką i sterowaniem
	SWEGON
	szt.
	1

	Jednostka zewnętrzna RXYO 14M
	DINKIN
	szt.
	1

	Jednostka wewnętrzna naścienna FXAQ20M + BRC 7E 618
	DINKIN
	szt.
	8

	Jednostka wewnętrzna naścienna FXAQ25M + BRC 7E 618
	DINKIN
	szt.
	4

	Jednostka wewnętrzna naścienna FXA032M + BRC 7E 618
	DINKIN
	szt.
	3

	Jednostka wewnętrzna naścienna FXAQ40M + BRC 7E 618
	DINKIN
	szt.
	1

	Jednostka zewnętrzna RXYQ 14M
	DINKIN
	szt.
	1

	Jednostka wewnętrzna naścienna FXAQ20M + BRC 7E 618
	DINKIN
	szt.
	3

	Jednostka wewnętrzna naścienna FXAQ25M + BRC 7E 618
	DINKIN
	szt.
	1

	Jednostka wewnętrzna naścienna FXAQ32M + BRC 7E 618
	DINKIN
	szt.
	3

	Jednostka wewnętrzna naścienna FXAQ40M + BRC 7E 618
	DINKIN
	szt.
	1

	Jednostka wewnętrzna podstropowa FXH032M + BRC 7E 63w
	DINKIN
	szt.
	4

	Jednostka wewnętrzna podstropowa FXHO40M + BRC 7E 63w
	DINKIN
	szt.
	1

	Jednostka zewnętrzna RZQ125 B
	
	szt.
	2

	Jednostka wewnętrzna podstropowa FHQ 60B + sterownik bezprzewodowy
	
	szt.
	4

	Jednostka zewnętrzna RZQ 71B
	
	szt.
	1

	Jednostka wewnętrzna podstropowa FHQ 71B + sterownik bezprzewodowy
	
	szt.
	1

	Jednostka zewnętrzna RZQ 71 B
	
	szt.
	1

	Jednostka wewnętrzna naścienna FAQ 71B + sterownik bezprzewodowy
	
	szt.
	3

	Jednostka zewnętrzna RZO 140D
	
	szt.
	1

	Jednostka klimatyzacyjna podstropowa RAK-SM1402CT-E/RAV-SM1403AT-E
	TOSHIBA
	szt.
	1


