BA-F-III-3710-2/15/7                                                                                                                                                            Załącznik  nr  1  do  umowy nr MS/......./BA-F/............

	Wykaz obiektów, instalacji i urządzeń 


	nazwa
	lokalizacja/nr pom.
	marka
	typ urządzenia
	moc chłodnicza klim.

kW lub inne parametry
	data produkcji/

montażu
	gwarancja do:
	Termin realizacji od:

	OBIEKT  PRZY  AL. UJAZDOWSKICH  11
	
	
	
	

	VI piętro pomieszczenia biurowe
	
	
	
	

	jednostka zewnętrzna klimatyzacji
	dach
	DAIKIN
	RXYQ14M
	40
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	jednostka zewnętrzna klimatyzacji
	dach
	DAIKIN
	RXYQ14M
	40
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	601
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	602
	DAIKIN
	FXAQ25M
	2,8
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	603
	DAIKIN
	FXAQ25M
	2,8
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	604
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	605
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	606
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	607
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	609
	DAIKIN
	FXAQ25M
	2,8
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	610
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	611
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	612
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	613
	DAIKIN
	FXAQ25M
	2,8
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	614
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	617
	DAIKIN
	FXAQ40M
	4,5
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	618
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	619
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	620
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	622
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	623
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	624
	DAIKIN
	FXAQ25M
	2,8
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	625
	DAIKIN
	FXAQ25M
	2,8
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	626
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	628
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	629
	DAIKIN
	FXAQ20M
	2,2
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	628
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	631
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	Sala konferencyjna 615
	
	
	
	

	klimatyzator
	sala 615
	DAIKIN
	FXAQ40M
	4,5
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	sala 615
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	sala 615
	DAIKIN
	FXAQ32M
	3,6
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	Sala konferencyjna 501
	
	
	
	

	jednostka zewnętrzna klimatyzacji 
	taras
	DAIKIN
	RZQ 125BW


	14,0
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	jednostka zewnętrzna klimatyzacji 
	taras
	DAIKIN
	RZQ 125BW


	14,0
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	jednostka zewnętrzna klimatyzacji 
	taras
	DAIKIN
	RZQ 71B


	8,0
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	sala 501
	DAIKIN
	FAQ 60B podstropowy
	6,0
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	sala 501
	DAIKIN
	FAQ 60B podstropowy
	6,0
	
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	sala 501
	DAIKIN
	FAQ 60B podstropowy
	6,0
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	sala 501
	DAIKIN
	FAQ 60B podstropowy
	6,0
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	sala 501
	DAIKIN
	FAQ 60B podstropowy
	6,0
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	Sala konferencyjna 63
	
	
	
	

	jednostka zewnętrzna klimatyzacji
	IV p. ściana budynku
	DAIKIN
	FAQ 71B + sterownik bezprzewodowy
	8,0
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	sala 63
	DAIKIN
	FAQ 71B
	8,0
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	jednostka zewnętrzna klimatyzacji
	IV p. ściana budynku
	DAIKIN
	RZQ 140D
	15,7
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	sala 63
	DAIKIN
	FAQ 71B
	8,0
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	sala 63
	DAIKIN
	FAQ 71B
	8,0
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	Pomieszczenia techniczne
	
	
	
	

	 klimatyzator
	036

archiwum
	Airwell
	PNXO 12DCI/GC 12DC INV R410
	3,5
	02.10.2012
	 
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	032 UPS/rozdz. elektr.
	KAISAI
	KUB-36HRD
	10,5kW

36000Btu/h


	10.09.2013 r.
	10.09.2018
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	29

centrala tel.
	MITSUBISHI
	PKA-RP60KAL/MUZ-GE60VA
	6,0
	26.04.2013 
	 26.04.2016
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	116 serwerownia
	Toshiba


	RAK-SM1402CT-E/RAV-SM1403AT-E
	14,0
	24.04.2009
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	116 serwerownia
	LENNOX
	THM 36 MLA
	10,5
	04.03.2009
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	116 serwerownia
	Samsung
	CH140EAV/ UH140EAV/P4SMA/MWRTH01
	15,4
	11.05.2011
	 
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	310 serwerownia
	LENNOX
	LXIHM24N
	6,45
	06.08.2014
	07.08.2016
	01.12.2017r.

	klimatyzator
	442

serwerownia
	MITSUBISHI
	SRC35ZMP-S

nr ser. 423305798 BE
	3,6
	30.09.2014
	30.09.2019
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	442

serwerownia
	MITSUBISHI
	SRC35ZMP-S

nr ser. 423305387 BE
	3,6
	30.09.2014
	30.09.2019
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	509

serwerownia
	SANYO
	SAP-KR184EHA/ SAP-CR184EHA/
	
	29.12.2008
	
	01.12.2017r.

	Pomieszczenia biurowe
	
	
	
	

	 klimatyzator
	22
	MIDEA
	MSG 09 HRN 2
	2,3 / 3,2
	20.12.2010
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	23
	SANYO
	SAP-KR185QHS5
	
	1999
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	52a
	SAMSUNG multisplit

jed. zew.

J07F4HXEA – moc 7,0kW
	MHQ26FSEA
	2,6
	13.04.2012
	 
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	52b
	SAMSUNG multisplit

jed. zew.

J07F4HXEA – moc 7,0kW
	MHQ26FSEA
	2,6
	
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	52c
	SAMSUNG multisplit

jed. zew.

J07F4HXEA – moc 7,0kW
	MHQ35FSEA
	3,5
	
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	53
	FUJITSU multisplit

jedn. zew.

AOYG-18LAT3 moc-5,4 kW
	ASYG-07LUCA 
	3
	13.04.2012
	13.04.2017
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	54
	FUJITSU multisplit

jedn. zew.

AOYG-18LAT3 moc-5,4 kW
	ASYG-07LUCA 
	3
	13.04.2012
	13.04.2017
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	55
	FUJITSU multisplit

jedn. zew.

AOYG-18LAT3 moc-5,4 kW
	ASYG-09LUCA 
	3,2
	13.04.2012
	13.04.2017
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	57 gab.Min.
	MITSUBISHI
	SRK/SRC 20ZG-S INWERTER
	
	2007r.
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	57 gab.Min.
	MITSUBISHI
	SKM60ZG-S
	
	2007r.
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	57 gab.Min.
	MITSUBISHI
	SCM80ZG-S INWERTER
	
	2007r.
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	57 sala przy gab.Min.
	MITSUBISHI
	MSZ-GE60VA E1/MXZ-5C100VA
	6,0
	11.05.2012
	11.05.2017
	01.06.2017r.

	 klimatyzator
	57 sala przy gab.Min.
	MITSUBISHI
	MSZ-GE35VA E1/MXZ-5C100VA
	3,5
	11.05.2012
	11.05.2017
	01.06.2017r.

	 klimatyzator
	231
	HAIER
	H2SM-18HA03/R1 (Multisplit - duo)
	
	15.03.2006
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	238
	DE LONGHI DUO Split
	CKDP20
	
	2002
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	238

gab. DG
	MITSUBISHI
	MSC-ge35vb
	
	24.04.2010
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	243
	SANYO
	SAP-KR 127EHAX/SAP-CR127EHX
	
	29.12.2008
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	243
	SANYO
	SAP-KR 127EHAX/SAP-CR127EHX
	
	29.12.2008
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	243
	SANYO
	SAP-KR 127EHAX/SAP-CR127EHX
	
	29.12.2008
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	302
	DAl KIN
	FCQ35C7VEB RKS35E2V1B
	
	2009
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	302
	DAIKIN
	FCQ35C7VEB RKS35E2V1B
	
	2009
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	305
	SANYO
	SAP-K/C128/EH
	
	1999
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	305
	SANYO
	SAP2260HS5
	
	1999
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	307
	SANYO
	SAP-K128EH
	
	2000
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	307
	SANYO
	SAP-KR98EH
	
	2000
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	311
	TOSHIBA
	
	
	
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	311
	TOSHIBA
	
	
	
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	325
	TOSHIBA
	RAS-B13N3KV2-E (sekretariat)
	
	01.2014r.
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	329
	TOSHIBA
	RAS-B13N3KV2-E(gabinet)
	
	01.2014r.
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	335
	LENNOX
	MHM21N,GHM12NLAGHM09NLA
	
	05.07.2007r.
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	336
	LENNOX
	MHM21N,GHM12NLAGHM09NLA
	
	05.07.2007r.
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	502
	EKA KLIMA
	KFR-25GW
	
	2003r.
	
	01.12.2017r.

	Centrale wentylacyjne
	
	
	
	

	Centrala wentylacyjna 
	sala 501
	SWEGON
	GOLD 14
	
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	Centrala wentylacyjna 
	sala 63
	SWEGON
	GOLD 04
	
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	Centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana 
	całe VIp. budynku
	VTS Polska 
	VS-10-R-H-T
	
	2007r.
	
	01.02.2017r.

	Kurtyny powietrza
	
	
	
	

	kurtyny powietrza
	wejście
	FRICO
	KURTYNA AC212 FR
	
	1998
	
	01.12.2017r.

	kurtyny powietrza
	wejście
	FRICO
	KURTYNA AC212 FR
	
	1998
	
	01.12.2017r.

	kurtyny powietrza
	wejście
	FRICO
	KURTYNA AC212 FR
	
	1998
	
	01.12.2017r.

	OBIEKT  PRZY  AL.  UJAZDOWSKICH  11 

- STOŁÓWKA
	
	
	
	

	jednostki zewnętrzne systemu klimatyzacji


	teren
	LENNOX

agregat skroplin
	1xKSCK16E
	15,0
	2009
	 
	01.12.2017r.

	jednostki zewnętrzne systemu klimatyzacji


	teren
	LENNOX

agregat skroplin
	1xKSCM32E
	29,6
	2009
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	pom. stołówki
	LENNOX split
	GHM12NLA-3,5
	2,64
	2009
	 
	01.12.2017r.

	centrale wentylacyjne

 
	pom. stołówki
	SWEGON

centrala wentyl. N1
	GOLD RX-08 z nagrzewnicą i chłodnicą
	N=1,4

Qg=5,81

Qch=14,9
	2009
	 
	01.12.2017r.

	centrale wentylacyjne

 
	pom. stołówki
	SWEGON

centrala wentyl. N2
	GOLD SD-14 z nagrzewnicą i chłodnicą
	N=3,0

Qg=40,5

Qch=30,6
	2009
	 
	01.12.2017r.

	OBIEKT  PRZY  AL.  UJAZDOWSKICH  19
	
	
	
	

	 klimatyzator
	parter za pom. ochrony
	LG
	LS-J0960HL
	2,6
	
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	pomp
	LG
	LS-J0962
	2,65
	
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	za pom. pomp
	MISTRAL
	DSH-18
	5,27
	
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	za pom. pomp
	DAIKIN
	FTKS60BVMB
	6,0
	
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	IIIp. serwer
	DAIKIN
	
	
	
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	IVp. palarnia
	LG
	
	
	
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	VIp.

pom. 10
	DAIKIN
	FXA25LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	2,8
	2003r.
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	VIp.

pom. 12
	DAIKIN
	FXA25LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	2,8
	2003r.
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	VIp.

pom. 1
	DAIKIN
	FXA25LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	2,8
	2003r.
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	VIp.

pom. 2A
	DAIKIN
	FXA20LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	2,2
	2003r.
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	VIp.

pom. 2B
	DAIKIN
	FXA20LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	2,2
	2003r.
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	VIp.

pom. 3A
	DAIKIN
	FXA20LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	2,2
	2003r.
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	VIp.

pom. 3B
	DAIKIN
	FXA32LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	3,6
	2003r.
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	VIp.

pom. 4
	DAIKIN
	FXA20LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	2,2
	2003r.
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	VIp.

pom. 5
	DAIKIN
	FXA32LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	3,6
	2003r.
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	VIp.

pom. 6
	DAIKIN
	FXA.25LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	2,8
	2003r.
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	VIp.

pom. 7
	DAIKIN
	FXA20LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	2,2
	2003r.
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	VIp.

pom. 8
	DAIKIN
	FXA40LVE

RSXY10KA7W1 (28kW)
	4,5
	2003r.
	
	01.04.2016r.

	jednostka zewnętrzna klimatyzacji
	dach
	DAIKIN
	RSXY10KA7W1
	28
	2003r.
	
	01.04.2016r.


	OBIEKT  PRZY  UL. CHOPINA 1
	
	
	
	

	klimatyzator multisplit - potrójny

 
	523
	FUJITSU
	ASYG09LMCA/AOYG30LAT4
	8,00 kW
	29.11.2013
	29.11.2018
	01.12.2018r.

	klimatyzator multisplit - potrójny

 
	524
	FUJITSU
	ASYG12LMCA/AOYG30LAT4
	8,00 kW
	29.11.2013
	29.11.2018
	01.12.2018r.

	klimatyzator multisplit - potrójny

 
	525
	FUJITSU
	ASYG14LMCA/AOYG30LAT4
	8,00 kW
	29.11.2013
	29.11.2018
	01.12.2018r.

	 klimatyzator
	617
	DAIKIN
	FXA 32LVE9 ser 3900878
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	618
	DAIKIN
	FXA 32LVE9 ser 3900864
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	624
	DAIKIN
	FXA 20LVE ser 2907112
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	623
	DAIKIN
	FXA 40LVE9 ser 3900165
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	619
	DAIKIN
	FXA 25LVE ser 2907640
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	620
	DAIKIN
	FXA 40LVE9 ser 3900157
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	621
	DAIKIN
	FXA 40LVE9 ser 3900164
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	622
	DAIKIN
	FXA 25LVE ser 2907636
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	613
	DAIKIN
	FXA 40LVE9 ser 3900155
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	614
	DAIKIN
	FXA 32LVE ser 2901667
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	628
	DAIKIN
	FXA 25LVE ser 2905310
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	615
	DAIKIN
	FXA 32LVE ser 2903666
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	616a
	DAIKIN
	FXA 25LVE ser 2905----
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	616a
	DAIKIN
	FXA 25LVE ser 2905----
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	616
	DAIKIN
	FXA 40LVE9 ser 3900527
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	616b
	DAIKIN
	FXA 32LVE ser 2902937
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	627
	DAIKIN
	FXA 25LVE ser 2906353
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	625
	DAIKIN
	FXA 25LVE
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 klimatyzator
	626
	DAIKIN
	FXA 20LVE
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.


	 jednostka zewnętrzna klimatyzacji
	dach
	DAIKIN
	agregat zewnętrzny 

RSXTP-L7W1/10L
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	 jednostka zewnętrzna klimatyzacji
	dach
	DAIKIN
	agregat zewnętrzny 

RSXTP-L7W1/10L
	
	2003r.
	
	01.02.2017r.

	Pomieszczenia techniczne
	
	
	
	

	 klimatyzator
	parter centrala tel.
	SANYO
	SAP-KR184EHA/SAP-CR184EH A
	5,15
	2008
	
	01.12.2017r.

	klimatyzator
	parter

serwer
	ARIWELL
	AWSI-PNXA012-N11/ GC12DCINV
	3,5
	ok. 2012
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	Ip.

serwer
	McQuay
	M5WM015G
	3,5
	2006
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	IIIp.

serwer
	McQuay
	M5WM015G
	3,5
	2006
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	Vp.

serwer
	SANYO
	SAP-KR184EH
	5,15
	07.01.2010
	 
	01.12.2017r.

	Podręczne archiwum 1 – pom. 09 
	
	
	
	

	klimatyzator kanałowy
	09
	KAISAI
	KTB 36 HWN/KOU 36 HN
	10,5
	01.2.2013
	31.01.2018
	01.02.2017r.

	nawilżacz parowy
	09
	ELECTROVAP

(DEVATEC)
	ELMC 5    MC2

(SN.332738)
	5 kg/h pary 

4,24 kW
	01.2.2013
	 
	01.02.2017r.

	centrala wentylacyjna
	09
	DOSPEL
	LUNA 200 (SN.011302/00001)
	
	01.2.2013
	 
	01.02.2017r.

	OBIEKT  PRZY  UL.  ZWYCIĘZCÓW  34
	
	
	
	

	klimatyzator
	121
	FUJITSU 
	 ASYB09LB
	2,6/

3,6
	24.05.2010
	
	01.02.2017r.

	klimatyzator
	47
	VIVALDI
	VSIH-9/7

VSH/12/7
	2,6
	2004
	
	01.12.2017r.

	klimatyzator
	45 - sala konfer.
	MITSUBISHI

inwerter - kanałowy
	FDUM71V

FDC71VN 
	3,2-8
	24.02.2009
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	42
	GALANZ
	AUS 12H53R150L6
	3,5/

3,9
	02.12.2009
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	42
	GALANZ
	AUS 12H53R150L6
	3,5/

3,9
	02.12.2009
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	42
	GALANZ
	AUS 12H53R150L6
	3,5/

3,9
	02.12.2009
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	42
	AUX
	ASW-H18B4/EFR1
	5,3/

5,5
	02.12.2009
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	15
	KAISAI
	MSR1-09 HRDN1-QC2
	2,5
	03.08.2011
	 
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	8
	GALANZ
	AUS 09H53R010L6
	2,5/

2,75
	02.12.2009
	 
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	7
	GALANZ
	AUS 12H53R150L6
	3,5/

3,9
	02.12.2009
	 
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	6
	GALANZ
	AUS 09H53R010L6
	2,5/

2,75
	02.12.2009
	 
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	5
	GALANZ
	AUS 09H53R010L6
	2,5/

2,75
	02.12.2009
	 
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	ochrony
	SANYO
	SAP-KR127EHAX 

ser. 234833 00287885 

SAP-CR127EHAX 

ser.234833 00298285
	3,3
	02.09.2008
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	010
	CALDO
	CTF 60/CTM60
	17/ 20
	02.12.2009
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	010
	LENNOX
	DHM-48NI
	14
	09.2008
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	010
	LENNOX
	DHM-48NI
	14
	12.2007r.
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	010
	LENNOX
	DHM-48NI
	14
	12.2007r.
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	09-UPS
	ACSON
	AWM-15F 

AFAH 
	3,7
	2003r.
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	09-UPS
	LENNOX
	GHM-24N
	7,04
	2008
	 
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	09 operator.
	ACSON
	A4LC20BRAFDA

(AWM-20F)
	5,5
	2003r.
	
	01.12.2017r.

	 klimatyzator
	09 operator.
	GALANZ
	AUS12H53R15OL6
	3,5 / 3,9
	02.12.2009
	 
	01.12.2017r.

	Kurtyny powietrza
	
	
	
	

	kurtyna powietrza
	korytarz
	FRICO
	Kurtyna AD210E06
	6,0
	2002
	
	01.12.2017r.

	kurtyna powietrza
	korytarz
	Thermo-screens
	Kurtyna T9000
	ok. 9,0
	1995
	
	01.12.2017r.

	kurtyna powietrza
	korytarz
	FRICO
	Kurtyna AD220E12
	12,0
	2003r.
	
	01.12.2017r.


	Klimatyzacja precyzyjna
	
	
	
	

	szafy klimatyzacji precyzyjnej
	09

klim.prec.
	RC GROUP POLSKA
	NeXt DX.U.S.021.Z1.H3

TEAM MATE.DX.A.STD.M.31
	19
	21.12.2009
	 
	01.12.2017r.

	szafy klimatyzacji precyzyjnej
	09

klim.prec.
	RC GROUP POLSKA
	NeXt DX.U.S.021.Z1.H3

TEAM MATE.DX.A.STD.M.31
	19
	21.12.2009
	 
	01.12.2017r.

	
	
	
	
	
	
	
	

	system powiadamiania SMS-owego
	09
	RALPH ELECTRONIC
	GSMTRONIK AV 3.0.0.0.0
	
	14.12.2012
	
	01.12.2017r.

	OBIEKT  PRZY  UL.  ZWYCIĘZCÓW  34 

 (Biuro  Dozoru Elektronicznego)
	
	
	
	

	 klimatyzator
	107
	FUJITSU
	ASY12USCCW/AOY12USUC
	3,25
	12.05.2009
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	108
	FUJITSU
	ASY18UBBN/AOY18UNCNL
	5,4
	12.05.2009
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	112
	FUJITSU
	ASY12USCCW/AOY12USUC
	3,25
	12.05.2009
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	sala konf.
	FUJITSU
	AUY18UBAB/AOY18UNCNL
	4,85
	12.05.2009
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	sala konf.
	FUJITSU
	AUY18UBAB/AOY18UNCNL
	4,85
	12.05.2009
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	sala monitoringu
	FUJITSU
	AUY25UUAR/AOY25UNANL
	7,0
	12.05.2009
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	sala monitoringu
	FUJITSU
	AUY25UUAR/AOY25UNANL
	7,0
	12.05.2009
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	sala monitoringu-zaplecze
	FUJITSU
	ASY18UBBN/AOY18UNBNL
	5,4
	12.05.2009
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator kanałowy
	pom. UPS-a
	FUJITSU nr ser T001909
	ASY18FB/AOY18FNCKL
	5,4
	12.05.2009
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator podstropowy
	pom. UPS-a
	GREE
	GUHD48NK3FO/GKH48K3FI
	14,0
	...09.2015
	15.10.2018
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	pom. serwer.
	FUJITSU
	ARY54LUAK/AOY54LJBYL
	16
	12.05.2009
	
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	pom. serwer.
	FUJITSU
	ARY54LUAK/AOY54LJBYL
	16
	12.05.2009
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	pom. serwer.
	FUJITSU
	ARY54LUAK/AOY54LJBYL
	16
	12.05.2009
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	pom. serwer.
	LENNOX
	N HM51N1/HM51N0
	14,8
	02.06.2014
	02.06.2016
	01.04.2016r.

	 wentylacja
	UPS nr 16
	centrala wentyl. DOSPEL
	DEIMOS 0/X-133H/1-1
	
	12.05.2009
	
	01.04.2016r.

	OBIEKT  PRZY  UL.  CZERNIAKOWSKIEJ  100 

- KLIMATYZACJA  PRECYZYJNA
	
	
	
	

	klimatyzacja precyzyjna 
	19

klim.prec.
	STULZ
	ASD 301A
	30
	2007r.
	
	01.04.2016r.

	klimatyzacja precyzyjna
	19

klim.prec.
	STULZ
	ASD 301A
	30
	2007r.
	
	01.04.2016r.

	klimatyzacja precyzyjna
	19

klim.prec.
	STULZ
	ASD 301A
	30
	2007r.
	
	01.04.2016r.

	klimatyzacja precyzyjna
	19

klim.prec.
	STULZ
	ASD 541A
	50
	24.05.2012
	 
	01.04.2016r.

	OBIEKT  PRZY  UL.  CZERNIAKOWSKIEJ 100 

-KLIMATYZACJA  POMIESZCZEŃ SPECJALNYCH
	
	
	
	

	klimatyzator
	9 serwer.
	TOSHIBA
	MMU-AP0301H
	9,0
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	9 serwer.
	TOSHIBA
	MMU-AP0301H
	9,0
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	9 serwer.
	TOSHIBA
	MMU-AP0301H
	9,0
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	10 serwer.
	TOSHIBA
	MMU-AP0241H
	7,1
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	10 serwer.
	TOSHIBA
	MMU-AP0241H
	7,1
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	11
	TOSHIBA
	MMU-AP0181H
	5,6
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	12 serwer.
	TOSHIBA
	MMU-AP0241H
	7,1
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	12 serwer.
	TOSHIBA
	MMU-AP0241H
	7,1
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	13
	TOSHIBA
	MMU-AP0181H
	5,6
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	14 serwer.
	TOSHIBA
	MMU-AP0241H
	7,1
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	14 serwer.
	TOSHIBA
	MMU-AP0241H
	7,1
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	15
	TOSHIBA
	MMU-AP0181H
	5,6
	
	
	01.04.2016r.


	 klimatyzator
	17

sala operat.
	SAMSUNG
	CH140EAV
	14 ÷ 15,4
	03.08.2010
	 
	01.04.2016r.

	 klimatyzator
	17

sala operat.
	SAMSUNG
	CH140EAV
	14 ÷ 15,4
	03.08.2010
	 
	01.04.2016r.

	jednostki zew. klim.
	teren przy bud.
	SAMSUNG
	UH140EAV/P4SMA/MWRTH01 
	16,0
	03.08.2010
	 
	01.04.2016r.

	jednostki zew. klim.
	teren przy bud.
	SAMSUNG
	UH140EAV/P4SMA/MWRTH01  
	16,0
	03.08.2010
	 
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	21

UPS
	TOSHIBA
	MMU-AP0361H
	11,2
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	21

UPS
	TOSHIBA
	MMU-AP0361H
	11,2
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	35

punkt dystryb.
	TOSHIBA
	RAS-M10SKCV-E
	2,5/3,2
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	35

punkt dystryb.
	TOSHIBA
	RAS-M10SKCV-E
	2,5/3,2
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	123

punkt dystryb.
	TOSHIBA
	RAS-M13SKCV-E
	3,5/4,2
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	123

punkt dystryb.
	TOSHIBA
	RAS-M13SKCV-E
	3,5/4,2
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	221

sala konf.
	TOSHIBA
	MMU-AP0271H
	8,0
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	221

sala konf.
	TOSHIBA
	MMU-AP0271H
	8,0
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	222

sala konf.
	TOSHIBA
	MMU-AP0361H
	11,2
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	224

sala konf.
	TOSHIBA
	MMU-AP0271H
	8,0
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	226

sala konf.
	TOSHIBA
	MMU-AP0271H
	8,0
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	252

punkt dystryb.
	TOSHIBA
	RAS-M10SKCV-E
	2,5/3,2
	
	
	01.04.2016r.


	klimatyzator
	252

punkt dystryb.
	TOSHIBA
	RAS-M10SKCV-E
	2,5/3,2
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	323

punkt dystryb.
	TOSHIBA
	RAS-M10SKCV-E
	2,5/3,2
	
	
	01.04.2016r.

	klimatyzator
	323

punkt dystryb.
	TOSHIBA
	RAS-M10SKCV-E
	2,5/3,2
	
	
	01.04.2016r.

	jednostki zew. klim.
	dach 
	TOSHIBA
	MMY-MAP1201HT8
	33,5
	
	
	01.04.2016r.

	jednostki zew. klim.
	dach 
	TOSHIBA
	MMY-MAP1201HT8
	33,5
	
	
	01.04.2016r.

	jednostki zew. klim.
	dach 
	TOSHIBA
	MMY-MAP1201HT8
	33,5
	
	
	01.04.2016r.

	jednostki zew. klim.
	dach 
	TOSHIBA
	MMY-MAP1201HT8
	33,5
	
	
	01.04.2016r.

	jednostki zew. klim.
	dach 
	TOSHIBA
	RAV-SP1102AT-E
	10,0
	
	
	01.04.2016r.

	jednostki zew. klim.
	dach 
	TOSHIBA
	RAS-4M27GACV-E
	8,0
	
	
	01.04.2016r.

	jednostki zew. klim.
	dach 
	TOSHIBA
	RAS-4M27GACV-E
	8,0
	
	
	01.04.2016r.

	jednostki zew. klim.
	dach 
	TOSHIBA
	RAS-3M23GACV-E
	6,0
	
	
	01.04.2016r.

	jednostki zew. klim.
	dach 
	TOSHIBA
	RAS-3M23GACV-E
	6,0
	
	
	01.04.2016r.

	OBIEKT  PRZY  UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 

- KLIMATYZACJA  POMIESZCZEŃ OGÓLNYCH
	
	
	

	agregat wody lodowej
	garaż
	McQuay
	WHS-343.3 ST
	1205
	2007r.
	
	01.04.2016r.

	chłodnica skraplacza
	dach
	McQuay
	SHLDS 819 Spec-RG
	
	2007r.
	
	01.04.2016r.

	klimakonwektory
	wszystkie pom. biur.
	CIAT
	MAJOR 2 CHY 432
	
	
	
	01.04.2016r.

	klimakonwektory
	wszystkie pom. biur.
	CIAT
	MAJOR 2 CHY 430
	
	
	
	01.04.2016r.

	klimakonwektory
	wszystkie pom. biur.
	CIAT
	MAJOR 2 CHY 428
	
	
	
	01.04.2016r.

	klimakonwektory
	wszystkie pom. biur.
	CIAT
	MAJOR 2 CHY 426
	
	
	
	01.04.2016r.

	OBIEKT  PRZY  UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100 

- SYSTEM WENTYLACJI
	
	
	
	

	centrale wentylacyjne
	dach 
	VST CLIMA
	VS-230-R-E/RHC
	
	
	
	01.04.2016r.

	centrale wentylacyjne
	dach 
	VST CLIMA
	VS-230-R-E/RHC
	
	
	
	01.04.2016r.

	OBIEKT  PRZY  UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100

- SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE
	
	
	
	

	centrala ppoż.
	parter pom. ochrony
	HONEYWELL
	XLS 60
	
	
	
	01.04.2016r.

	system wczesnej detekcji dymu
	19
	
	VESDA LASER PLUS DETEKTOR 21CFR1040.10&10.40.11
	
	2007r.
	
	01.04.2016r.

	system gaszenia gazem 
	19
	
	FM 200 

CF3-CHF-CF3
	
	2007r.
	
	01.04.2016r.

	system gaszenia gazem 
	9
	
	FM 200 

CF3-CHF-CF3
	
	2007r.
	
	01.04.2016r.

	OBIEKT  PRZY  UL. CZERNIAKOWSKIEJ 100

- SYSTEMY POWIADAMIANIA SMS-owego
	
	
	
	

	system powiadamiania SMS-owego
	19
	RALPH ELECTRONIC
	GSMTRONIK AV 3.0.0.0.0
	
	14.12.2012
	
	01.04.2016r.

	 KLIMATYZATORY PRZENOŚNE
	
	
	
	

	Klimatyzatory przenośne 23 szt. (wykaz poniżej)
	obiekty Ministerstwa w Warszawie
	FRAL Super Cool 
	FSC14
	4,0kW
	22.06.2015 r.
	22.06.2018 r.
	01.04.2016r.

	Klimatyzatory przenośne 3 szt. (wykaz poniżej)
	obiekty Ministerstwa w Warszawie
	TitanCool 
	TC-21
	6,1kW
	2011 r.
	
	01.04.2016r.


Wykaz klimatyzatorów przenośnych FRAL Super Cool FSC14
GWARANCJA do 22.06.2018 r.
	Nr
	nr seryjny
	Biuro/Departament
	lokalizacja
	nr pom.
	Termin realizacji od:

	1
	1415010290
	Biuro Ministra
	Al. Ujazdowskie 11
	59
	01.04.2016r.

	2
	1415010189
	Biuro Ministra
	Al. Ujazdowskie 11
	317
	01.04.2016r.

	3
	1415010054
	Biuro Dyrektora Generalnego
	Al. Ujazdowskie 11
	406
	01.04.2016r.

	4
	1415010193
	Biuro Dyrektora Generalnego
	Al. Ujazdowskie 11
	408
	01.04.2016r.

	5
	1415010029
	Wyposażenie serwerowni
	Al. Ujazdowskie 11
	509
	01.04.2016r.

	6
	1415010062
	Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości
	Al. Ujazdowskie 11
	106
	01.04.2016r.

	7
	1415010006
	Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości
	Al. Ujazdowskie 11
	109
	01.04.2016r.

	8
	1415010294
	Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości
	Al. Ujazdowskie 11
	108
	01.04.2016r.

	9
	1415010045
	Departament Budżetu i Efektywności Finansowej
	Al. Ujazdowskie 11
	130
	01.04.2016r.

	10
	1415010050
	Departament Budżetu i Efektywności Finansowej
	Al. Ujazdowskie 11
	145
	01.04.2016r.

	11
	1415010277
	Departament Budżetu i Efektywności Finansowej
	Al. Ujazdowskie 11
	129
	01.04.2016r.

	12
	1415010075
	Biuro Administracyjno - Finansowe
	Al. Ujazdowskie 11
	523
	01.04.2016r.

	13
	1415010064
	Biuro Administracyjno - Finansowe
	Al. Ujazdowskie 11
	525
	01.04.2016r.

	14
	1415010067
	Biuro Ochrony – Centrum Zarządzania Kryzysowego
	Al. Ujazdowskie 11
	447
	01.04.2016r.

	15
	1415010010
	Wyposażenie serwerowni
	ul. Chopina 1
	V piętro
	01.04.2016r.

	16
	1415010068
	Biuro Administracyjno - Finansowe
	Al. Ujazdowskie 11
	528
	01.04.2016r.

	17
	1415010263
	Wyposażenie serwerowni
	ul. Czerniakowska 100
	9
	01.04.2016r.

	18
	1415010001
	Wyposażenie serwerowni
	ul. Czerniakowska 100
	10
	01.04.2016r.

	19
	1415010044
	Wyposażenie serwerowni
	ul. Czerniakowska 100
	12
	01.04.2016r.

	20
	1415010152
	Wyposażenie serwerowni
	ul. Czerniakowska 100
	14
	01.04.2016r.

	21
	1415010278
	Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
	ul. Koszykowa 6
	408
	01.04.2016r.

	22
	1415010052
	Wyposażenie serwerowni
	Al. Ujazdowskie 11
	116
	01.04.2016r.

	23
	1415010296
	Departament Strategii i Funduszy Europejskich
	Al. Ujazdowskie 11
	240
	01.04.2016r.


Wykaz klimatyzatorów przenośnych TitanCool TC-21 
moc chłodnicza 6,1 kW
zakup w czerwiec 2011 r.
	Nr
	nr seryjny
	Biuro/Departament
	lokalizacja
	nr pom.
	uwagi

	1
	
	Biuro Dozoru Elektronicznego 
	ul. Zwycięzców 34
	UPS-ów 
	01.04.2016r.

	2
	
	Biuro Administracyjno-Finansowe
	ul. Czerniakowska 100
	21
	01.04.2016r.

	3
	
	Biuro Administracyjno-Finansowe
	ul. Chopina 1
	serwer. IIIp.
	01.04.2016r.


