PAGE  

RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

ALEJE UJAZDOWSKIE 11

00-567 WARSZAWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na

Wykonanie konserwacji systemów telewizyjnych i sygnalizacyjnych 
w obiektach Ministerstwa Sprawiedliwości
znak sprawy: BA-F-II-3710-12/16
ZATWIERDZAM:

Warszawa, dnia             2016 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:
Tom I:
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI
Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Rozdział 2
Formularz „Oferta” 
Rozdział 3 
          Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału   
                               w postępowaniu:
Formularz 3.1.1.
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.;
Formularz 3.1.2. 
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.; 

Formularz 3.1.3.  
LISTA PODMIOTÓW należących do tej samej grupy kapitałowej/ INFORMACJA o braku przynależności do grupy kapitałowej
Formularz 3.2.         Wiedza i doświadczenie – wykaz usług;
Formularz 3.3.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. –
w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia;  
Formularz 3.4.
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia;
Formularza 3.5.      Potencjał kadrowy - osoby zdolne do wykonania zamówienia
Tom II:
     
Istotne dla stron postanowienia umowy - Wzór umowy z załącznikami
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.

Tom I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

WRAZ Z FORMULARZAMI
ROZDZIAŁ 1.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

1.
ZAMAWIAJĄCY 

Ministerstwo Sprawiedliwości   


Adres: 00-567 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11

telefon: (22) 52 12 411;


REGON: 000319150, NIP: 526 16 73 166


adres strony internetowej: www.ms.gov.pl 

2.
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest znakiem: BA-F-II-3710-12/16
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.
TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.
Wykonanie konserwacji systemów telewizyjnych i sygnalizacyjnych w obiektach Ministerstwa Sprawiedliwości.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją”.
CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 

50413000-3 – usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury kontrolnej
4.2. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
4.3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie 
z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 
i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

5
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków krajowych.

6. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zamawiający przewiduje realizację umowy w poniższych terminach:
1) 21.06.2016 – 20.06.2019 r. dla konserwacji systemów wymienionych 
w Tomie II §1 pkt. 1.1. – 1.7. i 1.9. SIWZ. 

2) 21.11.2016 – 20.06.2019 r. dla konserwacji systemów wymienionych 
w Tomie II §1 pkt. 1.8. SIWZ.

7.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA 
7.1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 6.2 niniejszej IDW oraz  niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 punkt 5 ustawy Pzp.

7.2.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:



1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 


Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 
w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:


  Doświadczenie 
Zamawiający uzna za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia w przypadku, gdy wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, tj. zrealizował, zakończył, także w przypadku świadczeń wykonywanych okresowo lub ciągłych, usług w okresie trwającym nie krócej niż 12 miesięcy, polegających na konserwacji każdego z nw. systemów:
a. sygnalizacji alarmu włamania i napadu,
b. nadzoru telewizyjnego,
c. telewizji satelitarnej i naziemnej,
d. sygnalizacji wykrywania i alarmu pożaru,
e. kontroli dostępu,
f. oddymiania klatek schodowych i sterowania elektromagnetycznymi trzymaczami drzwi,
g. zasilania awaryjnego UPS,
h. gaszenia pożaru gazem,
i. dźwiękowego ostrzegania,

j. kontroli ruchu osób i pojazdów i kontroli dostępu  zawierający  głównie następujące elementy: bramki, tripody, konfiguratory przejścia, czytniki bramek i tripodów oraz szlabanów, centrale sterownicze, moduły sterowania, drukarkę termosublimacyjną i skaner do kart identyfikacyjnych.
Wykonawca musi wykazać spełnienie warunku poprzez realizację wszystkich wymienionych wyżej usług. Usługi mogą być realizowane na podstawie osobnych, umów/zleceń z różnymi podmiotami. 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:



a)  Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu.

b) Potencjał kadrowy

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – tzn.: dysponują co najmniej 2 osobami, które będą wykonywały zamówienie i posiadają licencje pracowników zabezpieczenia technicznego minimum pierwszego stopnia – podstawa prawna art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia 
(t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) oraz świadectwo kwalifikacyjne   
w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej o napięciu do 
1 kV.
4) sytuacji ekonomiczno – finansowej

          Potencjał ekonomiczny

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 
w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu.

7.3. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia. 

7.4.
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp, oraz art. 24 ust 2 pkt 5 Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 7.2 IDW, Wykonawcy wykazują łącznie. 

7.5.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 7 IDW, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

7.6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienia analogicznego do będącego przedmiotem postępowania, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

8. 
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
8.1.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy wraz  z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
8.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na formularzu zgodnym  z treścią Formularza 3.1.1.
8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp, należy wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia 
i dokumenty:
8.2.1.
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1.3.
8.3.
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełnienia został zamieszczony w pkt 7.2 IDW należy wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
8.3.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1.2.
8.3.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią Formularza nr 3.2. („Wiedza i doświadczenie – Wykaz usług”), oraz załączeniem dowodów dotyczących głównych usług, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za główne usługi dla których należy przedstawić dowody uznaje się usługi niezbędne do wykazania  spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2) IDW.
Dowodami, o których mowa powyżej są:

1) poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w punkcie 1) powyżej;

3) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 7.2.2., zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa w pkt 1).
8.3.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.5. („Potencjał kadrowy - osoby zdolne do wykonania zamówienia) - w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 7.2. pkt 3 lit. b.

8.4.  W sytuacji gdy, Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi Formularz nr 3.4.
8.4.a.  Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
w okolicznościach, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.3. 

8.4.b. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami  gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę  z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

8.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt 8.1.2. IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8.6.   Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt 8.5. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
8.7 Dokument, o którym mowa w pkt 8.5. IDW, lub zastępujący je dokument o którym mowa  w pkt 8.6. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.8. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem Oświadczenia wymienionego w pkt 8.3.1. IDW oraz Zobowiązania o którym mowa w pkt 8.4. IDW, które muszą zostać złożone w formie oryginału) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 


W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 8.4. IDW, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Poświadczenie za zgodność z Oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.9. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 8.1.2. albo odpowiadające im określone w pkt 8.5. i 8.6. IDW, oraz dokumenty  wymienione w pkt 8.2.1. powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; 

b) oświadczenie wymienione w pkt 8.3.1. IDW powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;

c) dokumenty wymienione w pkt 8.3.2. IDW powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y wykazujący spełnianie warunków spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.
9.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
9.1.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

9.3.
Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”.
9.4.
Wraz z ofertą powinny być złożone:

9.4.1.
Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 8 IDW;

9.4.2.
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

9.4.3.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność  z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 
9.5.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9.6.
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do IDW, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.7.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

9.8.
Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc powinno być parafowane przez Wykonawcę, 
w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

9.9.
W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

9.10.
Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11
00-567 Warszawa

oraz opisane: 

postępowanie nr: BA-F-II-3710-12/16
Oferta na – „Wykonanie konserwacji systemów telewizyjnych i sygnalizacyjnych w obiektach Ministerstwa Sprawiedliwości”
Nie otwierać przed dniem 10.05.2016 r., godz. 12:00”
9.11.
Wymagania określone w pkt 9.9. - 9.10. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

8.12.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
10.
OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 
10.1. 
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, lub drogą elektroniczną (e-mail: Piotr.Zabost@ms.gov.pl) z uwzględnieniem pkt 10.2.

          Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (zgodnie z wyborem Wykonawcy) faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna. Na Żądanie Wykonawcy Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

10.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, zobowiązania, o którym mowa w pkt 8.4. a także zmiany lub wycofania oferty.

10.3.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.
Prośby o wyjaśnienia należy kierować na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości 
Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa.
10.4. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

10.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt 10.4

10.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a także zamieści na stronie internetowej. 

10.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej.

10.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

10.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
10.10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:

- w sprawach proceduralnych Piotr Zabost, mail: Piotr.Zabost@ms.gov.pl
11.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
11.1.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.2.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z oferta, zwrócić się do wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 11.1. 
o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

11.3
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
12. 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
12.1. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa w Tomach II i III SIWZ.

12.2.  Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
12.3. Cena oferty powinna równać się łącznej wartości miesięcznych konserwacji opisanych w §1 ust. 1 tomu II SIWZ (wzór umowy) pomnożonych przez długość trwania umowy, 
tj. wartość miesięcznych konserwacji opisanych w §1 pkt 1.1-1.3 umowy, §1 pkt 1.4 umowy, §1 pkt 1.5 umowy, §1 pkt 1.6 umowy, §1 pkt 1.7 umowy, umowy, §1 pkt. 1.9 umowy powinna zostać pomnożona przez 36 miesięcy. Wartość miesięcznych konserwacji opisanych w §1 pkt 1.8 powinna zostać pomnożona przez 31 miesięcy.
12.4. Wszystkie błędy ujawnione w SIWZ Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

12.5. Wszystkie informacje finansowe należy podać w polskich złotych. Cenę należy wpisać 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

13.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.



Nie jest wymagane
14.
WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

14.1.
Oferty powinny być złożone w Ministerstwie Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 
w Biurze Podawczym, w terminie do 10.05.2016 r. do godziny 12:00. 

14.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Al. Ujazdowskie 11, w dniu 10.05.2016 r. o godzinie 13:00.
14.3.
Otwarcie ofert jest jawne.

14.4. Oferta złożona Zamawiającemu po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie   zwrócona Wykonawcy.
15. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
15.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

a) Cena – 90%

b) Czas reakcji na awarię – 10%

15.1.1. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 3.1) Formularz Oferty. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 90 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona według następującego wzoru:
	
	C =
	C min
	x 90 pkt



	
	
	C o
	

	gdzie:      
	C min 
	– cena (cena ofertowa brutto) oferty najtańszej 

	
	C o 
	– cena (cena ofertowa brutto) oferty ocenianej




15.1.2. Opis kryterium „Czas reakcji na awarię” – 10%
Kryterium „Czas reakcji na awarię” będzie rozpatrywany na podstawie Czasu reakcji na awarię o którym mowa w Tomie II §11 ust. 1 SIWZ (wzór umowy) oraz jaki zostanie zadeklarowany przez Wykonawcę w Formularzu Oferta.

UWAGA:

Najkrótszy możliwy czas reakcji na awarię wymagany przez Zamawiającego:
4 godziny.
Najdłuższy możliwy czas reakcji na awarię uwzględniony do oceny ofert: 4,5 godziny. 
Czas reakcji na awarię zaoferowany przez Wykonawcę zostanie zawarty w umowie 
z Wykonawcą. Jeżeli Wykonawca zaproponuje czas reakcji na awarię krótszy niż 
4 godziny do oceny ofert zostanie przyjęty czas 4 godziny i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą.

Liczba punktów w kryterium „Czas reakcji na awarię” zostanie przyznana każdej złożonej i nieodrzuconej ofercie według następujących zasad:

· Za zaoferowanie czasu reakcji na awarię 4 godziny zostaną przyznane 
10 punktów.

· Za zaoferowanie czasu reakcji na awarię 4,5 godziny zostanie przyznane 
0 punktów.
W przypadku zaoferowania czasu reakcji na awarię dłuższego niż 4,5 godziny, oferta zostanie uznana za niezgodną z SIWZ i odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

15.1.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + T
gdzie: 

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Czas reakcji na awarię”.
15.2.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione 
w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt 15.1.

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

16.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych 
z płatnościami.
16.2. Wykonawca musi posiadać ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie niższą niż 200 000 zł.

16.3. Wykonawca dostarczy wypełniony formularz cenowy zawierający ceny jednostkowe brutto (miesięczne) za świadczenie usług konserwacyjnych w rozbiciu na poszczególne systemy oraz lokalizacje. Formularz ten będzie załącznikiem nr 11 do umowy.

17.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
17.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% zaoferowanej ceny brutto w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego 
Nr 08 1130 1017 0020 1199 6620 0004.
17.2.
Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia. 

17.3.
Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

Nazwa Beneficjenta: Skarb Państwa – Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa.
18. 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
18.1. 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia 
o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

18.2. 
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c. odrzucenia oferty odwołującego.

18.3.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne 
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
18.4.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
18.5.
 Terminy wniesienia odwołania:
18.5.1.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 
w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
18.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
18.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.5.1. i 18.5.2. wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
18.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia;
2) 
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
18.6.
Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
18.7.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
18.8.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Rozdział 2

Formularz „Oferta”

Formularz  2.1
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OFERTA


Do

Ministerstwa Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11

00-567 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

________________________________________________________________
MY NIŻEJ PODPISANI 

działając w imieniu i na rzecz

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY: 
3.1.    wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę  brutto ………………………………………… PLN, 
słownie złotych:…………………..............................................................................
3.2. Czas reakcji na awarię: ……………… godzin.
4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
7. OŚWIADCZAMY, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1, powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na zasoby podwykonawców wskazanych poniżej:

(nazwa (firma) podwykonawcy, ma którego zasoby powołuje się Wykonawca)

(nazwa (firma) podwykonawcy, ma którego zasoby powołuje się Wykonawca)

8.  ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami**/przy udziale podwykonawców**
9. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy**/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia** dla potrzeb zamówienia jest następujący:

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)
10. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

11.  OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12.  WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres: Imię i nazwisko _______________________________________  
 

tel.________________fax__________________e-mail___________________________
13.  OFERTĘ składamy na _________ stronach.

14.  ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
………………………………………………………………………………………………………………

15.  WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:

 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 ________________________________________________________________
* - wpisać wybraną część zamówienia

** - niepotrzebne skreślić
………………………………, dn. ….. . …….. 2016 r.
………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Rozdział 3

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
Formularz 3.1.1

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„______________________________________________________________”
w imieniu Wykonawcy ………………………………………………………………………..……
oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

__________________ dnia __ __ _______roku

_____________________________

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w okolicznościach 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Formularz 3.1.2
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na:

„________________________________________________________________”
w imieniu Wykonawcy/Wykonawców ………………………………………………………..……

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

__________________ dnia __ ________ roku

______________________________

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA:  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp”, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców

      Formularz 3.1.3


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„________________________________________________________________”
w imieniu Wykonawcy:

_________________________________________________________________________
informuję, że:

*nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp w skład której wchodzą następujące podmioty:

	Lp.
	Nazwa
	Adres

	1.
	
	

	2.
	
	


__________________ dnia __ __ 201__  roku

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić
UWAGA: niniejszą „Listę / Informację …………” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Formularz 3.2.


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

……………………………………………………………………………………………………………………
przedkładamy wykaz głównych usług w celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 7.2.2) IDW: 

	WYKAZ POTWIERDZAJACY SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

	Nazwa Wykonawcy (podmiotu), wykazującego posiadanie doświadczenia 
	Nazwa i adres Zamawiającego/Zlecającego
	Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt. 7.2.2) IDW
	Czas realizacji

	
	
	
	początek dzień/ miesiąc/ rok
	koniec dzień/ miesiąc/ rok

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


UWAGA

1)  Załączamy dowody potwierdzające że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.

2)  W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 8.3 IDW oraz załączyć dokumenty o których mowa w pkt 8.4.a (jeżeli dotyczy) i 8.4.b.

__________________ dnia __ __ roku

______________________________

podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 3.3.

	(nazwa podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega)
	OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach 
o których mowa w art.  24 ust.1 ustawy Pzp – w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia


Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne zasoby na potrzeby wykonania zamówienia pn. 
„_____________________________________________________________”
oświadczam, że w odniesieniu do

_______________________________________________________________
(nazwa podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega)

brak jest podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
__________________ dnia ___ ___ 201__ roku

_______________________________
(podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania podmiotu)

UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp” składa każdy podmiot na zasobach którego Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia.

Formularz 3.4.



W IMIENIU:_____________________________________________________________
(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca)

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów 

_______________________________________________________________________
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał kadrow)

do dyspozycji Wykonawcy:

_______________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

Na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą: 
„____________________________________________________________”
numer sprawy  ____________________
1. Oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie (należy szczegółowo określić):

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Oświadczamy, że jako podmiot udostępniający powyższe zasoby nie weźmiemy udziału/weźmiemy udział* w realizacji niniejszego zamówienia.

3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust 2b ustawy Pzp odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą w skutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
__________________ dnia __ __ _____ roku

_______________________________
(podpis Podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
UWAGA: 

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

2. dokumenty dotyczące:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Formularz 3.5.


Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

………………………………………………………………………………………………………………………….
przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 7.2.3. IDW: 

	Poz.
	WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
	IMIĘ I NAZWISKO
	DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ
	WYKSZTAŁCENIE (jeżeli dotyczy)
	PODSTAWA DYSPONOWANIA

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Uwaga:

W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ,o którym mowa w pkt 8.4 IDW oraz załączyć dokumenty o którym mowa w pkt 8.4.
_____________ dnia __ __ roku​

_________________________________

                                                                   (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
TOM II

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
z załącznikami
UMOWA   Nr MS/BA-F/WIR/      /2016

zawarta w dniu .............................  w Warszawie, 

pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną/ym przez:

.......................................................................................................................................................

zwaną/ym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) i wyboru oferty z dnia ……….2016 r. złożonej w ww. postępowaniu.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania konserwacje systemów:

1) telewizyjnych, sygnalizacji alarmu włamania i napadu firmy SATEL, sygnalizacji wykrywania 
i alarmu pożaru, wideofonowych, zasilania awaryjnego (UPS), sygnalizacji zalania wodą oraz dźwiękowego ostrzegania (DSO) w pomieszczeniach  Ministerstwa Sprawiedliwości w budynku przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie, 

2) kontroli ruchu osób i pojazdów oraz systemu kontroli dostępu typ KD System firmy AC Project 
w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11,

3) oddymiania i sterowania elektromagnetycznymi trzymaczami drzwi w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11,

4) telewizyjnych, sygnalizacji alarmu włamania i napadu, sygnalizacji wykrywania 
i alarmu pożaru, kontroli dostępu, sygnalizacji zalania wodą, gaszenia pożaru gazem, wideofonowych oraz pomiaru temperatury w pomieszczeniach  Ministerstwa Sprawiedliwości 
w budynku przy ul. Zwycięzców 34 w Warszawie, 

5) telewizyjnych, sygnalizacji alarmu włamania i napadu, sygnalizacji wykrywania 
i alarmu pożaru, kontroli dostępu oraz gaszenia pożaru gazem w pomieszczeniach  Biura Dozoru Elektronicznego w budynku przy ul. Zwycięzców 34 w Warszawie, 

6) sygnalizacji wykrywania alarmu pożaru i oddymiania klatki schodowej w pomieszczeniach Ministerstwa Sprawiedliwości w budynku przy Al. Ujazdowskich 19 w Warszawie,

7) sygnalizacji wykrywania i alarmu pożaru, oddymiania klatki schodowej, nadzoru telewizyjnego oraz kontroli dostępu w pomieszczeniach Ministerstwa Sprawiedliwości w budynku przy 
ul. Chopina 1 w Warszawie,

8) telewizyjnych, sygnalizacji alarmu włamania i napadu, sygnalizacji wykrywania i alarmu pożaru, kontroli dostępu, oddymiania klatki schodowej oraz dźwiękowego ostrzegania w pomieszczeniach  Ministerstwa Sprawiedliwości w budynku przy Al. Róż 2 w Warszawie,

9) sygnalizacji alarmu włamania i napadu w pomieszczeniach Ministerstwa Sprawiedliwości 
w budynku przy ul. Pięknej 1B w Warszawie.

2. Zakres prac konserwacyjnych i ich częstotliwość w systemach wymienionych w ust. 1 pkt 1 określa załącznik nr 1 do umowy.

3. Zakres czynności konserwacyjnych i ich częstotliwość w systemie wymienionym w ust. 1 pkt 2 określa  załącznik nr 2 do umowy.

4.   Wyposażenie systemu typ KD System określa załącznik nr 2A do umowy.

5.  Zakres czynności konserwacyjnych i ich częstotliwość w systemie wymienionym w ust. 1 pkt 3 określa załącznik nr 3 do umowy.

6. Zakres czynności konserwacyjnych i ich częstotliwość w systemach wymienionych w ust. 1 pkt 4 określa załącznik nr 4 do umowy.

7.  Zakres czynności konserwujących i ich częstotliwość w systemach wymienionych w ust. 1 pkt 5 określa załącznik nr 5 do umowy.

8.  Zakres czynności konserwacyjnych i ich częstotliwość w systemach wymienionych w ust. 1 pkt 6 określa załącznik nr 6 do umowy.

9.  Zakres czynności konserwacyjnych i ich częstotliwość w systemach wymienionych w ust. 1 pkt 7 określa załącznik nr 7 do umowy.

10. Zakres czynności konserwacyjnych i ich częstotliwość w systemie wymienionym w ust. 1 pkt 8 określa załącznik nr 8 do umowy,

11. Zakres czynności konserwacyjnych i ich częstotliwość w systemie wymienionym w ust. 1 pkt 9 określa załącznik nr 9 do umowy,

12. W razie wymiany przez Zamawiającego urządzeń wchodzących w skład systemów objętych przedmiotem konserwacji Wykonawca w miejsce wymienionych zobowiązuje się konserwować nowe urządzenia.

13. W razie zaprzestania korzystania przez Zamawiającego z określonego systemu wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu. 

14. W razie zwiększenia ogólnej liczby urządzeń podlegających konserwacji – ale o nie więcej niż 15 % Wykonawca obejmie je konserwacją a wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zwiększeniu. Postanowienia zdania pierwszego stosuje się odpowiednio w razie zwiększenia liczby lokalizacji, 
w których znajdują się urządzenia podlegające konserwacji lecz nie więcej niż o 1 lokalizację na terenie m. st. Warszawy.

§ 2

Umowa zostaje zawarta na okres 21.06.2016 – 20.06.2019 r. dla konserwacji systemów wymienionych 
w § 1 pkt. 1.1. – 1.7. i 1.9 oraz na okres 21.11.2016 – 20.06.2019 r. dla konserwacji systemów wymienionych w pkt. 1.8. 

§ 3

Wykonawca będzie ustalał telefonicznie (potwierdzając e-mailem) z Zamawiającym dokładne terminy poszczególnych czynności konserwacyjnych, z uwzględnieniem terminów określonych w zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

§ 4

Wykonawca będzie prowadził terminarz prowadzonych prac konserwacyjnych stanowiących przedmiot umowy.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w okresach wskazanych w § 2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, łącznie w wysokości brutto  …………… złotych (słownie: ………………………. złotych).

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 wypłacane będzie Wykonawcy, za faktycznie zrealizowane usługi w okresach miesięcznych, zgodnie z kwotami jednostkowymi dla poszczególnych systemów 
i lokalizacji, wymienionych w Załączniku nr 11 do umowy, w następujących wysokościach:

1) w terminie: 21.06.2016 r. – 20.11.2016 r. należność miesięczna z uwzględnieniem konserwacji wszystkich systemów: ……………….. zł brutto ( słownie:……………..),
2) w terminie: 21.11.2016 r. – 20.06.2019 r. należność miesięczna z uwzględnieniem konserwacji wszystkich systemów: ……………….. zł brutto ( słownie:……………..),
po potwierdzeniu należytego wykonania przedmiotu umowy w danym miesiącu przez przedstawiciela Zamawiającego w terminarzu prac konserwacyjnych i w protokole z konserwacji, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem konserwacji do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przeglądów konserwacyjnych, w tym materiały konserwacyjne i środki czystości, koszty dojazdu Wykonawcy do każdej lokalizacji.

5. Przed zawarciem umowy Wykonawca wpłacił zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
o wartości ………. zł, w formie …………. co stanowi 5% ceny oferty brutto.

§ 6

1. Wszelkie prace powodujące hałas Zleceniobiorca będzie wykonywał poza godzinami pracy Zamawiającego (w dni robocze w godzinach 8.15 – 16.15).

2. Po wykonaniu czynności konserwacyjnych Wykonawca ma obowiązek przywrócić stan poprzedni 
w zakresie porządku i czystości w miejscu wykonywanych prac.

3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, 
w związku z realizacją przedmiotu umowy.

4. Wykaz osób wykonujących czynności konserwacyjne oraz naprawy, posiadających żądane przez Zamawiającego licencje pracownika zabezpieczenia technicznego oraz świadectwa kwalifikacyjne zawiera załącznik nr 10 do umowy.
5. Wykonawca wyraża zgodę na wszczęcie procedury sprawdzającej wobec osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy do uzyskania Poświadczeń Bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową do klauzuli  ,,zastrzeżone”.
6. W razie odmowy dopuszczenia osób do wykonywania umowy Wykonawca wskaże inne osoby. 
Z tytułu, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia do Zamawiającego.
7. Osoby wymienione w wykazie określonym w ust. 4 mogą zostać zastąpione przy wykonywaniu przedmiotu umowy wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe w zakresie odpowiadającym wymaganiom określonych w SIWZ. Osoby zastępujące Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie najpóźniej na 5 dni przed dniem, w którym lub od którego ma być wykonywane zastępstwo, wraz z oświadczeniem Wykonawcy o posiadaniu przez wskazane osoby odpowiednich kwalifikacji. Wykonanie zastępstwa wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

8. Wykonawca oświadcza, ze posiada ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie niższą niż 200.000 zł i zapewni jej ciągłość przez cały okres realizacji umowy.

§ 7

1. Opóźnienie w wykonaniu czynności konserwacyjnych w stosunku do terminów ustalonych zgodnie 
z zapisem § 3 spowoduje obciążenie Wykonawcy karą umowną  w wysokości 0,03 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia za każde zdarzenie lecz nie więcej niż 2 % wartości łącznego wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 z tytułu kar nakładanych 
w danym miesiącu kalendarzowym.

2. Kary umowne o których mowa w ust. 1 będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 8

1. Osobą do kontaktów w zakresie realizacji umowy będzie ze strony Zamawiającego ………………… tel. ……………….., e-mail …………….@ms.gov.pl.

2. Osobą do kontaktów w zakresie  realizacji umowy ze strony Wykonawcy będzie ………………………….. tel. …………………. e-mail ………………………… .

3. Wykonanie prac konserwacyjnych w poszczególnych lokalizacjach będzie potwierdzał  w protokole 
z konserwacji wyznaczony w tym celu przez Zamawiającego pracownik  z danej  lokalizacji.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii elementów i podzespołów systemów w ramach zapłaty za konserwację, w przypadku gdy usunięcie tych awarii nie jest objęte gwarancją i nie jest konieczna naprawa przez wyspecjalizowany serwis producenta.

2. W przypadku, gdy do usunięcia awarii konieczna będzie wymiana uszkodzonego elementu systemu lub podzespołu, Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, dostarczy element lub podzespół na wymianę na podstawie odrębnego zlecenia udzielonego przez Zamawiającego, natomiast usługa wymiany nie będzie dodatkowo płatna. Zamawiający zachowuje prawo do samodzielnego kupienia części podlegającej wymianie.
3. Za części użyte do dokonania naprawy, o których mowa w ust. 2 Zamawiający będzie płacił Wykonawcy po protokolarnym potwierdzeniu wykonania naprawy, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem po naprawie do siedziby Zamawiającego, przelewem na  rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

4. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 10

1. Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o wszelkich awariach niezwłocznie po ich stwierdzeniu, drogą telefoniczną, co potwierdzi e-mailem.

2. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia o awarii od poniedziałku do niedzieli przez całą dobę: nr tel. ………………….., e-mail ………………………….

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się do zareagowania na zgłoszenie o awarii w ciągu ….. godzin od zgłoszenia oraz do usunięcia awarii wymienionej w § 9 ust. 1 w terminie nie dłuższym niż 10 godzin licząc od zgłoszenia awarii w sposób określony w § 10 ust. 1. W razie gdy usunięcie awarii wiąże się 
z koniecznością wymiany części okres usunięcia awarii ulega przedłużeniu na czas oczekiwania Wykonawcy na decyzję Zamawiającego, co do zakupu części jak i czas niezbędny do zakupu danej części, wynoszący co najmniej 6 godzin z wyłączeniem pory nocnej w godz. 20-8 oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,01 % wartości umowy brutto, za każdą godzinę zwłoki 
w stosunku do terminów określonych w ust. 1.  

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1.

4. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 12

1. Zamawiający będzie miał prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku  stwierdzenia nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca w terminie 14 dni od wezwania go na piśmie do zmiany sposobu wykonywania umowy, nie zastosuje się do wezwania. Postanowienie § 11 ust. 3 stosuje się.

2. W przypadku wygaśnięcia trwałego zarządu lub zmiany właściciela jednej z nieruchomości  Ministerstwa Sprawiedliwości objętej niniejszą umową, w okresie jej trwania, konserwacje wymienione w § 1 ust. 1 zostaną zakończone w tym obiekcie z chwilą przejęcia w/w obiektu przez innego właściciela, a wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie (odpowiednio) zmniejszone.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany:

    - stawki podatku od towarów i usług – zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto,

    - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 
z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

    - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

§ 13

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej aneksu do umowy pod rygorem ich nieważności.

§ 14

W kwestiach  nieuregulowanych umową zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

§ 15

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie orzecznictwu właściwego rzeczowo Sądu Powszechnego wg miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowa sporządzona została w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

Zamawiający







Wykonawca

Załącznik Nr 1

do umowy nr

Zakres prac konserwacyjnych i ich częstotliwość

1. System telewizji satelitarnej - w odstępach miesięcznych.
1.1. czyszczenie konwerterów satelitarnych (4 szt.),

1.2. czyszczenie czaszy offsetowej (2 szt.),

1.3. ustawianie czaszy na ustaloną pozycję (2 szt.),

1.4. sprawdzenie poprawności zamocowania masztów antenowych (3 szt.),

1.5. pomiar i regulacja poziomów sygnału na wyjściu głowicy kablowej i wzmacniaczy dystrybucyjnych,

1.6. przestrajanie kanałów TV według życzenia Zamawiającego -  na bieżąco,

1.7. sprawdzenie poprawności działania stacji czołowej naziemnej telewizji cyfrowej,

1.8. sprawdzenie poprawności działania przemienników częstotliwości TV Sejm i TV Senat,

1.9. sprawdzenie poprawności działania odbiornika TVN-24,

1.10. sprawdzenie poprawności działania odbiornika POLSAT NEWS,

1.11. sprawdzenie poprawności działania odbiornika TVN-24 BISNESS,

1.12. sprawdzenie poprawności działania odbiornika TV Republika,

1.13. usuwanie drobnych  usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

2. System telewizji przemysłowej IP - w odstępach miesięcznych.
2.1. czyszczenie obiektywów oraz obudów kamer wewnętrznych (75 szt.),

2.2. czyszczenie obiektywów oraz obudów i szyb kamer zewnętrznych (21 szt.),

2.3. regulacja kamer w celu zmiany obszarów oglądanych - na życzenie Zamawiającego,

2.4. sprawdzanie poprawności funkcjonowania systemu,

2.5. Sprawdzenie poprawności  funkcjonowania rejestratorów cyfrowych wizji firmy Geovision – szt. 4 – w tym sprawdzenie jakości nagrywanego obrazu, czasu rejestracji sygnałów wizyjnych, możliwości wyszukiwania określonych sekwencji obrazu i ich odtwarzania,

2.6. Regulacja i czyszczenie monitorów TV plazmowych 42” (szt. 6) i monitorów TV (szt. 8),

2.7. Sprawdzenie poprawności funkcjonowania stacji monitorowania PV-CUCMS4 (5 szt.),

2.8. usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.
3. System sygnalizacji alarmu włamania i napadu firmy SATEL - w odstępach miesięcznych. 

3.1. czyszczenie luster czujek PIR+MR wraz z ponownym ustawieniem (116 szt.),

3.2. wywołanie alarmu poprzez  wejście w obszar chroniony strefy  dla każdego obszaru,

3.3. wywołanie alarmu poprzez naciśnięcie przycisku napadowego (15 szt.) dla każdego przycisku,

3.4. czyszczenie wyświetlacza i przycisków manipulatora (22 szt.),

3.5. sprawdzenie stanu i funkcjonowania central alarmowych typ INTEGRA PLUS 256 (2 szt.),

3.6. sprawdzenie stanu i funkcjonowania podcentral z zasilaczami ,,grade” 3        (26 szt.), 

3.7. sprawdzenie funkcjonowania barier podczerwieni (29 szt.),

3.8. sprawdzenie funkcjonowania kontaktronów okiennych i drzwiowych (szt. 37),

3.9. sprawdzenie stanu i funkcjonowania systemu wizualizacji PC w pom. 442,23  (2 kpl),

3.10. usuwanie drobnych  usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

4. System sygnalizacji wykrywania i alarmu pożaru - w odstępach miesięcznych.
4.1. sprawdzanie zasilania akumulatorów (4 szt.),

4.2. sprawdzanie działania dwóch central pożarowych, typ TELSAP 2100,

4.3. sprawdzanie działania sygnalizatorów (ręczny ostrzegacz pożarowy – 33 szt., czujki dymu – 710 szt., wskaźniki zadziałania – 400 szt. adaptery – 60 szt., izolatory zwarć – 84 szt.) oraz czyszczenie ich obudów,

4.4. sprawdzanie ciągłości linii pożarowych (16 szt.),

4.5. sprawdzenie działania czujek optycznych przy użyciu imitatora dymu lub dymnika – w odstępach 6-miesięcznych,

4.6. czyszczenie układu optycznego czujek po każdorazowym fałszywym alarmie,

4.7. sprawdzenie stanu i funkcjonowania klap pożarowych (2 szt.) w pomieszczeniu wentylatorni,

4.8. sprawdzenie stanu i funkcjonowania klap pożarowych w pomieszczeniach kuchennych (11 szt.),

4.9. usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

5. System kontroli dostępu do gabinetu Ministra  – w odstępach miesięcznych.

5.1. sprawdzenie funkcjonowania videofonu typ URMET,

5.2. usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

6. System zasilania awaryjnego (UPS) – w odstępach miesięcznych. 

6.1. sprawdzenie stanu i funkcjonowania systemu typ D15-33,

6.2. sprawdzenie stanu i funkcjonowania systemu typ E-30 firmy Astryd,

6.3.      sprawdzenie stanu baterii,

6.4.      czyszczenie  układów wentylacji,

6.5.   usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakład materiałowego - na bieżąco.

7. System sygnalizacji zalania wodą w pom. rozdzielni głównej – w odstępach miesięcznych.

7.1. sprawdzenie poprawności działania procesora typ WG 230-7-1

7.2. usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

8. System wideofonowy – w odstępach miesięcznych.

8.1.    sprawdzenie stanu i funkcjonowania wideofonu typ COMMAX (3 kpl.),

8.2.    sprawdzenie stanu i funkcjonowania wideofonu typ URMET (2 kpl.),

8.3.  usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

9.   Dźwiękowy System Ostrzegania (DSO) -  w odstępach miesięcznych.

9.1. sprawdzenie stanu i funkcjonowania systemu,

9.2. usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

W skład systemu wchodzi:

1) zasilanie Merawex, 1 szafa 42U 600x600, 2x156Ah (podtrzymanie 24 godziny) – MASTER typ ZDSO400E-AK3 - szt. 1,

2) zasilanie Merawex, 1 szafa 42U 600x600, 1x100Ah (podtrzymanie 24 godziny) – SLEVE typ ZDSO400E-AK3 - szt. 1,

3) kontroler sieci typ PRS-NCO-B – szt. 1,

4) interfejs wielokanałowy typ PRS-16MCI – szt. 1,

5) wzmacniacz podstawowy 1x500W typ PRS-1B500 – szt. 1,

6) głośnik sufitowy 9/6W typ LBC3087/41 – szt. 89,

7) głośnik ścienny 6W typ LBC3018/00 – szt. 444.

Załącznik Nr 2

do umowy nr

do....
I. Zestawienie czynności konserwacyjno – serwisowych bramek oraz tripodów – w odstępach miesięcznych.

1. BRAMKA kołowrót typ GUNNEBO GlasStile R GSR 1350 - szt. 4
· kontrola zakotwienia urządzeń w podłożu,

· kontrola i konserwacja ułożyskowania elementów nośnych skrzydeł bramki,

· kontrola elementów mocujących skrzydła bramki,

· kontrola wypionowania i wypoziomowania urządzenia,

· kontrola i konserwacja styków wyłączników krańcowych urządzenia,

· kontrola i konserwacja fotokomórek zabezpieczających,

· kontrola mocowań końcówek okablowania urządzenia,

· kontrola poprawności działania sterowania elektr.,

· kontrola powłoki antykorozyjnej elementów stalowych,

· czyszczenie fotoelementów i osłon czujek podczerwieni - w odstępach miesięcznych,

· usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

2. TRIPOD typ TR 491 - szt. 1, TRIPOD typ GUNNEBO – szt. 1 

· kontrola zakotwienia urządzenia w podłożu,

· kontrola i konserwacja ułożyskowania elementów ruchomych tripoda,

· kontrola elementów mocujących ramiona tripoda,

· kontrola wypionowania i wypoziomowania urządzenia,

· kontrola i konserwacja styków wyłączników krańcowych urządzenia,

· kontrola mocowań komórek okablowania urządzenia,

· kontrola przegród metalowych,

· kontrola poprawności działania sterowania elektr.,

· kontrola powłoki antykorozyjnej elementów stalowych,

· usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

3. BRAMKA uchylna typ GUNNEBO - szt. 3

-    kontrola zakotwienia urządzenia w podłożu,

-    kontrola i konserwacja ułożyskowania elementów nośnych skrzydła bramki,

-    kontrola elementów mocujących skrzydło bramki,

-    kontrola wypionowania i wypoziomowania urządzenia,

-    kontrola i konserwacja styków wyłączników krańcowych urządzenia,

-    kontrola i konserwacja fotokomórek zabezpieczających,

-    kontrola mocowań końcówek okablowania urządzenia,

-    kontrola poprawności działania sterowania elektr.,

-    kontrola powłoki antykorozyjnej elementów stalowych,

-  czyszczenie fotoelementów i osłon czujek podczerwieni - w odstępach miesięcznych,

-  usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

II. Zestawienie czynności konserwacyjno – serwisowych Systemu KD System firmy AC Project  –   w odstępach miesięcznych.

· sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia oraz urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej,

· sprawdzenie zgodności z wymogami wszystkich połączeń giętkich,

· sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników, czytników, zwór i rygli,

· sprawdzenie zasilaczy głównych i rezerwowych pod względem sprawności i poprawnej  pracy,

· sprawdzenie funkcji i poprawności pracy centrali kontroli dostępu, zgodnie z procedurami  przewidzianymi przez producenta,

· sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego i optycznego,

· sprawdzenie poprawności działania transmisji danych w systemie KD System do i od komputera nadzorującego, 

· sprawdzenie rejestru osób i zgodności ze stanem faktycznym,

· ustalenie przyczyn zużycia (wyeliminowania) kart,

· sprawdzenie rejestrowania i eliminowania danych osób,

· usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

Załącznik Nr 2A

do umowy nr 

 ..........

Wyposażenie systemu typ KD System firmy AC Project

	Lp.
	Opis pozycji
	Jedn. miary
	Ilość jedn.

	1. 
	Serwer Dell PowerEdge R620
	szt.
	1

	2. 
	Kontroler KDT 8000E
	szt.
	22

	3. 
	Czytnik bramek, tripodów i szlabanów
	szt.
	44

	4. 
	Zasilacz z akumulatorem 
	szt.
	22

	5. 
	Terminale SKD PC
	szt.
	3

	6. 
	Komputer z monitorem, wydawania kluczy
	szt.
	2

	7. 
	Wrzutnia kart magnetycznych GOŚĆ
	szt.
	2

	8. 
	Skaner dokumentów typ CDR 121
	szt.
	1

	9. 
	Drukarka termosublimacyjna FARGO 50
	szt.
	1

	10. 
	Bramka szklana uchylna firmy GUNNEBO
	szt.
	3

	11. 
	Tripod firmy GUNNEBO
	szt.
	2

	12. 
	Kołowrót firmy GUNNEBO 
	szt.
	4

	13.
	Elektrozaczep 
	szt. 
	7

	14
	Zwora elektromagnetyczna
	szt.
	17

	15
	Kontaktron drzwiowy
	szt.
	26

	16
	Przycisk ewakuacyjny 
	szt. 
	22

	17
	Pulpit sterujący bramkami GUNNEBO
	szt.
	2

	18.
	Radiolinia + piloty (szt. 50) do otwierania szlabanów wjazd-wyjazd
	szt.
	2


Załącznik Nr 3

do umowy nr

 .........

Zakres i częstotliwość prac konserwacyjnych - w odstępach miesięcznych.

1. sprawdzenie stanu i funkcjonowania central oddymiania (Mercor MCR 9705) – 5 szt.,

2. sprawdzanie stanu oraz próby funkcjonalne zadziałania klap i okien oddymiających wraz z siłownikami (MCR W 101-75) – 5 szt.,

3. sprawdzenie stanu elementów liniowych systemu: czujka optyczna dymu – 19 szt., przycisk oddymiania – 22 szt., przycisk przewietrzający – 5 szt.,

4. sprawdzenie stanu wentylatorów osiowych RAEZ 50/6-4-30° w komplecie z czerpnią ścienną, przepustnicą i siłownikiem – 3 kpl.,

5. sprawdzenie stanu central sterowniczych wentylatorów osiowych – 3 szt.,

6. sprawdzenie stanu i funkcjonowania central systemu sterowania automatyką drzwiową – 2 szt.,

7. sprawdzenie stanu trzymaczy elektromagnetycznych drzwiowych – 14 szt.,

8. sprawdzenie stanu i funkcjonowania przycisków zwalniających trzymacze drzwiowe – 
14 szt.,

9. usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

Załącznik Nr 4

do umowy nr

 ......
Zakres prac konserwacyjnych

Zakres prac konserwacyjnych każdego systemu zainstalowanego w 2015 roku obejmować będzie sprawdzenie (w odstępach miesięcznych):

1. instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej,

2. poprawności działania wszystkich elementów systemów, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie,

3. zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich,

4. czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne,

5. central i ich obsługi zgodnie z procedurą zawartą w dokumentacji systemów,

6. poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu,

7. poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego,

8. czy systemy są w stanie gotowości pracy, 

oraz usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

I. W zakresie Systemu SWiN SATEL konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu     funkcjonowania niżej wymienionych elementów:

	Centrala INTEGRA 256 Plus
	szt.
	2

	Komputer PC - wizualizacja
	szt.
	1

	Podcentrala PCA
	szt. 
	38

	Tablica synoptyczna (garaże)
	szt.
	1

	Manipulator szyfrowy
	szt.
	6

	Akumulator hermetyczny
	szt.
	23

	Czujka magnetyczna
	szt.
	156

	Czujka ruchu PIR+MF
	szt.
	91

	Przycisk antynapadowy
	szt. 
	3

	Czujka zbicia szyby
	szt.
	61

	Sygnalizator
	szt. 
	2


oraz luster czujek ruchu wraz z ponownym ustawieniem i czyszczeniem wyświetlacza i przycisków  manipulatorów. 

II. W zakresie Systemu Sygnalizacji Pożaru konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu ciągłości linii dozorowych i wymienionych elementów:

	Centrala Polon 4900
	szt. 
	1

	Gniazdo czujki
	szt.
	222

	Czujka optyczna dwusensorowa
	szt.
	222

	Moduł EKS
	szt.
	30

	Ręczny ostrzegacz pożaru ROP
	szt.
	14

	Sygnalizator 
	szt.
	11

	Akumulator 44Ah
	szt.
	2


      oraz sprawdzenie działania czujek optycznych przy użyciu imitatora dymu lub dymnika – w odstępach 6-miesięcznych, 

       czyszczenie układu optycznego czujek po każdorazowym fałszywym alarmie oraz 
       czyszczenie ich obudów. 

III. W zakresie Systemu Gaszenia Gazem typ FM-200 konserwacja polegać będzie na        sprawdzeniu funkcjonowania wymienionych elementów, 2002 rok:

	Butla
	szt. 
	1

	Siłownik elektromagnetyczny
	szt.
	1

	Siłownik ręczny
	szt.
	1

	Dysza wyrzutowa
	szt.
	3

	Czujnik niskiego ciśnienia
	szt.
	1

	Wskaźnik zadziałania
	szt.
	1

	Sygnalizator
	szt. 
	2

	Centrala sterująca gaszeniem
	szt.
	1

	Przycisk „Start”
	szt.
	1

	Przycisk „Stop”
	szt.
	1

	Sygnalizator „Uwaga Gaz”
	szt.
	2

	Przyłącza Or.,Cyl.,Wł. Wąż
	szt.
	3


      oraz wykonywaniu czynności zgodnie z zawartymi w DTR.

IV. W zakresie Systemu Nadzoru Telewizyjnego konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu funkcjonowania wymienionych elementów oraz korygowaniu ustawiania kamer zgodnie z wymaganiami użytkownika:

	Kamera kopułowa IP
	szt. 
	13

	SWITCH POE
	szt.
	2

	Kamera zew. IP
	szt.
	13

	Stacja monitorowania PV-CUCMS4 IP
	szt.
	1

	Rejestrator IP 32 GeoVision
	szt.
	1

	Monitor LCD 42”
	szt.
	2

	Monitor LCD 21,5 ”
	szt.
	2


i czyszczeniu zewnętrznym w/w elementów.

V. W zakresie Systemu Kontroli Dostępu firmy AC Project konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu funkcjonowania wymienionych elementów:

	Komputer centralny (terminal)
	szt.
	2

	Czytnik kart magnetycznych
	szt.
	56

	Monitor
	szt.
	2

	Kontroler KDT 8000E
	szt.
	26

	Komputer z monitorem LCD 21,5 ”do zarządzania kluczami
	szt.
	1

	Skaner dokumentów
	szt.
	1

	Przycisk ewakuacyjny
	szt.
	26

	Elektromagnes zwora
	szt.
	17

	Akumulator 28 Ah
	szt. 
	26

	Zasilacz buforowy
	szt.
	26


VI. W zakresie Systemu wideofonowego COMMAX konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu  funkcjonowania wymienionych elementów:

	Wideomonitor
	szt.
	6

	Kaseta zewnętrzna
	szt.
	3


VII. W zakresie Systemu Sygnalizacji Zalania Wodą konserwacja polegać będzie na          sprawdzeniu funkcjonowania wymienionych elementów, 2002 rok:

	Procesor zalania WG230-7-1
	szt. 
	2

	Kabel sensorowy
	pkt
	2


VIII. W zakresie Systemu Pomiaru Temperatury w jednym z pomieszczeń konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu działania wymienionych elementów, 2002 rok:

	Czujnik temperatury
	szt. 
	2

	Sygnalizator optyczny
	szt.
	1

	Sygnalizator akustyczny
	szt.
	1


IX. W zakresie Systemu telewizji użytkowej konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu poprawności funkcjonowania wymienionych elementów – w odstępach miesięcznych:

1. odbiornik TVN-24,

2. odbiornik telewizji naziemnej DVB-T.

Załącznik Nr 5

do umowy nr

....
Zakres prac konserwacyjnych i ich częstotliwość

1. System telewizji dozorowej – w odstępach miesięcznych.

1.1. czyszczenie obiektywów oraz obudów kamer wewnętrznych typ IP (szt. 3) oraz typ SDC 425 D/N (szt. 12),

1.2. regulacja kamer (szt. 12) w celu zmiany obszarów oglądanych - na życzenie Zamawiającego,

1.3. sprawdzanie poprawności funkcjonowania systemu,

1.4. Sprawdzenie poprawności  funkcjonowania rejestratora cyfrowego firmy Samsung   (szt. 1) – w tym sprawdzenie jakości nagrywanego obrazu, czasu rejestracji sygnałów wizyjnych, możliwości wyszukiwania określonych sekwencji obrazu i ich odtwarzania,

1.5. Regulacja i czyszczenie monitora TV LCD 19”  Samsung (szt. 1),

1.6. usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

2. System sygnalizacji alarmu włamania i napadu  – w odstępach miesięcznych.

2.1. czyszczenie czujek PIR+MF RISCCO  wraz z ponownym ustawieniem (szt. 16), czujek magnetycznych typ MC 440 (szt. 38), czujek zbicia szkła typ AD 700AM (szt. 15), 

2.2. czyszczenie wyświetlacza i przycisków manipulatora (szt. 2),

2.3. sprawdzenie stanu i funkcjonowania centrali alarmowej typ INTEGRA 256 Plus (szt. 1),

2.4. sprawdzenie stanu i funkcjonowania zasilania podstawowego i awaryjnego,

2.5. usuwanie drobnych  usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

3. System sygnalizacji wykrywania i alarmu pożaru – w odstępach  miesięcznych.

3.1. sprawdzanie działania sygnalizatorów (ręczny ostrzegacz pożarowy - szt. 4., czujki optyczno-temperaturowe typ DPR 4046 – szt. 4, czujki optyczne typ DUR 4046 – szt. 43, czujka temperaturowa typ TUN-4046 – szt. 1, wskaźniki zadziałania – szt. 22) oraz czyszczenie ich obudów,

3.2. sprawdzanie ciągłości linii pożarowych, 

3.3. czyszczenie układu optycznego czujek po każdorazowym fałszywym alarmie,

3.4. sprawdzenie stanu i funkcjonowania sygnalizatorów optyczno-akustycznych typ SAK-7 (szt. 1),

3.5. usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

4. System kontroli dostępu AC Project – w odstępach miesięcznych.

4.1. sprawdzenie stanu i funkcjonowania jednostki centralnej systemu terminal PC  (szt 1),

4.2. sprawdzenie zasilania awaryjnego systemu,

4.3. sprawdzenie poprawności  funkcjonowania czytników zbliżeniowych typ HID (szt. 24), przycisków ewakuacyjnych (szt. 12), kontroler KDT 8000E (szt. 12), czujników otwarcia drzwi (szt. 12) oraz zamocowania zwór elektromagnetycznych (szt.12), 

4.4. usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

5. System gaszenia gazem typ TA-200 – w odstępach miesięcznych.

5.1. sprawdzanie funkcjonowania i działania centrali pożarowej typ IGNIS 1520M (szt. 1), sygnalizatorów (optyczny typ SO-1 - szt. 1, akustyczny typ SA-K5 – szt. 1, drzwiowy typ SD-1 – szt. 1), optycznej czujki dymu typ DOR-40 – szt. 1, jonizacyjnej czujki dymu typ DIO-40 – szt. 1, przycisku uruchomienia typ PU-61 szt. 1, przycisku wstrzymania typ PW-61 – szt. 1, 

5.2. sprawdzanie stanu całej instalacji, 

5.3. sprawdzenie poziomu napełnienia butli z gazem,

5.4. usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

Załącznik Nr 6

do umowy nr

Zakres prac konserwacyjnych i ich częstotliwość

1. System sygnalizacji wykrywania i alarmu pożaru – w odstępach miesięcznych.

Sprawdzenie zasilania akumulatorów – szt. 2,

Sprawdzenie działania centrali pożarowej typ TELSAP 2100 – szt. 1,

Sprawdzenie działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP) – szt. 15, czujek dymu – szt. 47, adapterów linii bocznych – szt. 43, elementów sterujących  typ. ELS-1 szt. 1,

Sprawdzenie ciągłości linii pożarowych – szt. 4,

Usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

2. System oddymiania klatki schodowej – w odstępach miesięcznych.

Sprawdzenie funkcjonowania centrali oddymiania firmy D+H – szt. 1,

Sprawdzenie funkcjonowania awaryjnego źródła zasilania,

Sprawdzenie poprawności działania okna oddymiającego i jego napędu,

Sprawdzenie stanu podłączeń linii dozorowych,

Usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

Załącznik Nr 7

do umowy nr

Zakres prac konserwacyjnych i ich częstotliwość

1. System sygnalizacji wykrywania i alarmu pożaru – w odstępach miesięcznych.

a. Sprawdzenie zasilania akumulatorów (2 szt.),

b. Sprawdzenie działania centrali pożarowej typ TELSAP 2100 – szt. 1,

c. Sprawdzenie działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP) – szt. 22, czujek dymu – szt. 350, elementów sterujących  typ. ELS-1 szt. 3, sygnalizatora akustycznego – szt. 1,

d. Sprawdzenie ciągłości linii pożarowych – szt. 4,

e. Usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

2. System oddymiania klatki schodowej – w odstępach miesięcznych.

a. Sprawdzenie funkcjonowania centrali oddymiania firmy D+H – szt. 1,

b. Sprawdzenie funkcjonowania awaryjnego źródła zasilania,

c. Sprawdzenie poprawności działania okien oddymiających – szt. 4 i ich napędu,

d. Sprawdzenie stanu podłączeń linii dozorowych,

e. Usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

3. System nadzoru telewizyjnego – w odstępach miesięcznych.

a. Czyszczenie obiektywów kamer zewnętrznych i szyb obudów zewnętrznych (13 szt.),

b. Regulacja kamer w celu zmiany obszarów oglądanych - na życzenie Zamawiającego,

c. Sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu,

d. Sprawdzenie stanu i funkcjonowania rejestratora cyfrowego wizji typ GeoVision (1 szt.)

e. Regulacja i czyszczenie monitora TV LCD 19˝ (1 szt.), TV LCD 42” ( 1 szt.)

f. Usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

4. W zakresie Systemu Kontroli Dostępu firmy AC Project konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu funkcjonowania wymienionych elementów:

	Lp.
	Opis pozycji
	Jedn. miary
	Ilość jedn.

	1.
	Kontroler KDT 8000E
	szt.
	34

	2.
	Czytnik bramek, tripodów i szlabanów
	szt.
	64

	3.
	Zasilacz z akumulatorem 
	szt.
	34

	4.
	Terminale SKD PC
	szt.
	1

	5.
	Skaner dokumentów 
	szt.
	1

	6.
	Tripod firmy GUNNEBO
	szt.
	1

	7.
	Elektrozaczep 
	szt. 
	2

	8.
	Zwora elektromagnetyczna
	szt.
	30

	9.
	Kontaktron drzwiowy
	szt.
	32

	10.
	Przycisk ewakuacyjny 
	szt. 
	32

	11.
	Domofon, szlaban – ochrona   COMMAX
	szt.
	1

	12.
	Radiolinia + piloty (szt. 50) do otwierania szlabanów wjazd-wyjazd
	szt.
	1


Załącznik Nr 8

do umowy nr

Zakres prac konserwacyjnych i ich częstotliwość 

1. System sygnalizacji wykrywania i alarmu pożaru – w odstępach miesięcznych.

a. Sprawdzenie zasilania akumulatorów (2 szt.),

b. Sprawdzenie działania centrali pożarowej typ POLON 4900 (1szt.),

c. Sprawdzenie działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP) – szt. 6, czujek dymu – szt. 122, liniowych czujek dymu 18 szt., adapterów linii bocznych – szt. 5, elementów sterujących typ EKS  szt. 32,

d. Sprawdzenie ciągłości linii pożarowych – szt. 3,

2.   Dźwiękowy System Ostrzegania (DSO) -  w odstępach miesięcznych.

2.1. sprawdzenie stanu i funkcjonowania systemu,

2.2. W skład systemu wchodzi:

1) zasilanie Merawex, 1 szafa 42U 600x600, 2x156Ah (podtrzymanie 24 godziny)–szt.1,

3) kontroler sieci typ PRS-NCO-B – szt. 1,

4) mikrofon strażaka – szt. 1,

5) wzmacniacz podstawowy 1x500W– szt. 1,

6)  głośnik ścienny 6W– szt. 84.

7) moduł wzmacniacza – szt. 30.

3. System oddymiania klatki schodowej – w odstępach miesięcznych.

3.1. Sprawdzenie funkcjonowania centrali oddymiania firmy D+H – szt. 1,

3.2. Sprawdzenie funkcjonowania awaryjnego źródła zasilania,

3.3. Sprawdzenie poprawności działania okna oddymiającego i jego napędu,

3.4. Sprawdzenie stanu podłączeń linii dozorowych,

3.5. Usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.
4.    System telewizji przemysłowej IP – w odstępach miesięcznych.

4.1.  Czyszczenie obiektywów oraz obudów kamer wewnętrznych (21 szt.),

4.2.  Czyszczenie obiektywów oraz obudów i szyb kamer zewnętrznych (7 szt.),

4.3. Regulacja kamer w celu zmiany obszarów oglądanych - na życzenie Zamawiającego,

4.4. Sprawdzanie poprawności funkcjonowania systemu, sprawdzenie stanu                i funkcjonowania rejestratora cyfrowego wizji typ GeoVision (1 szt.)

4.5.   Regulacja i czyszczenie monitora TV LCD 19˝ (1 szt.), TV LCD 42” ( 1 szt.)

5. System Kontroli Dostępu – w odstępach miesięcznych. W zakresie Systemu Kontroli Dostępu firmy AC Project konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu funkcjonowania   wymienionych elementów:
	Lp.
	Opis pozycji
	Jedn. miary
	Ilość jedn.

	1. 
	Kołowrót 1500, firmy GUNNEBO
	szt.
	1

	2. 
	Kontroler KDT 8000E
	szt.
	12

	3. 
	Czytnik bramek, tripodów i szlabanów
	szt.
	25

	4. 
	Zasilacz z akumulatorem 
	szt.
	13

	5. 
	Terminale SKD PC
	szt.
	1

	6. 
	Bramka uchylna firmy GUNNEBO
	szt.
	1

	7. 
	Wrzutnia kart magnetycznych
	szt
	1

	8. 
	Skaner dokumentów CDR 121
	szt.
	1

	9. 
	Pulpit sterowniczy kołowrotu i bramki
	szt
	2

	10. 
	Radiolinia z dwoma przyciskami
	szt
	2

	11. 
	Tripod firmy GUNNEBO
	szt.
	1

	12. 
	Depozytom kluczy
	szt
	2

	13.
	Komputer PC zarządzający kluczmi
	szt. 
	1

	14
	Zwora elektromagnetyczna/rygiel
	szt.
	11

	15
	Kontaktron drzwiowy
	szt.
	11

	16
	Przycisk ewakuacyjny 
	szt. 
	12

	17
	Terminal PC systemu SKD
	szt.
	1

	18.
	Radiolinia + piloty (szt. 10) 
	szt.
	1


6. System sygnalizacji alarmu włamania i napadu firmy SATEL – w odstępach miesięcznych.

1) czyszczenie luster czujek PIR+MR wraz z ponownym ustawieniem (40szt.),

2) wywołanie alarmu poprzez  wejście w obszar chroniony strefy  dla każdego obszaru,

3) wywołanie alarmu poprzez naciśnięcie przycisku napadowego (3 szt.)  (dla każdego przycisku),

4) czyszczenie wyświetlacza i przycisków manipulatora (6 szt.),

5) sprawdzenie stanu i funkcjonowania central typ INTEGRA PLUS 256 alarmowych (1 szt.),

6) sprawdzenie stanu i funkcjonowania pod central z zasilaczami grade 3,( 9 szt.),

7) sprawdzenie funkcjonowania kontaktronów okiennych i drzwiowych (szt. 17),

8) sprawdzenie stanu i funkcjonowania systemu wizualizacji  (1 kpl),

7.  System telewizji satelitarnej  – w odstępach miesięcznych.

1) czyszczenie konwerterów satelitarnych (4 szt.),

2) czyszczenie czaszy offsetowej (2 szt.),

3) ustawianie czaszy na ustaloną pozycję (2 szt.),

4) sprawdzenie poprawności zamocowania masztów antenowych (3 szt.),

5) pomiar i regulacja poziomów sygnału na wyjściu głowicy kablowej i wzmacniaczy dystrybucyjnych, multiswitche  - (5 szt),

6) przestrajanie kanałów TV według życzenia Zamawiającego -  na bieżąco,

7) sprawdzenie poprawności działania stacji czołowej naziemnej telewizji cyfrowej,

8) sprawdzenie poprawności działania przemienników częstotliwości TV Sejm i TV Senat,

9) sprawdzenie poprawności działania odbiornika TVN-24,

10) sprawdzenie poprawności działania odbiornika POLSAT NEWS,

11) sprawdzenie poprawności działania odbiornika TVN-24 BISNESS,

12)  sprawdzenie poprawności działania odbiornika TV Republika,

Załącznik Nr 9 

do umowy nr
Zakres prac konserwacyjnych i ich częstotliwość 

System sygnalizacji alarmu włamania i napadu firmy SATEL – w odstępach miesięcznych.

e. 1. czyszczenie luster czujek PIR wraz z ponownym ustawieniem (7 szt.),

f. 2. wywołanie alarmu poprzez wejście w obszar chroniony strefy,

g. 3. czyszczenie wyświetlacza i przycisków manipulatora (1 szt.),

h. 4. sprawdzenie stanu i funkcjonowania centrali alarmowej typ CA-10 (1 szt.),

i. 5. usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

Załącznik Nr 10
Do umowy nr

Wykaz osób wykonujących czynności

konserwacyjne oraz naprawy
Uzupełnia Zamawiający po wyborze oferty 

Załącznik Nr 11
do umowy nr

Formularz cenowy
Al. Ujazdowskie 11
	L.p.
	Rodzaj systemu
	Cena jednostkowa w zł

	1.
	System telewizji satelitarnej
	

	2.
	System telewizji przemysłowej IP
	

	3.
	System sygnalizacji alarmu włamania i napadu SATEL
	

	4.
	System sygnalizacji wykrywania i alarmu pożaru
	

	5.
	System kontroli dostępu do gabinetu Ministra
	

	6.
	System zasilania awaryjnego (UPS)
	

	7.
	System sygnalizacji zalania wodą w pomieszczeniu rozdzielni głównej
	

	8.
	System wideofonowy
	

	9.
	Dźwiękowy system ostrzegania (DSO)
	

	10.
	Czynności konserwacyjno-serwisowe bramek oraz tripodów 
	

	11.
	Czynności konserwacyjno-serwisowe Systemu KD System 
AC Project
	

	12.
	System oddymiania i sterowania elektromagnetycznymi trzymaczami drzwi
	


ul. Zwycięzców 34
	L.p.
	Rodzaj systemu
	Cena jednostkowa w zł

	1.
	System Sygnalizacji Włamania i Napadu SATEL
	

	2.
	System Sygnalizacji Pożaru
	

	3.
	System Gaszenia Gazem typ FM-200
	

	4.
	System Nadzoru Telewizyjnego
	

	5.
	System Kontroli Dostępu  AC Project
	

	6.
	System wideofonowy COMMAX
	

	7.
	System Sygnalizacji Zalania Wodą  
	

	8.
	System Pomiaru Temperatury
	

	9.
	System Telewizji użytkowej
	

	10.
	System telewizji dozorowej (BDE)
	

	11.
	System sygnalizacji alarmu włamania i napadu (BDE)
	

	12.
	System sygnalizacji wykrywania i alarmu pożaru (BDE)
	

	13.
	System Kontroli Dostępu  AC Project (BDE)
	

	14.
	System Gaszenia Gazem typ TA-200 (BDE)
	


Al. Ujazdowskie 19

	L.p.
	Rodzaj systemu
	Cena jednostkowa w zł

	1.
	System sygnalizacji wykrywania i alarmu pożaru
	

	2.
	System oddymiania klatki schodowej
	


ul. Chopina 1

	L.p.
	Rodzaj systemu
	Cena jednostkowa w zł

	1.
	System sygnalizacji wykrywania i alarmu pożaru
	

	2.
	System oddymiania klatki schodowej
	

	3.
	System nadzoru telewizyjnego
	

	4.
	System Kontroli Dostępu AC Project
	


Al. Róż 2

	L.p.
	Rodzaj systemu
	Cena jednostkowa w zł

	1.
	System sygnalizacji wyrywania i alarmu pożaru
	

	2.
	Dźwiękowy System Ostrzegania (DSO) 
	

	3.
	System oddymiania klatki schodowej
	

	4.
	System telewizji przemysłowej IP
	

	5.
	System Kontroli Dostępu AC Project
	

	6.
	System Sygnalizacji Włamania i Napadu SATEL
	

	7.
	System telewizji satelitarnej
	


ul. Piękna 1B

	L.p.
	Rodzaj systemu
	Cena jednostkowa w zł

	1.
	System Sygnalizacji Włamania i Napadu SATEL
	


OŚWIADCZENIE


o braku podstaw do wykluczenia


w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.




















(nazwa Wykonawcy)

















(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców)





OŚWIADCZENIE


o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp




















(nazwa Wykonawcy)








LISTA PODMIOTÓW należących do tej samej grupy kapitałowej / INFORMACJA 


o braku przynależności do grupy kapitałowej











WIEDZA I DOŚWIADCZENIE - wykaz usług




















(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)








ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO


do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia


























(nazwa podmiotu oddającego potencjał �w dyspozycję Wykonawcy)

















(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)








Potencjał kadrowy


osoby zdolne do wykonania zamówienia








PAGE  
20

